附件

宁夏回族自治区2021年迎峰度冬

有序用电实施方案

为有效应对2021年迎峰度冬期间出现的电力供应缺口，保证全区电网安全运行，维护供用电秩序，切实保障城乡居民生活、公共服务行业和重要用户的电力供应，根据《有序用电管理办法》（发改运行〔2011〕832号）及国家有序用电管理相关要求，特制定《宁夏回族自治区2021年迎峰度冬有序用电实施方案》。

一、工作原则

（一）服务大局。坚持围绕中心、服务大局，紧扣经济社会发展重点，以“电网安全、社会稳定、服务发展”为目标，合理配置电力资源，为经济社会发展提供可靠电力保障。

- （二）预防为主。加强电力供需平衡预测分析，编制有序用电实施方案，及时发布电力供需预警信息，扎实做好有序用电各项准备工作。

（三）安全稳定。把防止电网大面积停电事故作为首要任务，严格遵循“安全稳定、有保有限、注重预防”的原则，按照供需平衡、留有裕度的要求，科学合理执行，确保电网安全稳定运行。

（四）分级实施。根据电力供需形势，在出现不同的电力短缺等级时，执行相应的有序用电措施，原则上优先对铁合金、电石、碳化硅、电解锰、电解铝、钢铁、水泥制造等高耗能行业企业执行有序用电，确保有序用电方案能够涵盖最大电力电量缺口。

二、预警等级及调控指标

2021年全区迎峰度冬期间，预测最大用电负荷1460万千瓦，按照电力缺口占最大预测用电负荷比例确定四个预警等级，各级供电企业根据电力供需缺口情况，及时向电力用户发布预警信息（附表1）。

Ⅰ级：20%及以上（292万千瓦及以上），预警等级为特别严重（红色）。

Ⅱ级：10%-20%（146万千瓦-292万千瓦），预警等级为严重（橙色）。

Ⅲ级：5%-10%（73万千瓦-146万千瓦），预警等级为较重（黄色）。

- Ⅳ级：5%及以下（73万千瓦以下），预警等级为一般（蓝色）。

- 三、方案内容

- （一）优先保障用电

按照“六保、五限”的原则，优先保障居民生活用电、农业用电以及重要公用事业、公益性服务用电，严格做到非“两高”不限电。

- （二）错避峰方案

- 原则上将铁合金、电石、碳化硅、电解锰、电解铝、钢铁、水泥制造等高耗能行业企业纳入电力用户错避峰方案，执行范围按照有序用电预警等级所涵盖电力用户确定（附表2）。

- （三）轮休轮停方案

根据企业生产和用电特性及工艺流程，对执行有序用电存在困难或无法适应长周期、高频次错避峰用电的电解铝、电解锰、煤化工、钢铁、铁合金、电石及有色金属冶炼等高耗能企业纳入轮休轮停范围（附表3），轮休轮停的企业名单可动态调整，不在轮休轮停名单的用电企业也可申请执行轮休轮停。轮休轮停执行负荷按照电网预测电力缺口占全区用电负荷的比例确定。

- 四、组织实施

- （一）执行顺序

有序用电实施级别根据预警等级确定，按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸的顺序执行，拥有自备电厂的“两高”企业在执行有序用电时，严格按照自备机组实际发电出力用电，不得产生下网负荷。

- （二）预警启动及解除

1.各级供电企业应密切跟踪电力供需变化，当电力供应出现缺口时，要及时向当地政府电力运行主管部门报告。按照预警等级，由各级政府电力运行主管部门向电力用户发布有序用电通知，也可委托供电企业发布。

2.当出现电力缺口达到有序用电预警等级Ⅱ级以上时，在启动启动错避峰用电的基础上，执行轮休轮停。

- 3.国网宁夏电力有限公司要及时跟踪研判电力供需形势，如未出现预判的供电缺口，应及时解除预警。

- （三）方案实施

1.经自治区电力运行主管部门同意启动有序用电后，各级供电企业应提前通知所辖市（县、区）相关电力用户，按既定负荷缺口指标执行有序用电措施。

2.各市（县、区）电力运行主管部门要指导当地供电企业和电力用户做好有序用电执行工作，在收到有序用电启动通知后，及时报告本级人民政府，指导供电企业执行有序用电。

3.相关用户接到有序用电通知后要立即响应，按照通知要求制定错避峰或轮休轮停措施，确保负荷调控指标执行到位。

4.有序用电执行期间，国网宁夏电力有限公司应组织各市（县、区）供电公司，实时监控执行情况，发现问题及时处理，确保负荷调控指标执行到位。电力供需形势缓和后，应及时终止执行有序用电，并报自治区电力运行主管部门；有序用电工作结束时，应及时告知相关用户，恢复正常生产秩序。

- 五、工作要求

（一）自治区电力运行主管部门根据电力供需情况报请自治区政府同意后及时启动有序用电方案，并报国家发展改革委。

（二）有序用电方案实施期间，各级政府电力运行主管部门要与当地供电企业建立联合工作机制，按日会商，督促相关电力用户做好方案的刚性执行，要对方案执行情况组织监督检查，对执行方案不力、擅自超限额用电的电力用户，要责令改正；情节严重的，可按照国家规定程序停止供电。各级供电企业应对实施的有序用电工作进按日进行梳理总结，对执行不到位或拒不执行的电力用户，积极向本级政府电力运行主管部门报告。

（三）供电企业在对电力用户实施、变更、取消有序用电措施前，应通过书面告知方式提前履行告知义务。

（四）各级政府电力运行主管部门应与当地供电企业联合开展有序用电应急演练工作，确保有序用电实施过程中，各项措施可以执行到位。各级电力运行主管部门应组织指导供电企业编制本地区年度有序用电方案，并报本级政府批准。

五、附则

本方案自下发之日起生效。

附表：1.有序用电错避峰负荷指标及可控负荷统计表

2.有序用电错避峰序位表

3.轮休轮停电力用户名单

4.有序用电方案执行流程

附表1

- 有序用电错避峰负荷指标及可控负荷统计表

单位：户、万千瓦

| 地区名称 | 有序用电错避峰措施 |  |  |  |  |  |  |  | 涉及户数 | 总运行负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I级红色 |  | II级橙色 |  | III级黄色 |  | IV级蓝色 |  |  |  |
|  | 电力缺口 | 可控负荷 | 电力缺口 | 可控负荷 | 电力缺口 | 可控负荷 | 电力缺口 | 可控负荷 |  |  |
| 全区总计 | 大于292 | 600.83 | 146～292 | 452.88 | 73～146 | 269.25 | 小于73 | 152.33 | 156 | 1005.89 |
| 银川 | 15.48 | 15.72 | 10～15.48 | 14.9 | 5～10 | 8.5 | 5 | 8 | 12 | 48.34 |
| 石嘴山 | 119.52 | 293.03 | 55.5～119.52 | 207.24 | 26～55.5 | 123.88 | 26 | 59.8 | 62 | 413.16 |
| 吴忠 | 33 | 70.23 | 14.24～33 | 54.94 | 8～14.24 | 28.62 | 8 | 14.93 | 18 | 110.87 |
| 中卫 | 105 | 190.33 | 56.5～105 | 155.8 | 28.74～56.5 | 97.75 | 28.74 | 63.6 | 46 | 305.75 |
| 宁东 | 10 | 13.2 | 3.76～10 | 10 | 2.26～3.76 | 4.5 | 2.26 | 3 | 15 | 99.9 |
| 固原 | 9 | 18.32 | 6～9 | 10 | 3～6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 27.87 |

附表2

有序用电错避峰序位表

单位：万千瓦

| 序号 | 用户名称 | 供电线路 | 行业类别 | 总运行 负荷 | 保安 负荷 | 有序用电等级和可控负荷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | IV级 蓝色 | III级 黄色 | II级 橙色 | I级 红色 |
| 宁夏地区合计 |  |  |  | 1005.89 | 143.68 | 152.33 | 269.25 | 452.88 | 600.83 |
| 1 | 宁夏钢铁（集团）有限责任公司 | 中卫变125卫钢Ⅰ线 中卫变126卫钢Ⅱ线 | 炼钢 | 15.12 | 0.6 | 5 | 5 | 10 | 14.5 |
| 2 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | 沙坡头变3N1901坡泰线 | 铁合金冶炼 | 19.4 | 0.48 | 7.6 | 10.65 | 15.75 | 18.9 |
| 3 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 凯歌变117凯茂线 凯歌变119凯茂Ⅱ线 | 铁合金冶炼 | 18.9 | 0.36 | 7.4 | 10.3 | 15.3 | 18.5 |
| 4 | 中宁县宁恒冶金科技有限公司 | 枣园变117枣嘉线 | 铁合金冶炼 | 3 | 0.2 | 1.25 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | 宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司 | 枣园变119枣兴泰线 | 电石 | 9.3 | 1.2 | 2.55 | 5.1 | 7.6 | 8 |
| 6 | 宁夏华夏特钢有限公司 | 黄河变黄锰Ⅰ线 黄河变黄锰II线 | 铁合金冶炼/电解锰 | 60 | 6 | 6 | 12 | 18 | 0 |
| 7 | 宁夏中卫市俱进化工有限责任公司 | 穆和变127俱进线 | 电石 | 2.8 | 0.16 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| 8 | 宁夏欣华伟商贸有限公司（原华伟化工） | 穆和变127俱进线 | 电石 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| 9 | 宁夏明巨电石有限公司 | 宁安变126明化线 | 电石 | 6 | 0.2 | 2 | 3 | 3.8 | 5.8 |
| 10 | 宁夏众泰工贸有限公司 | 枣园变111枣金线T接众泰工贸支线 | 铁合金冶炼 | 6.6 | 0.2 | 2.8 | 4 | 5.2 | 6.4 |
| 11 | 宁夏中卫市大有冶炼有限公司 | 凯歌变116凯大线 | 铁合金冶炼 | 7.4 | 0.3 | 3 | 4.5 | 6.6 | 7.1 |
| 12 | 中卫市合发冶炼有限公司 | 凯歌变115凯发线 | 铁合金冶炼 | 7.4 | 0.3 | 3 | 4.5 | 6.6 | 7.1 |
| 13 | 宁夏裕隆冶金制品有限公司 | 风道沟变315裕隆线 | 碳化硅 | 2.35 | 0.2 | 1.1 | 1.45 | 1.85 | 2.15 |
| 14 | 宁夏北星精工陶瓷技术有限公司 | 枣园变115枣铝线 | 碳化硅 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 |
| 15 | 宁夏中卫市银河冶炼有限公司 | 凯歌变113凯银I线 凯歌变118凯银II线 | 铁合金冶炼 | 13 | 0.24 | 3.6 | 4.5 | 8.9 | 12.7 |
| 16 | 中卫市胜金北拓建材有限公司 | 穆和变124穆拓II线 穆和变125大正线 | 铁合金冶炼 | 16.5 | 0.36 | 3.3 | 8.6 | 12 | 16 |
| 17 | 中卫市跃鑫冶炼有限责任公司 | 凯歌变114凯跃线 | 铁合金冶炼 | 7.56 | 0.12 | 1.95 | 2.5 | 5.1 | 7.3 |
| 18 | 宁夏新华实业集团有限公司 | 凯红Ⅰ线112T接新华支线 凯红II线123T接新华支线 | 铁合金冶炼 | 10.8 | 0.24 | 3 | 5.5 | 7.6 | 10.5 |
| 19 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司 | 凯歌变111凯新线 | 铁合金冶炼 | 6 | 0.12 | 2.85 | 3.2 | 4.7 | 5.8 |
| 20 | 宁夏中大化工有限责任公司 | 中卫变126卫钢Ⅱ线 | 铁合金冶炼 | 4.2 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 宁夏顺泰冶炼有限公司 | 美利变313顺泰Ⅰ线 | 铁合金冶炼 | 2.5 | 0.12 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
| 22 | 中宁县新世纪冶炼有限公司 | 风道沟变311新世纪I线、风道沟变321新世纪Ⅱ线 | 电石 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 2.25 | 3 | 4.3 |
| 23 | 宁夏科豪陶瓷有限公司 | 常乐变324科豪线 | 建筑陶瓷制品制造 | 1.07 | 0.2 | / | / | / | 0.8 |
| 24 | 宁夏豪龙建材有限公司 | 大柳木变121大豪线 | 水泥制造 | 2.52 | 0.2 | / | / | 2.3 | 2.3 |
| 25 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | 瀛海变313天祥I线 瀛海变323天祥Ⅱ线 | 水泥制造 | 3 | 0.5 | / | / | 2.5 | 2.5 |
| 26 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 风道沟变325宏威线 李园变526赛马线 | 水泥制造 | 1.1 | 0.3 | / | / | 0.8 | 0.8 |
| 27 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 李园变317胜金水泥线 草台变342水泥线 | 水泥制造 | 2.8 | 0.6 | / | / | 2.2 | 2.2 |
| 28 | 宁夏天元建材有限公司 | 宁安变119宁材线 | 水泥制造 | 2.6 | 0.5 | / | / | 2.1 | 2.1 |
| 29 | 宁夏晶隆石英有限公司 | 古城变35kV古鸣线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.45 | 0.2 | / | / | / | 0.25 |
| 30 | 中卫市鑫顺发工贸有限公司 | 红山口变316鑫顺发线 | 铸造及其他金属制品制造 | 0.4 | 0.06 | / | / | / | 0.3 |
| 31 | 中卫市三鑫铸锻有限责任公司 | 常乐变311三鑫线 | 铸造及其他金属制品制造 | 0.6 | 0.06 | / | / | / | 0.5 |
| 32 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 凯歌变121紫光线 | 化工 | 5.6 | 0.6 | / | / | / | 3.5 |
| 33 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 塞锂线T接 塞御线T接 | 化工 | 6.4 | 3 | / | / | / | 3.4 |
| 34 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | 枣园变3108枣锦I线 枣园变3108枣锦I线 | 铝冶炼 | 35 | 3 | / | / | / | 0 |
| 35 | 宁夏华御化工有限公司 | 塞上变125塞御线 | 基础化学原料制造 | 8.4 | 0.5 | / | / | / | 5.8 |
| 36 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | 美利变323蓝丰Ⅰ | 基础化学原料制造 | 0.55 | 0.2 | / | / | / | 0.35 |
| 37 | 宁夏宇光能源实业有限公司 | 卫北变322宇光Ⅱ线 美利变321宇光Ⅰ线 | 煤化工 | 1.5 | 0.8 | / | / | / | 0.7 |
| 38 | 利安隆（中卫）新材料有限公司 | 卫北变321利安隆线 | 专用化学产品制造 | 0.7 | 0.2 | / | / | / | 0.4 |
| 39 | 宁夏锦宁巨科新材料有限公司 | 枣园变锦科Ⅰ线 | 有色金属压延加工 | 2.5 | 0.8 | / | / | / | 1.7 |
| 40 | 宁夏紫光川庆化工有限公司 | 美利变556紫川线 | 基础化学原料制造 | 0.1 | 0.05 | / | / | / | 0.05 |
| 41 | 中宁县隆盛废旧物资回收有限公司 | 风道沟变521隆盛线 | 钢压延加工 | 0.45 | 0.1 | / | / | / | 0.35 |
| 42 | 宁夏新美亚陶瓷有限公司 | 迎水变523美亚线 | 日用陶瓷制品制造 | 0.2 | 0.1 | / | / | / | 0.1 |
| 43 | 中卫联合新澧化工有限公司 | 美利变554新澧线 | 基础化学原料制造 | 0.1 | 0.05 | / | / | / | 0.05 |
| 44 | 宁夏三雅精细化工有限公司 | 卫北变518三雅线 | 专用化学产品制造 | 0.15 | 0.07 | / | / | / | 0.08 |
| 45 | 中卫市鑫三元化工有限公司 | 美利变524鑫三元线 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 0.1 | 0.05 | / | / | / | 0.05 |
| 46 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | 美利变516润夏Ⅰ线 卫北变525润夏Ⅱ线 | 基础化学原料制造 | 0.33 | 0.1 | / | / | / | 0.2 |
| 中卫地区小计 |  |  |  | 305.75 | 24.36 | 63.6 | 97.75 | 155.8 | 190.33 |
| 47 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 清水河330kV变电站1182清拓Ⅰ线 清水河330kV变电站1181清拓Ⅱ线 清水河330kV变电站1125清拓Ⅲ线 绿塬330kV变116绿拓线 | 电石 | 27.5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 22.5 |
| 48 | 宁夏胜金水泥有限公司固原分公司 | 南郊110kV变电站南开线 | 水泥制造 | 0.12 | 0.02 | / | / | / | 0.1 |
| 49 | 固原市赛马新型建材有限公司 | 申庄110kV变电站323赛马水泥线 | 水泥制造 | 0.25 | 0.03 | / | / | / | 0.22 |
| 固原地区小计 |  |  |  | 27.87 | 5.05 | 3 | 6 | 10 | 18.32 |
| 50 | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | 侯桥变129岩化线 | 电石 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 | 4 | 5.8 |
| 51 | 吴忠市常信化工有限公司 | 园台变123常信线 | 电石 | 5.6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2.5 | 5.1 |
|  |  | 韩桥变313常信乙线 | 电石 | 2.65 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 2.55 |
| 52 | 吴忠市同盛化工有限公司 | 侯桥变120同化线 | 电石 | 6.1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 5.6 |
| 53 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 河西变318区水泥线 | 水泥制造 | 1.26 | 0.2 | / | / | 0.8 | 1.06 |
|  |  | 立新变312水泥线 | 水泥、石灰和石膏制造 | 3.01 | 0.2 | / | / | 1.5 | 2.8 |
|  |  | 太阳山变312青水线 | 水泥、石灰和石膏制造 | 2.61 | 0.2 | / | / | 1.18 | 2.4 |
|  |  | 汪家河变328水泥线专线 | 水泥制造 | 1.61 | 0.2 | / | / | 0.72 | 1.4 |
| 54 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 线驮石变赛马314专线 | 水泥制造 | 1.7 | 0.2 | / | / | 0.9 | 1.5 |
| 55 | 宁夏西夏天杰水泥有限公司 | 河西变315西砼线 | 水泥、石灰和石膏制造 | 2.5 | 0.2 | / | / | 1.2 | 2.3 |
| 56 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 五大台变314凯拓乙线 | 电石 | 2.48 | 0.25 | 0.51 | 0.99 | 1.47 | 2.2 |
|  |  | 五大台变321凯拓甲线 | 电石 | 2.67 | 0.25 | 0.4 | 0.78 | 1.15 | 2 |
|  |  | 余桥变312树脂Ⅰ线 | 电石 | 1.78 | 0.1 | 0.53 | 0.7 | 1.06 | 1.66 |
|  |  | 青铜峡变青化线 | 电石 | 7.4 | 5.6 | 0.36 | 0.72 | 1.08 | 1.62 |
| 57 | 宁夏泰瑞达工贸有限公司 | 小坝变26118小立线 | 铁合金冶炼 | 5.5 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.2 |
| 58 | 宁夏太阳镁业有限公司 | 罗山变121太镁I线 | 常用有色金属冶炼 | 5.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3 | 4.8 |
| 59 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 大三线、小三线 | 铝冶炼 | 28 | 6 | 3.68 | 7.13 | 10.58 | 0 |
| 60 | 宁夏海盛实业有限公司 | 新梁变54118海盛线 | 常用有色金属冶炼 | 5.6 | 0.3 | 1 | 2 | 3.3 | 5.3 |
| 61 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | 新梁变214梁普线 | 铁合金冶炼 | 6.7 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6.2 |
| 62 | 宁夏泰丰镁业有限公司 | 关马湖变323泰丰线 | 铁合金冶炼 | 1.86 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.66 |
| 63 | 宁夏和兴碳基材料有限公司 | 新梁变54114和兴线 | 碳化硅 | 6.5 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 64 | 汇丰工贸有限公司（海盛） | 小坝变26321汇丰线 | 铁合金冶炼 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| 65 | 宁夏利泉特钢有限公司 | 韩桥变525利泉线 | 钢压延加工 | 0.22 | 0.02 | / | / | / | 0.2 |
| 66 | 宁夏国昌实业有限公司 | 小坝变313金顺冶炼线 | 铁合金冶炼 | 0.9 | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.87 |
| 67 | 宁夏鼎辉科技有限公司 | 新桥变322桥鼎线 | 金属废料和碎屑加工处理 | 0.82 | 0.01 | / | / | / | 0.81 |
| 吴忠地区小计 |  |  |  | 110.87 | 17.96 | 14.93 | 28.62 | 54.94 | 70.23 |
| 68 | 青铜峡铝业股份有限公司 | 徐家庄变30838徐铝Ⅰ回线 徐家庄变30839徐铝Ⅱ回线 | 铝冶炼 | 30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 69 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 镇北堡变322水泥二回线 | 水泥制造 | 1.8 | 0.8 | / | / | 0.5 | 1 |
| 70 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 水泥变611水泥一回线（3140） 621水泥二回线（2950） 612窑尾一回线（3800） 624窑尾二回线（6100） 613窑头一回线（6850） 622窑头二回线（6700） | 水泥制造 | 0.6 | 0.2 | / | / | 0.2 | 0.4 |
| 71 | 宁夏东义镁业有限公司 | 522金属镁线 | 铁合金冶炼 | 4.52 | 0.02 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4.5 |
| 72 | 共享铸钢有限公司 | 平吉堡变13111共铸线 | 铸造及其他金属制品制造 | 2.59 | 0.3 | / | / | / | 2.29 |
| 73 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 连湖变314瀛海水泥 | 水泥制造 | 3 | 0.2 | / | / | 2 | 2.8 |
| 74 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | 银川变332电冶线 | 水泥制造 | 0.7 | 0.2 | / | / | 0.5 | 0.5 |
| 75 | 宁夏实德新型建材有限公司 | 长城变514实德一回线 | 结构性金属制品制造 | 0.5 | 0.2 | / | / | / | 0.3 |
| 76 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 洪广变521百泓专线 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 0.68 | 0.2 | / | / | / | 0.48 |
| 77 | 宁夏新瑞铸造有限公司 | 长城变314新瑞线 | 铸造及其他金属制品制造 | 0.65 | 0.1 | / | / | / | 0.55 |
| 78 | 宁夏建成建材有限责任公司 | 望远变510水泥厂线 | 水泥制造 | 3 | 0.3 | / | / | 2 | 2.7 |
| 79 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 东山变514瀛海线 | 水泥制造 | 0.3 | 0.1 | / | / | 0.2 | 0.2 |
| 银川地区小计 |  |  |  | 48.34 | 7.62 | 8 | 8.5 | 14.9 | 15.72 |
| 80 | 中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司 | 蒋家南330kv变电站31213蒋特I线 蒋家南330kv变电站31214蒋特II线 | 电石 | 36 | 10 | / | / | / | 0 |
| 81 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（煤制油） | 蒋家南330kv变电站3157蒋油I线 蒋家南330kv变电站3158蒋油II线 | 煤化工 | 26 | 3.05 | / | 1 | 1.5 | 3 |
|  | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（甲醇） | 希望110kv变电站112希醇线 磁窑堡110kv变电站122甲醇线 | 煤化工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（烯烃二套） | 徐家庄330kv变电站120徐烃二线 蒋家南330kv变电站120蒋烃二线 | 煤化工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（烯烃一套） | 徐家庄330kv变电站121徐烃线 蒋家南330kv变电站119蒋烃线 | 煤化工 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 宁夏宝丰能源集团有限公司（红醇） | 红石湾110kV变电站113红醇甲线 红石湾110kV变电站114红醇乙线 | 煤化工 | 4 | 2.29 | / | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
|  | 宁夏宝丰能源集团有限公司（蒋焦） | 蒋家南330kv变电站115蒋焦甲线 蒋家南330kv变电站116蒋焦乙线 | 煤化工 | 11.2 | 9 |  |  |  |  |
|  | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（A区烯烃） | 甘露330kv变电站114露双乙线 双庙110kv变电站111双宝烃线 | 煤化工 | 4.8 | 4.75 |  |  |  |  |
| 83 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 任家庄110kv变电站323水泥线 任家庄110kv变电站513任临I回线 | 水泥制造 | 0.85 | 0.05 | / | / | 0.8 | 0.8 |
| 84 | 宁夏瀛海天池建材有限公司 | 七里沟110kv变电站321七海线 | 水泥制造 | 0.45 | 0.05 | / | / | 0.4 | 0.4 |
| 85 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | 萌城变35kv变电站513萌生线 | 水泥制造 | 0.1 | 0 | / | / | 0.1 | 0.1 |
| 86 | 宁夏宝廷新能源有限公司 | 唐庄110kv变电站321唐廷线 庆元110kv变电站321庆廷线 | 煤化工 | 2 | 0.5 | / | / | / | 0.3 |
| 87 | 宁夏利和汇通乙炔化工有限公司 | 徐家庄变118徐宝乙线 | 电石 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 88 | 宁夏和宁化学有限公司 | 蒋家南变117蒋捷甲线 118蒋捷乙线 | 化学原料制造 | 4.5 | 4 | / | / | / | 0.4 |
| 89 | 宁夏宝利新能源有限公司 | 白芨滩变314白利化甲线 324白利化乙线 | 精炼石油产品制造 | 1.7 | 1 | / | / | / | 0.25 |
| 90 | 宁夏恒有能源化工科技有限公司 | 希望变312希恒线 新区变311新恒线 | 基础化学原料制造 | 0.5 | 0.2 | / | / | / | 0.1 |
| 91 | 宁夏金裕海化工有限公司 | 七里沟变523金裕海线 七里沟变517金裕海二线 | 精炼石油产品制造 | 0.91 | 0 | / | / | / | 0.1 |
| 92 | 宁夏睿源石油化工有限公司 | 新区变528北控睿源线 515新园II线固废分支 | 专用化学产品制造 | 0.15 | 0.05 | / | / | / | 0.05 |
| 93 | 宁夏盛伟科技有限公司（得中） | 白芨滩变514得中能化线 | 基础化学原料制造 | 0.4 | 0.16 | / | / | / | 0.05 |
| 94 | 宁夏苏沪新材料有限公司 | 先锋变524苏沪Ⅱ回线 | 专用化学产品制造 | 0.34 | 0.29 | / | / | / | 0.15 |
| 宁东地区小计 |  |  |  | 99.9 | 35.39 | 3 | 4.5 | 10 | 13.2 |
| 95 | 宁夏兰鑫新材料有限公司 | 雁窝池变315雁金线 | 铁合金冶炼 | 1.45 | 0.13 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.32 |
| 96 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | 惠农变19118惠科线 | 铁合金冶炼 | 5.8 | 0.4 | 1 | 1.86 | 3.5 | 5.4 |
| 97 | 宁夏德信祥冶金有限责任公司 | 雁窝池变331雁德线 | 铁合金冶炼 | 2.76 | 0.2 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 2.56 |
| 98 | 宁夏宏胜达冶金有限公司 | 雁窝池变325雁宏线 | 铁合金冶炼 | 2.66 | 0.16 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| 99 | 宁夏众鋆新材料科技有限公司 | 兰山变42111兰宁线 | 铁合金冶炼 | 6.93 | 0.63 | 1.26 | 3.15 | 4.5 | 6.3 |
| 100 | 石嘴山市惠农区宏丰工贸有限公司 | 惠农变19338惠元线 | 铁合金冶炼 | 1.96 | 0.16 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 |
| 101 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 靖安变50123靖申一回 靖安变50124靖申Ⅱ回 | 钢压延加工 | 29 | 4 | / | / | / | 4 |
| 102 | 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 | 惠农变19341惠兰四回线 惠农变19356惠义线 兰山变42124兰义II回线 兰山变42123兰义I回线 | 铁合金冶炼 | 15.65 | 1.5 | 1.5 | 3 | 8.1 | 14.1 |
| 103 | 宁夏弘旺冶金有限公司 | 惠农变19343惠富线 | 铁合金冶炼 | 3.1 | 0.2 | 1 | 1.65 | 2 | 2.9 |
| 104 | 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 | 惠农变19216惠鼎线 | 碳化硅 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 105 | 石嘴山市鹏盛化工有限责任公司 | 惠农变19120惠盛线 | 电石 | 7.5 | 1.2 | 1 | 3 | 5 | 6.3 |
| 106 | 宁夏煜林化工有限公司 | 红果子变321嘉煜线 | 基础化学原料制造 | 0.6 | 0.09 | / | / | / | 0.51 |
| 107 | 石嘴山市荣华缘冶金有限责任公司 | 兰山变42122兰华线 | 铁合金冶炼 | 4.8 | 0.5 | 1.25 | 2 | 3 | 4.3 |
| 108 | 石嘴山市宝利源特种合金有限公司 | 靖安变50113靖镁线 50114靖旌线 | 铁合金冶炼 | 10 | 0.4 | 2 | 5 | 8 | 9.6 |
| 109 | 宁夏金海兴昇碳化硅有限公司 | 明城变312明金线 | 碳化硅 | 3 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.9 |
| 110 | 石嘴山市宝马兴庆特种合金有限公司 | 惠农变19334惠兰三回线 | 铁合金冶炼 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 |
| 111 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 福祥变28119福恒甲线 | 金属丝绳及其制品制造 | 1.6 | 0.6 | / | / | / | 1 |
| 112 | 石嘴山市中能钢铁有限公司 | 福祥变28120福恒乙线 | 钢压延加工 | 1.9 | 0.7 | / | / | / | 1.2 |
| 113 | 宁夏乾洋循环新材料有限公司 | 福祥变28121福煜线 | 电石 | 14 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 |
| 114 | 宁夏亿唐隆化工有限公司 | 福祥变28317福亿线 | 电石 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.8 | 2.3 |
| 115 | 宁夏三友顺达化工有限公司 | 福祥变28322福友线 | 电石 | 3.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 2.9 |
| 116 | 宁夏玺力源化工有限公司 | 福祥变28327福和线 | 铁合金冶炼 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.4 |
| 117 | 宁夏锦华化工有限公司 | 正谊变17125谊龙线 | 电石 | 8.5 | 0.35 | 2 | 4 | 6 | 8.15 |
| 118 | 宁夏顺艾瑞有限公司 | 柳园变333柳新线 | 铁合金冶炼 | 0.81 | 0.12 | 0.2 | 0.29 | 0.53 | 0.69 |
| 119 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | 正谊变17113谊港线 44317河港线 | 煤化工 | 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 120 | 石嘴山市宝利源特种合金有限公司 | 西河桥变314西电线 | 铁合金冶炼 | 1.45 | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 |
| 121 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 河滨变44120河化线 河滨变44314河盛线 河滨变44315河矿二回线 | 氯碱 | 14 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 122 | 宁夏中顺达冶金科技有限公司 | 步桥变29120步锰线 | 铁合金冶炼 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 2.6 |
| 123 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | 镇朔变45211朔德甲线 镇朔变45212朔德乙线 | 电石 | 34 | 5 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 124 | 平罗县荣昌碳化硅有限公司 | 步桥变29121步翰线 | 碳化硅 | 4 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 3.7 |
| 125 | 宁夏凌云化工有限公司 | 镇朔变45115朔凌I回线 镇朔变45116朔凌II回线 | 电石 | 13.8 | 0.8 | 2 | 5 | 9 | 13 |
| 126 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 步桥变29215步铁线 | 铁合金冶炼 | 20 | 9 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 127 | 宁夏众城新能源科技有限公司 | 步桥变29344步诚线 | 碳化硅 | 3 | 0.1 | / | / | 1.5 | 2.9 |
| 128 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | 城关变60125城宇线 | 铁合金冶炼 | 11 | 0.63 | 2 | 5 | 8 | 10.37 |
| 129 | 宁夏中迈新能源有限公司 | 陶乐变31116陶昊线 | 铁合金冶炼 | 5.3 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.1 |
| 130 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 镇朔变45120朔滨线 | 碳化硅 | 10 | 0.63 | 2 | 5 | 7 | 9.37 |
| 131 | 平罗县东升冶金化工公司 | 镇朔变45117朔东线 | 铁合金冶炼 | 7.4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6.4 |
| 132 | 平罗县宁源冶金有限公司 | 镇朔变45123朔宁线 | 铁合金冶炼 | 6 | 0.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.5 |
| 133 | 宁夏滨河永泰化学有限公司 | 陶乐变31119陶永线 永乐变58114永泰线 | 电石 | 23 | 2 | 3 | 8 | 16 | 21 |
| 134 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | 永乐变58113永昌线 | 铁合金冶炼 | 4.1 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3.6 |
| 135 | 平罗县万顺冶金化工有限公司 | 镇朔变45213朔万线 步桥变29211步万线 | 铁合金冶炼 | 14 | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 12.5 |
| 136 | 宁夏正鋆新材料科技有限公司 | 镇朔变45114朔缘线 | 铁合金冶炼 | 4 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 3.7 |
| 137 | 宁夏宝马化工集团有限公司 | 步桥变29343步马线 | 电石 | 3.13 | 0.63 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.5 |
| 138 | 宁夏翼通实业有限公司 | 镇朔变45122朔福线 步桥变29117步晟Ⅰ回线 步桥变29119步晟Ⅱ回线 | 铁合金冶炼 | 21 | 4 | 4 | 8 | 13 | 17 |
| 139 | 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 | 陶乐变31115陶峰线 | 电石 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 140 | 埃肯碳素（中国）有限公司 | 简泉变321简埃线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.85 | 0.12 | / | / | 0.44 | 0.73 |
| 141 | 埃肯铸造（中国）有限公司 | 龙泉变322龙湘线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.6 | 0.09 | / | / | 0.31 | 0.52 |
| 142 | 宁夏中炭冶金有限公司 | 吉宏变313吉天线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.66 | 0.03 | / | / | 0.4 | 0.63 |
| 143 | 宁夏华瑞福炉衬新材料有限公司 | 吉宏变321吉工乙线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.11 | 0.02 | / | / | 0.06 | 0.1 |
| 144 | 石嘴山市焱鑫工贸有限公司 | 吉宏变321吉工乙线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.3 | 0.04 | / | / | 0.15 | 0.26 |
| 145 | 石嘴山市鼎源工贸有限公司 | 吉宏变322吉工甲线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.22 | 0.03 | / | / | 0.11 | 0.19 |
| 146 | 石嘴山市鸿基工贸有限公司 | 吉宏变322吉工甲线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.15 | 0.02 | / | / | 0.08 | 0.13 |
| 147 | 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 | 吉宏变324吉水线 | 水泥制造 | 1.15 | 0.16 | / | / | 0.59 | 0.98 |
| 148 | 宁夏钜融新材料科技有限公司 | 潮湖变315潮铁线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.22 | 0.03 | / | / | 0.11 | 0.19 |
| 149 | 宁夏兰湖新型材料科技有限公司 | 隆湖变313隆贺线 | 铁合金冶炼 | 1.13 | 0.16 | 0.19 | 0.39 | 0.58 | 0.97 |
| 150 | 宁夏兰湖新型材料科技有限公司 | 平罗变314平兰线 | 铁合金冶炼 | 2.31 | 0.33 | 0.4 | 0.79 | 1.19 | 1.98 |
| 151 | 宁夏石嘴山华仁新材料有限公司 | 龙泉变314龙华线 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 0.46 | 0.07 | / | / | 0.23 | 0.39 |
| 152 | 三祥新材（宁夏）有限公司 | 龙泉变322龙湘线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.22 | 0.03 | / | / | 0.11 | 0.19 |
| 153 | 宁夏盛鼎丰新材料有限公司 | 吉宏变323吉盛线 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.63 | 0.09 | / | / | 0.32 | 0.54 |
| 154 | 石嘴山市鸿地环保科技有限公司 | 崇岗变324崇鸿线 | 煤制品制造 | 0.33 | 0.05 | / | / | 0.17 | 0.29 |
| 155 | 宁夏恒基环保科技有限公司 | 崇岗变313崇恒线 | 煤制品制造 | 0.32 | 0.05 | / | / | 0.16 | 0.27 |
| 156 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 福祥变28111福西甲线 福祥变28112福西乙线 | pvc、电石 | 43.8 | 1 | / | / | / | 2 |
| 石嘴山地区小计 |  |  |  | 413.16 | 53.3 | 59.8 | 123.88 | 207.24 | 293.03 |

- 附表3

- 轮休轮停电力用户名单

| 序号 | 区域 | 用户名称 | 供电线路 | 行业类别 | 总运行负荷 （万千瓦） | 保安负荷 （万千瓦） | 最大轮休轮停 负荷（万千瓦） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银川 | 青铜峡铝业股份有限公司 | 徐家庄变30838徐铝Ⅰ回线 | 铝冶炼 | 30 | 5 | 25 |
| 2 | 银川 | 宁夏东义镁业有限公司 | 522金属镁线 | 铁合金 | 4.52 | 0.02 | 4.5 |
| 3 | 吴忠 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 大三线 | 铝冶炼 | 28 | 5 | 23 |
| 4 | 吴忠 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 五大台变314凯拓乙线 | 电石 | 2.48 | 0.25 | 2.2 |
|  |  |  | 五大台变321凯拓甲线 | 电石 | 2.67 | 0.25 | 1.75 |
|  |  |  | 余桥变312树脂Ⅰ线 | 电石 | 1.78 | 0.02 | 1.76 |
|  |  |  | 青铜峡变青化线 | 电石 | 7.4 | 5.6 | 1.62 |
| 5 | 吴忠 | 吴忠市同盛化工有限公司 | 侯桥变120同化线 | 电石 | 5.6 | 0.5 | 5.1 |
| 6 | 吴忠 | 宁夏太阳镁业有限公司 | 罗山变121太镁I线 | 铁合金 | 5.1 | 0.7 | 4.4 |
| 7 | 吴忠 | 吴忠市常信化工有限公司 | 园台变123常信线 | 电石 | 5.6 | 0.5 | 5.1 |
| 8 | 吴忠 | 宁夏海盛实业有限公司 | 新梁变54118海盛线 | 有色金属冶炼 | 5.13 | 0.3 | 4.83 |
| 9 | 吴忠 | 宁夏泰瑞达工贸有限公司 | 小坝变26118小立线 | 铁合金 | 5.5 | 0.25 | 5.25 |
| 10 | 吴忠 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | 新梁变214梁普线 | 铁合金 | 5.5 | 0.5 | 5 |
| 11 | 中卫 | 宁夏华夏特钢有限公司 | 黄河变黄锰Ⅰ线 | 铁合金 | 60 | 6 | 54 |
| 12 | 中卫 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | 枣园变3108枣锦I线 | 铝冶炼 | 35 | 1 | 34 |
| 13 | 中卫 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 凯歌变117凯茂线凯歌变119凯茂Ⅱ线 | 铁合金 | 16.86 | 0.36 | 16.5 |
| 14 | 中卫 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | 沙坡头变3N1901坡泰线 | 铁合金 | 16.4 | 0.48 | 15.92 |
| 15 | 中卫 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 中卫变125卫钢Ⅰ线 | 炼钢 | 15.12 | 0.6 | 6 |
| 16 | 中卫 | 宁夏新华实业集团有限公司 | 凯红Ⅰ线112T接新华支线 | 铁合金 | 12 | 0.24 | 11.76 |
| 17 | 中卫 | 宁夏中卫市银河冶炼有限公司 | 凯歌变113凯银I线 | 铁合金 | 11.2 | 0.16 | 11.04 |
| 18 | 中卫 | 中卫市跃鑫冶炼有限责任公司 | 凯歌变114凯跃线 | 铁合金 | 7.56 | 0.12 | 7.44 |
| 19 | 中卫 | 宁夏中卫市大有冶炼有限公司 | 凯歌变116凯大线 | 铁合金 | 6.3 | 0.3 | 6 |
| 20 | 中卫 | 中卫市合发冶炼有限公司 | 凯歌变115凯发线 | 铁合金 | 6 | 0.2 | 5.8 |
| 21 | 中卫 | 宁夏众泰工贸有限公司 | 枣园变111枣金线T接众泰工贸支线 | 铁合金 | 5.28 | 0.2 | 5.08 |
| 22 | 中卫 | 宁夏锦宁巨科新材料有限公司 | 枣园变锦科Ⅰ线 | 有色金属压延加工 | 5.04 | 0.8 | 4.24 |
| 23 | 中卫 | 宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司 | 枣园变119枣兴泰线 | 电石 | 8.5 | 1.2 | 7.3 |
| 24 | 中卫 | 中宁县新世纪冶炼有限公司 | 新世纪I线 | 铁合金 | 4.5 | 0.12 | 4.38 |
| 25 | 中卫 | 宁夏明巨电石有限公司 | 宁安变126明化线 | 电石 | 5.04 | 0.2 | 4.84 |
| 26 | 中卫 | 中卫市胜金北拓建材有限公司 | 穆和变124穆拓II线 | 铁合金 | 14.5 | 0.36 | 14.14 |
|  |  |  | 穆和变125大正线 |  |  |  |  |
| 27 | 固原 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 清水河330kV变电站1182清拓Ⅰ线 | 电石 | 26 | 2 | 24 |
| 28 | 宁东 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（煤制油） | 蒋家南330kv变电站3157蒋油I线 | 煤化工 | 22 | 3.05 | 18 |
|  |  |  | 蒋家南330kv变电站3158蒋油II线 |  |  |  |  |
|  |  | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（甲醇） | 希望110kv变电站112希醇线 | 煤化工 |  |  |  |
|  |  |  | 磁窑堡110kv变电站122甲醇线 |  |  |  |  |
|  |  | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（烯烃二套） | 徐家庄330kv变电站120徐烃二线 | 煤化工 |  |  |  |
|  |  |  | 蒋家南330kv变电站120蒋烃二线 |  |  |  |  |
|  |  | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（烯烃一套） | 徐家庄330kv变电站121徐烃线 | 煤化工 |  |  |  |
|  |  |  | 蒋家南330kv变电站119蒋烃线 |  |  |  |  |
| 29 | 宁东 | 宁夏宝丰能源集团有限公司(红醇） | 红石湾110kV变电站113红醇甲线 | 煤化工 | 4 | 2.29 | 1.5 |
|  |  |  | 红石湾110kV变电站114红醇乙线 |  |  |  |  |
|  |  | 宁夏宝丰能源集团有限公司(蒋焦） | 蒋家南330kv变电站115蒋焦甲线 | 煤化工 | 11.2 | 9 |  |
|  |  |  | 蒋家南330kv变电站116蒋焦乙线 |  |  |  |  |
|  |  | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（A区烯烃） | 甘露330kv变电站114露双乙线 | 煤化工 | 4.8 | 4.75 |  |
|  |  |  | 双庙110kv变电站111双宝烃线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蒋家南330kv变电站118蒋捷乙线 |  |  |  |  |

# 附表4

# 有序用电方案执行流程

抄送：国家发改委经济运行局。

宁夏回族自治区发展和改革委员会办公室  2021年10月28日印发