## 最新2021.10.8
附件1
自治区第五人民医院省级区域医疗中心建设项目审定概算表
序号 | 工程或费用名称 |  | 概 算 金 额（万元）
|  | 工程量 | 土建工程费 | 安装工程费 | 设备费 | 其它费用 | 合计
一 | 建筑工程费用 | 27019㎡ | 9450.66 | 2819.42 | 3425.19 |  | 15695.27
（一） | 急危重症救治综合楼 | 27019㎡ | 9015.8 | 2595.72 | 3211.97 |  | 14823.49
1 | 土建及装修工程 |  | 8966.1 |  |  |  | 8966.1
2 | 电磁波防护费 |  | 7.8 |  |  |  | 7.8
3 | 防辐射装修费 |  | 41.9 |  |  |  | 41.9
4 | 给排水及热水工程 |  |  | 318.64 | 296.8 |  | 615.44
5 | 消防喷淋工程 |  |  | 247.73 | 56.79 |  | 304.52
6 | 七氟丙烷气体灭火工程 |  |  | 3.57 | 63.33 |  | 66.9
7 | 采暖工程 |  |  | 155.69 | 0.15 |  | 155.84
8 | 通风空调工程 |  |  | 325.64 | 894.27 |  | 1219.91
9 | 直线加速冷水机组 | 1套 |  | 10.5 | 30 |  | 40.5
10 | 食堂天燃气 |  |  | 8.75 | 25 |  | 33.75
11 | 医疗气体工程 |  |  | 157.66 | 175.92 |  | 333.57
12 | 千级成品手术室级 | 1间 |  |  | 100 |  | 100
13 | 十万级净化区域 |  |  |  | 150 |  | 150
14 | 强电工程 |  |  | 474.05 | 78.8 |  | 552.85
15 | 弱电工程 |  |  | 690.68 | 404.87 |  | 1095.55
16 | 配电室设备及安装费 |  |  | 67.72 | 497.04 |  | 564.76
17 | 管道抗震支架 |  |  | 135.1 |  |  | 135.1
18 | 医用电梯4层4站 | 1部 |  |  | 31 |  | 31
19 | 医用电梯5层5站 | 2部 |  |  | 62 |  | 62
20 | 医用电梯9层9站 | 4部 |  |  | 140 |  | 140
21 | 客货梯2层2站 | 1部 |  |  | 26 |  | 26
22 | 扶 梯 | 6部 |  |  | 180 |  | 180
（二） | 室外配套工程 |  | 354.17 | 201.61 | 142.22 |  | 698
1 | 花岗岩路面 | 3088.92㎡ | 117.99 |  |  |  | 117.99
2 | 砼整体路面 | 3044.57㎡ | 56.92 |  |  |  | 56.92
3 | 嵌草砖 | 1251.33㎡ | 28.31 |  |  |  | 28.31
4 | 花岗岩路牙 | 867.86㎡ | 13.41 |  |  |  | 13.41
5 | 绿化及景观 | 3243.61㎡ | 38.92 |  |  |  | 38.92
6 | 场内给排水外线 |  | 52.03 | 35.19 |  |  | 87.22
7 | 场内采暖外线 |  | 8.03 | 10.92 |  |  | 18.95
8 | 燃气外线 |  | 10 | 30 |  |  | 40
9 | 场内电外线 |  | 6.58 | 94.3 |  |  | 100.88
10 | 场外10kV外线 |  |  | 15.4 |  |  | 15.4
11 | 污水处理 |  | 21.98 | 15.8 | 142.22 |  | 180
（三） | 原有功能科室改造升级 | 1104.66㎡ | 7.12 | 22.09 | 71 |  | 100.22
1 | ICU改造工程 |  | 7.12 | 22.09 | 71 |  | 100.22
（四） | 拆除工程 |  | 73.57 |  |  |  | 73.57
1 | 砖混结构建筑拆除及垃圾外运 | 6262.79㎡ | 32.57 |  |  |  | 32.57
2 | 地下管网 |  | 41 |  |  |  | 41
二 | 工程建设其它费用 |  |  |  |  | 1092.89 | 1092.89
1 | 全过程咨询费（含编制清单及招标控制价及招标服务费） |  |  |  |  | 71 | 71
2 | 工程监理费 |  |  |  |  | 188.34 | 188.34
3 | 地质勘察费 |  |  |  |  | 9 | 9
4 | 审核竣工结算 |  |  |  |  | 47.09 | 47.09
5 | 项目建议书编制及审查费 |  |  |  |  | 11.8 | 11.8
6 | 可研编制及审查费 |  |  |  |  | 19.6 | 19.6
7 | 设计费 |  |  |  |  | 239 | 239
8 | 勘察设计审查费 |  |  |  |  | 9.15 | 9.15
9 | 环境影响报告书编制及评估费 |  |  |  |  | 3.4 | 3.4
10 | 工程保险费 |  |  |  |  | 14.13 | 14.13
11 | 采暖增容费 |  |  |  |  | 243.17 | 243.17
12 | 高可靠性供电费 |  |  |  |  | 88.2 | 88.2
13 | 电力负荷管理装置费 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
14 | 项目试验检验费 |  |  |  |  | 78.48 | 78.48
15 | 水土保持方案费 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8
16 | 节能评价费 |  |  |  |  | 8 | 8
17 | 社会稳定风险评估费 |  |  |  |  | 7.53 | 7.36
18 | 财务审计费 |  |  |  |  | 15.7 | 15.7
19 | 天然气管道延伸费 |  |  |  |  | 35 | 35
三 | 预备费 |  |  |  |  | 712.36 | 712.36
四 | 大型设备及临床设备 |  |  |  | 7000 |  | 7000
五 | 信息化建设 |  |  |  | 500 |  | 500
六 | 项目总投资 |  | 9450.66 | 2819.42 | 10925.19 | 1805.25 | 25000.52
七 | 投资比(%) |  | 37.8 | 11.28 | 43.7 | 7.22 | 100