宁夏回族自治区有序用电（负荷管理）

实施方案（2026年版）

为保障全区电力系统安全运行，维护供用电秩序，最大限度地保障城乡居民生活、公共服务行业和重要用户的电力供应，按照《国家发展改革委关于印发〈电力负荷管理办法〉（2023年版）的通知》（发改运行规〔2023〕1261号）、《国家发展改革委关于印发〈电力需求侧管理办法〉（2023年版）的通知》（发改运行规〔2023〕1283号）和《宁夏回族自治区电力负荷管理实施细则》（宁发改规发〔2024〕10号）相关要求，特制定本方案。

一、工作原则

坚决落实党中央、国务院关于能源稳定供应的决策部署和自治区党委、政府关于电力保供的工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，科学统筹、积极应对可能出现的电力供应短缺形势，综合各行业工业增加值、用电特点和发电能力等因素，有序衔接电力供需，维护正常供用电秩序，确保电网安全稳定运行，坚决做到“限电不拉闸、限电不限民用”，切实保障居民生活和重要用户电力可靠供应。

（一）服务大局。坚持围绕中心、服务大局，紧扣经济社会发展重点，以“电网安全、社会稳定、服务发展”为目标，合理配置电力资源，为经济社会发展提供可靠电力保障。

- （二）预防为主。加强电力供需平衡预测分析，编制有序用电方案，及时发布电力供需预警信息，扎实做好有序用电各项准备工作。

（三）安全稳定。把防止电网大面积停电事故作为首要任务，严格遵循“需求响应优先，有序用电保底，节约用电助力”的原则，按照供需平衡、留有裕度的要求，科学合理地实施调度，确保电网安全稳定运行。

（四）分级实施。根据电力供需形势，在电力出现不同的短缺等级时，实施相应的有序用电方案，原则上优先选择铁合金、电石、碳化硅、电解锰、电解铝、钢铁、水泥制造等高耗能行业企业执行有序用电措施，确保有序用电方案能够涵盖最大电力电量缺口。

二、负荷调控指标分配

（一）预警分级

自治区电力运行主管部门和国网宁夏电力有限公司应及时发布预警信息。按照电力或电量缺口占当期最大用电需求比例的不同，预警信号分为四个等级：

Ⅰ级：特别严重（红色、20%以上）；

Ⅱ级：严重（橙色、10%以上-20%以下）；

Ⅲ级：较重（黄色、5%以上-10%以下）；

Ⅳ级：一般（蓝色、5%以下）。

（二）调控指标

有序用电方案规模应不低于本地区历史最高负荷的30%，若无法满足以上条件，应将本地区所有重点保障用电以外的负荷全部纳入方案。宁夏电网有序用电指标分别按照不低于全区历史最大负荷（1726万千瓦）的5%（86.3万千瓦）、10%（172.6万千瓦）、15%（258.9万千瓦）、20%（345.2万千瓦）、25%（431.5万千瓦）、30%（517.8万千瓦）六个等级确定。

- 三、有序用电执行规则

- （一）重点保障以下用电：

- 1.应急指挥和处置部门，主要党政军机关，广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户；

- 2.危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷；

- 3.重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户；

- 4.供水、供热、供能等基础设施用户；

- 5.居民生活，排灌、化肥生产等农业生产用电；

- 6.国家重点工程、军工企业。

- （二）重点限制以下用电：

- 1.违规建成或在建项目；

- 2.产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业；

- 3.单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业；

- 4.景观照明、亮化工程；

- 5.其他高耗能、高排放、低水平企业。依据高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平，优先限制能效水平低于基准水平的企业用电需求。

- （三）当有序用电启动后，按照首先限制“两高”企业用电的原则，在本地区电力缺口小于“两高”企业用电负荷（保安负荷除外）的情况下，有序用电范围需全部为“两高”企业。根据各预警等级涉及企业实际运行负荷，结合停用和新增“两高”企业用电负荷情况，动态调整序位表，确保所有“两高”企业可控负荷全部纳入有序用电范围。在制定有序用电计划时，应按照有序用电方案所涉及用户实际运行负荷安排各地有序用电执行计划，确保满足各预警等级限电指标要求。

（四）根据全区电力供需形势预测、分析研判结果，当连续3天及以上出现全天24小时电力电量缺口，有序用电响应级别达II级以上且未来一段时间仍可能存在较大电力缺口时，启动轮休轮停方案。根据电力用户生产用电特性及工艺流程，对执行错避峰用电存在困难或无法适应长周期、高频次错避峰电力用户执行轮休轮停。电力用户可主动申请执行轮休轮停。

- 四、组织实施

- （一）预警启动及解除

1.国网宁夏电力有限公司应密切跟踪电力供需形势，加强电力电量分析预测，当预计出现电力供应缺口时，应及时报告自治区电力运行主管部门，发布预警信息。

2.预警启动后，自治区电力运行主管部门根据电力供需平衡情况，报告自治区人民政府后，适时启动有序用电方案，组织县级及以上电力运行主管部门和国网宁夏电力有限公司实施有序用电，并报告国家发展改革委、国家能源局。如电力供需形势变化，未出现预判的电力缺口，国网宁夏电力有限公司应提出预警解除建议，报自治区电力运行主管部门同意后，解除预警。

- （二）执行准备

3.经自治区电力运行主管部门同意启动有序用电后，各级电网企业应至少于前一天通知所辖市（县、区）相关电力用户，按照“公平透明、依法依规”的原则，根据地区电力调控指标确定有序用电执行用户，在确保电网安全稳定运行的前提下，尽量满足用电需求，减少限电损失。

4.各市（县、区）电力运行主管部门在收到有序用电启动通知后，及时报告本级人民政府备案，组织电网企业实施有序用电，督促当地电力用户执行有序用电。电网企业根据电力供需状况制定每日有序用电执行计划，报备电力运行主管部门，并协同电力运行主管部门通知用户执行。在实施有序用电期间，在同一时段内，如电力用户已参与需求响应，原则上不再安排有序用电计划。

- （三）方案实施

5.有序用电方案实施期间，各级电力运行主管部门、电网企业、发电企业、自备电厂、电力用户等应依法依规配合实施有序用电工作。

（1）各级电力运行主管部门应会同本级电网企业对有序用电方案内客户执行情况开展监督检查。

（2）电网企业应在电力运行主管部门指导下加强网省间余缺调剂和相互支援。

（3）各发电企业应加强设备运行维护和燃料储运，提高机组顶峰发电能力。

（4）自备电厂要合理安排检修计划，避开迎峰度夏、度冬用电高峰时段、电力缺口期及重要保电时段。在电力供应紧张时期，燃煤自备电厂、应急备用发电机组应严格按各级调控中心要求应开尽开、应发尽发。禁止拥有燃煤自备电厂的企业停机从公网购电；当拥有燃煤自备电厂的企业用电负荷大于自备机组装机容量时，其下网负荷应全额执行有序用电。

（5）相关电力用户接到有序用电指令后要立即响应，按照指令要求执行有序用电或轮休轮停措施，确保负荷压限指标刚性执行到位。在启动有序用电II级预警后，本方案涉及的所有电力用户应尽最大能力配合电网企业执行有序用电，确保有序用电计划能够涵盖最大电力电量缺口。结合电力电量缺口和有序用电实施情况，根据企业用电负荷和生产特性，动态确定轮休轮停的周期。

6.有序用电方案实施期间，对以下情形按照规定进行处理：

（1）对执行方案不力、负荷压降不及预期或擅自超限额用电的电力用户，应责令改正，必要时由电网企业通过新型电力负荷管理系统进行负荷控制，相关后果由用户承担；情节严重并可能影响电网安全的，电网企业履行政府报备并按程序停止供电。

（2）对违反有序用电方案和相关政策的电网企业，要责令改正；情节严重的，要依法依规追究相关责任。

（3）对违反有关规定的政府部门相关人员，要责令改正；情节严重的，依法依规给予行政处分。

（4）对违反有序用电方案，因此导致出现电网安全或影响民生及重要用户用电的严重不良事件，依法依规追究相关方责任。

（5）对拥有自备电厂但未能严格落实“应开尽开、应发尽发”的企业，造成电网系统运行安全事件的，依法依规追究企业责任。

- （四）执行结束

7.电力供需形势缓和后，国网宁夏电力有限公司应及时提出终止执行有序用电方案的建议，报自治区电力运行主管部门同意后，终止执行有序用电。各级供电企业应及时告知相关用户，恢复正常生产秩序。

- 五、工作要求

（一）提高思想认识。电力安全稳定供应事关全区经济发展和社会稳定大局，各级政府电力运行主管部门和电网企业要清醒认识当前我区保供面临的复杂形势，按照“需求响应优先、节约用电助力、有序用电保底”的原则稳步推进负荷管理工作，精准精细调控，最大限度减少对经济影响。

（二）严格责任落实。各级电力运行主管部门要加强统筹协调，负责组织编制本地区有序用电实施方案，细化完善分地区、分轮次有序用电用户清单，组织开展迎峰度夏、度冬有序用电演练。有序用电实施期间，应会同当地电网企业建立“早晚两会商”联合工作机制，督促相关电力用户做好方案的刚性执行。

（三）强化宣传引导。各级电力运行主管部门和电网企业要加强正面引导，充分利用多种形式开展负荷管理政策宣传解读，切实增进公众理解。各级机关事业单位、国有企业应带头响应节约用电工作要求，加强日常节约用电措施落实，鼓励开展相关设备节能升级改造，推动全社会节约用电取得实效。

本方案自下发之日起生效。

附表：1.有序用电可控负荷统计表

2.有序用电序位表

3.轮休轮停电力用户名单

# 附表1

# 有序用电可控负荷统计表

| 地区名称 | 各等级可控负荷（万千瓦） |  |  |  |  |  | 涉及户数 （户） | 总运行负荷 （万千瓦） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 （30%） | Ⅱ级 （25%） | Ⅲ级 （20%） | Ⅳ级 （15%） | Ⅴ级 （10%） | Ⅵ级 （5%） |  |  |
| 全区总计 | 838.62 | 607.47 | 447.04 | 331.03 | 184.8 | 95.25 | 131 | 974.2 |
| 银川 | 81.13 | 72.13 | 60.13 | 40.13 | 19.43 | 11.53 | 9 | 88.755 |
| 吴忠 | 116.68 | 73.95 | 62.2 | 47.54 | 29.09 | 14.59 | 14 | 140.25 |
| 石嘴山 | 317.91 | 231.75 | 177.92 | 135.64 | 72.48 | 37.15 | 59 | 370.41 |
| 中卫 | 294.1 | 207.54 | 132.39 | 97.32 | 59.9 | 28.08 | 39 | 317.235 |
| 宁东 | 16.4 | 12.2 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 44.2 |
| 固原 | 12.4 | 9.9 | 6.9 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 3 | 13.35 |

备注：有序用电各预警等级可控负荷是按照有序用电方案涉及用户历史最大运行负荷叠加统计，未考虑负荷同时率。

# 附表2

# 有序用电序位表

| 序号 | 用户名称 | 供电线路 | 行业类别 | 细分行业 | 总运行负荷 | 保安 | 有序用电等级和可控负荷 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 负荷 | Ⅵ级 | V级 | Ⅳ级 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 |  |
| 宁夏地区合计 |  |  |  |  | 974.2 | 117.88 | 95.25 | 184.8 | 331.03 | 447.04 | 607.47 | 838.62 |  |
| 1 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 连湖变314瀛海水泥线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |
| 2 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | 银川变312电冶线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 3 | 宁夏建成建材有限责任公司 | 永宁变311永红线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
| 4 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 东山变514瀛海线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 0.455 | 0.125 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |
| 5 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 镇北堡变315水泥一回线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 镇北堡变322水泥二回线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 水泥变611水泥一回线（3140） | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |
|  |  | 621水泥二回线（2950） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 612窑尾一回线（3800） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 624窑尾二回线（6100） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 613窑头一回线（6850） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 622窑头二回线（6700） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 宁夏东义镁业有限公司 | 五里坡变09112开镁线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 4.8 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |
| 8 | 共享铸钢有限公司（含共享装备） | 典农变67112典铸线 | 铸造及其他金属制品制造 | 铸造及其他金属制品制造 | 6 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |
| 9 | 青铜峡铝业股份有限公司 | 徐家庄变30838徐铝Ⅰ回线徐家庄变30839徐铝Ⅱ回线 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 铝冶炼 | 66 | 5 | / | 5 | 20 | 40 | 52 | 61 | 燃煤自备机组2×35万千瓦。有序用电期间，应严格执行应开尽开、应发尽发。 |
| 银川地区小计 |  |  |  |  | 88.755 | 7.625 | 11.53 | 19.43 | 40.13 | 60.13 | 72.13 | 81.13 |  |
| 10 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 线驮石变赛马314专线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |
| 11 | 宁夏国大水泥有限公司 | 河西变315西砼线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 1.7 | 0.15 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |
| 12 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 青铜峡变05119青水泥线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |
|  |  | 太阳山变312青水线 |  |  | 1.35 | 0.25 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |
|  |  | 汪家河变328水泥线 |  |  | 1.29 | 0.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |
| 13 | 宁夏泰瑞达工贸有限公司 | 小坝变26118小立线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5 |  |
| 14 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | 新梁变214梁普线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 34 | 3 | 4 | 7.2 | 14.5 | 18 | 22.2 | 31 |  |
| 15 | 宁夏海盛实业有限公司 | 小坝变26321汇丰线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 1.37 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |
| 16 | 宁夏泰丰镁业有限公司 | 关马湖变323泰丰线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 1.92 | 0.12 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |  |
| 17 | 宁夏太阳镁业有限公司 | 罗山变121太镁I线 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 常用有色金属冶炼 | 6.3 | 1.25 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.05 |  |
| 18 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 大坝电厂8211大三线 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 铝冶炼 | 28 | 9 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 5.6 | 19 | 燃煤自备机组2×33万千瓦。有序用电期间，应严格执行应开尽开、应发尽发。 |
|  |  | 小坝变26213小三线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | 侯桥变129岩化线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 12.3 | 0.58 | / | 1 | 3 | 6 | 6.3 | 11.72 |  |
| 20 | 吴忠市常信化工有限公司 | 园台变123常信线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 5.5 | 0.5 | / | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 |  |
|  |  | 韩桥变313常信乙线 |  |  | 2.56 | 0.1 | / | / | / | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |
| 21 | 吴忠市同盛化工有限公司 | 侯桥变120同化线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 7 | 0.5 | / | 1 | 3 | 4 | 4 | 6.5 |  |
| 22 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 五大台变314凯拓乙线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 2.6 | 0.1 | / | / | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 五大台变321凯拓甲线 |  |  | 2.75 | 0.2 | / | / | / | / | 2.55 | 2.55 |  |
|  |  | 青铜峡变05123青化线 |  |  | 7.5 | 5.7 | / | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |
|  |  | 余桥变114昱源线 |  |  | 5.51 | 0.15 | / | / | / | 2 | 2 | 5.36 |  |
| 23 | 宁夏和兴碳基材料有限公司 | 新梁变和兴线 | 非金属矿物制品业 | 碳化硅 | 8.5 | 0.5 | / | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |  |
| 吴忠地区小计 |  |  |  |  | 140.25 | 23.57 | 14.59 | 29.09 | 47.54 | 62.2 | 73.95 | 116.68 |  |
| 24 | 宁夏石嘴山华仁新材料有限公司 | 龙泉变314龙仁线 | 非金属矿物制品业 | 建材制造 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |
| 25 | 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 | 吉宏变324吉水线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 26 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | 步桥变29345步宁线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 11 | 0.6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10.4 |  |
|  |  | 城关变60125城宇线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | 永乐变58113永昌线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |  |
| 28 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 步桥变29215步铁线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |  |
| 29 | 宁夏兰湖新型材料科技有限公司 | 环湖变323环贺线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 3.4 | 0.48 | 0.3 | 0.59 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.92 |  |
|  |  | 平罗变314平兰线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 镇朔变45121朔晟线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 32 | 5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 | 27 | 燃煤自备机组2×15万千瓦。有序用电期间，应严格执行应开尽开、应发尽发。 |
|  |  | 镇朔变45122朔福线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 步桥变29117步晟Ⅰ回线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 步桥变29119步晟Ⅱ回线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 宁夏鑫昊缘特种合金有限公司 | 步桥变29113步昊线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6.5 |  |
| 32 | 宁夏中迈新能源有限公司 | 陶乐变31116陶昊线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  |
| 33 | 宁夏吉鑫合金有限公司 | 步桥变29120步锰线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 2.7 | 0.16 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.54 |  |
| 34 | 宁夏宁源新材料科技有限公司 | 镇朔变45123朔宁线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 10 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9.5 |  |
| 35 | 平罗县万顺冶金化工公司鑫鹏分公司 | 步桥变29211步万线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 9 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8.5 |  |
|  |  | 镇朔变45213朔万线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 平罗县万顺冶金化工有限公司 | 步桥变29211步万线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 12.5 | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |  |
|  |  | 镇朔变45213朔万线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 平罗县阳光焦化有限公司 | 镇朔变45117朔东线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 7.4 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6.4 |  |
|  |  | 园林变322园阳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 埃肯铸造(中国)有限公司 | 龙泉变322龙湘线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |
| 39 | 宁夏盛鼎丰新材料有限公司 | 吉宏变323吉盛线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 40 | 宁夏玺力源化工有限公司 | 福祥变28327福和线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 |  |
| 41 | 宁夏顺艾联实业有限公司 | 柳园变333柳新线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 0.46 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.41 |  |
| 42 | 石嘴山市宁鑫达工贸有限公司 | 西河桥变314西电线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |  |
| 43 | 宁夏兰鑫新材料有限公司 | 雁窝池变315雁金线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 1.46 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.26 |  |
| 44 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | 惠农变19118惠科线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 12.5 | 2 | 1 | 2.5 | 5 | 6 | 7 | 10.5 |  |
|  |  | 靖安变50115靖科线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 宁夏德信祥特种合金有限公司 | 雁窝池变331雁德线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.3 |  |
| 46 | 宁夏荣华缘特种新材料有限公司 | 兰山变42122兰华线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4.3 |  |
| 47 | 宁夏宏丰特种合金有限公司 | 明城变322明宏线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 |  |
| 48 | 石嘴山市宝马兴庆特种合金有限 | 惠农变19342临时惠兰III回线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 |  |
| 49 | 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 | 惠农变19341惠兰IV回线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 14 | 2 | 1.5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 |  |
|  |  | 惠农变19356惠义线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 兰山变42123兰义Ⅰ回线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 兰山变42123兰义Ⅱ回线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 宁夏弘旺冶金有限公司 | 惠农变19343惠富线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.25 | 1.65 | 2 | 2.3 |  |
| 51 | 宁夏众鋆新材料科技有限公司 | 兰山变42111兰宁线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 6 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |  |
| 52 | 石嘴山市宝利源特种合金有限公司 | 靖安变50113靖镁线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 |  |
|  |  | 靖安变50114靖旌线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 宁夏捷成新材料科技有限公司 | 园林变323园恒线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 54 | 平罗县金筑新材料技术有限公司 | 步桥变29337步宏线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 |  |
| 55 | 宁夏宝马化工集团有限公司 | 步桥变29343步马线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 |  |
| 56 | 宁夏滨河永泰化学有限公司 | 陶乐变31119陶永线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 22 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 16 | 19 |  |
|  |  | 永乐变58114永泰线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | 镇朔变45211朔德甲线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 17 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 燃煤自备机8×6+3×5+2×3.3万千瓦。有序用电期间，应严格执行应开尽开、应发尽发。 |
|  |  | 镇朔变45212朔德乙线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 | 陶乐变31115陶峰线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 59 | 宁夏凌云化工有限公司 | 镇朔变45115朔凌I回 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 13.6 | 1.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12.1 |  |
|  |  | 镇朔变45116朔凌II回线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 宁夏乾洋循环新材料有限公司 | 福祥变28121福煜线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 19 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 16 |  |
| 61 | 宁夏锦华集团有限公司 | 福祥变28322福友线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 1.63 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.6 |  |
| 62 | 宁夏锦华化工有限公司 | 正谊变17125谊龙线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 9.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8.1 |  |
|  |  | 正谊变17111谊华线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 石嘴山市鹏盛化工有限责任公司 | 惠农变19120惠盛线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 6.4 | 1.2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 |  |
| 64 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 福祥变28111福西甲线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 燃煤自备机组2×15万千瓦。有序用电期间，应严格执行应开尽开、应发尽发。 |
|  |  | 福祥变28112福西乙线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 河滨变44215河盛线 | 化学原料及化学制品制造业 | 基础化学原料制造 | 24.8 | 1.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 23.2 | 燃煤自备机组4×3万千瓦。有序用电期间，应严格执行应开尽开、应发尽发。 |
|  |  | 河滨变44120河化线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 宁夏中科生物新材料有限公司 | 河滨变44111河恒Ⅰ回线 | 化学原料和化学制品制造业 | 专用化学产品制造 | 1.5 | 0.63 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.87 | 燃煤自备机组2×1.8万千瓦。有序用电期间，应严格执行应开尽开、应发尽发。 |
|  |  | 河滨变44112河恒Ⅱ回线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | 正谊变17113谊港线 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 煤化工 | 4 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  |
|  |  | 河滨变44317河港线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 石嘴山市中能钢铁有限公司 | 福祥变28120福恒乙线 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 炼钢 | 2 | 1.1 | / | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.9 |  |
| 69 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 靖安变50124靖钢Ⅱ回线 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 炼钢 | 10 | 4 | / | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 6 |  |
|  |  | 靖安变50111靖钢Ⅲ回线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 柳园变柳宇Ⅰ回线 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 炼钢 | 3 | 1 | / | 0.06 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  |
|  |  | 柳园变柳宇Ⅱ回线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 镇朔变45120朔滨线 | 非金属矿物制品业 | 碳化硅 | 10 | 1 | / | / | 2 | 4 | 6 | 9 | 燃煤自备机组2×15万千瓦。有序用电期间，应严格执行应开尽开、应发尽发。 |
| 72 | 平罗县荣昌碳化硅有限公司 | 步桥变29121步翰线 | 非金属矿物制品业 | 碳化硅 | 3.9 | 0.2 | / | / | 1 | 1.5 | 2 | 3.7 |  |
| 73 | 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 | 惠农变19216惠鼎线 | 非金属矿物制品业 | 碳化硅 | 9.2 | 0 | / | / | 2 | 4 | 6 | 9.2 |  |
| 74 | 宁夏金海兴昇碳化硅有限公司 | 明城变312明金线 | 非金属矿物制品业 | 碳化硅 | 3.1 | 0.1 | / | / | 1 | 1.5 | 2 | 3 |  |
| 75 | 宁夏鼎源新材料科技有限公司 | 吉宏变322吉工甲线 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.2 | 0 | / | / | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 76 | 宁夏恒基环保科技有限公司 | 崇岗变313崇恒线 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.4 | 0 | / | / | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |
| 77 | 宁夏中炭冶金有限公司 | 吉宏变313吉天线 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.1 | 0 | / | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 78 | 三祥新材(宁夏)有限公司 | 龙泉变322龙湘线 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.16 | 0 | / | / | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |
| 79 | 石嘴山市鸿地环保科技有限公司 | 崇岗变324崇鸿线 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.4 | 0 | / | / | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |
| 80 | 石嘴山市鸿基工贸有限公司 | 吉宏变322吉工甲线 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.2 | 0 | / | / | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 81 | 石嘴山市焱鑫工贸有限公司 | 吉宏变321吉工乙线 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.13 | 0 | / | / | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |
| 82 | 埃肯碳素(中国)有限公司 | 简泉变321简埃线 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.72 | 0 | / | / | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |
| 石嘴山地区小计 |  |  |  |  | 370.41 | 52.5 | 37.15 | 72.48 | 135.64 | 177.92 | 231.75 | 317.91 |  |
| 83 | 宁夏豪龙建材有限公司 | 大柳木变121大豪线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.3 |  |
| 84 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | 瀛海变313天祥Ⅰ线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  |
|  |  | 瀛海变323天祥Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 风道沟变325宏威线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |  |
|  |  | 李园变526赛马线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 李园变317胜金水泥线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.6 |  |
|  |  | 草台变342水泥线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 宁夏天元建材有限公司 | 宁安变119宁材线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 |  |
| 88 | 宁夏科豪陶瓷有限公司 | 常乐变324科豪线 | 非金属矿物制品业 | 陶瓷制造 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |  |
| 89 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | 中泰变112泰三Ⅰ线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 38 | 0.56 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 25.8 | 37.44 |  |
|  |  | 中泰变111泰三Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 凯歌变117凯茂线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 25.18 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 24.68 | 24.68 |  |
|  |  | 凯歌变119凯茂Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 宁夏众泰工贸有限公司 | 枣园变111枣金线T接众泰工贸支线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 6.2 | 0.2 | 0.6 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 6 |  |
| 92 | 宁夏中卫市大有冶炼有限公司 | 凯歌变116凯大线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 7.6 | 0.4 | 0.9 | 3 | 4.3 | 6 | 7.2 | 7.2 |  |
| 93 | 中卫市合发冶炼有限公司 | 凯歌变115凯发线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 7.4 | 0.4 | 0.9 | 3 | 4.3 | 6 | 7 | 7 |  |
| 94 | 宁夏中卫市银河冶炼有限公司 | 凯歌变113凯银Ⅰ线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 17.5 | 0.3 | 4.3 | 8.6 | 10 | 13.5 | 15 | 17.2 |  |
|  |  | 凯歌变118凯银Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 中卫市胜金硅业有限公司 | 穆和变124穆拓Ⅱ线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 16.8 | 0.5 | 2.3 | 5.3 | 6.2 | 12 | 14.2 | 16.3 |  |
|  |  | 穆和变125大正线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 中卫市跃鑫冶炼有限责任公司 | 凯歌变114凯跃线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 6.9 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 6.7 |  |
| 97 | 宁夏新华实业集团有限公司 | 凯歌变112凯红Ⅰ线T接新华支线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 12.24 | 0.24 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 12 | 12 |  |
|  |  | 凯歌变123凯红Ⅱ线T接新华支线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司 | 凯歌变111凯新线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 6.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.7 | 5.7 |  |
| 99 | 宁夏中大化工有限责任公司 | 塞上变124赛大线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 4.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4.3 | 4.3 |  |
| 100 | 宁夏顺泰冶炼有限公司 | 美利变313顺泰Ⅰ线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 2.06 | 0.26 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |  |
| 101 | 宁夏天元特钢有限公司 | 黄河变31415黄锰Ⅰ线 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 铁合金 | 36.4 | 5 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 31.4 |  |
|  |  | 黄河变31416黄锰Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 宁夏钢铁（集团）有限责任公司 | 中卫变125卫钢Ⅰ线 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 炼钢 | 11 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 9 |  |
|  |  | 中卫变126卫钢Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | 枣园变3108枣锦Ⅰ线 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 铝冶炼 | 46 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 43 |  |
|  |  | 枣园变3109枣锦Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 宁夏铭岛铝业有限公司 | 锦铝变锦科Ⅰ线 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 铝压延加工 | 0.735 | 0.135 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.6 |  |
| 105 | 宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司 | 枣园变119枣兴泰线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 6.81 | 0.41 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 4 | 6.4 |  |
| 106 | 宁夏中卫市俱进化工有限责任公司 | 穆和变127俱进线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3 | 3 |  |
| 107 | 宁夏华伟化工有限公司 | 穆和变127俱进线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3 | 3 |  |
| 108 | 宁夏明巨电石有限公司 | 穆和变119明化线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2.6 | 3.9 | 5.2 |  |
| 109 | 中宁县新世纪冶炼有限公司 | 风道沟变311新世纪Ⅰ线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 4.2 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.25 | 4.08 |  |
|  |  | 风道沟变321新世纪Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 凯歌变121紫光线 | 化学原料及化学制品制造业 | 化工 | 5.6 | 0.85 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4.75 |  |
|  |  | 步云变123步紫线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 塞上变127塞瑞Ⅰ线 | 化学原料及化学制品制造业 | 化工 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4.5 |  |
|  |  | 塞上变128塞瑞Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 宁夏华御化工有限公司 | 塞上变125塞御线 | 化学原料及化学制品制造业 | 化工 | 8.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 8.1 |  |
|  |  | 美利变322华御线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | 美利变323蓝丰Ⅰ线 | 化学原料及化学制品制造业 | 化工 | 0.4 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.33 |  |
| 114 | 利安隆（中卫）新材料有限公司 | 卫北变321利安隆线 | 化学原料及化学制品制造业 | 化工 | 0.84 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  |
| 115 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | 美利变516润夏Ⅰ线 | 化学原料及化学制品制造业 | 化工 | 0.31 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
|  |  | 卫北变525润夏Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 宁夏晶隆石英有限公司 | 恩和变512恩城线 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 0.46 | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |  |
| 117 | 宁夏裕隆冶金制品有限公司 | 风道沟变315裕隆线 | 非金属矿物制品业 | 碳化硅 | 2.2 | 0.2 | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 118 | 宁夏北星精工陶瓷技术有限公司 | 枣园变115枣铝线 | 非金属矿物制品业 | 碳化硅 | 3 | 0.2 | / | / | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |
| 119 | 宁夏兴尔泰新型材料有限公司 | 枣园变113枣兴材线 | 非金属矿物制品业 | 碳化硅 | 6 | 0.2 | / | / | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |
| 120 | 宁夏宇光能源实业有限公司 | 美利变323宇光Ⅰ线 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 煤化工 | 1.4 | 0.8 | / | / | / | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  |
|  |  | 卫北变322宇光Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 宁夏银庄新材料有限公司 | 新寺沟变352银庄线 | 非金属矿物制品业 | 其他玻璃制品制造 | 1.5 | 0.6 | / | / | / | 0.2 | 0.4 | 0.9 |  |
| 中卫地区小计 |  |  |  |  | 317.235 | 23.135 | 28.08 | 59.9 | 97.32 | 132.39 | 207.54 | 294.1 |  |
| 122 | 宁夏瀛海天池建材有限公司 | 七里沟变321七海线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 123 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 任家庄变323水泥线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 0.75 | 0.05 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |
| 124 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | 萌城变513萌生线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 125 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（煤制油） | 蒋家南变3157蒋油I线 | 石油加工、炼焦及其他核燃料加工业 | 煤炭加工 | 23 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 3.5 | 6.1 | 燃煤自备机组2×6+2×2.5+1×5+2×2.5+2×5万千瓦。 有序用电期间，燃煤自备电厂严格执行应开尽开、应发尽发。 |
|  |  | 蒋家南变3158蒋油II线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（甲醇） | 希望变112希醇线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 磁窑堡变122甲醇线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（烯烃二套） | 徐家庄变120徐烃二线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒋家南变120蒋烃二线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（烯烃一套） | 徐家庄变121徐烃线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒋家南变119蒋烃线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 蒋家南变115蒋焦甲线 | 石油加工、炼焦及其他核燃料加工业 | 煤炭加工 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 2.5 | 4.1 |  |
|  |  | 蒋家南变116蒋焦乙线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双庙变122双宝烃线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甘露变114露双乙线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红石湾变113红醇甲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红石湾变114红醇乙线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双庙变313双炉甲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双庙变323双炉乙线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北地变3N2310地岱Ⅰ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北地变3N2311地岱Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 宁夏利和汇通乙炔化工有限公司 | 徐家庄变118徐宝乙线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 5.5 | 0.5 | / | / | 3 | 3 | 5 | 5 |  |
| 128 | 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 | 江汉330kV变电站 | 化学原料及化学制品制造业 | 合成材料制造 | 0.6 | 0.4 | / | / | / | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
|  |  | 111汉鲲Ⅰ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 江汉330kV变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 112汉鲲Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁东地区小计 |  |  |  |  | 44.2 | 10.1 | 3 | 3 | 6 | 7.5 | 12.2 | 16.4 |  |
| 129 | 宁夏胜金水泥有限公司固原分公司 | 南郊变311南开线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |
| 130 | 固原市赛马新型建材有限公司 | 申庄变323赛马水泥线 | 非金属矿物制品业 | 水泥制造 | 0.6 | 0.03 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |
| 131 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 清水河变183清拓Ⅰ线 | 化学原料及化学制品制造业 | 电石 | 12.4 | 0.9 | / | / | 3.5 | 6 | 9 | 11.5 |  |
|  |  | 清水河变182清拓Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清水河变125清拓Ⅲ线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿塬变116绿拓线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固原地区小计 |  |  |  |  | 13.35 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 4.4 | 6.9 | 9.9 | 12.4 |  |

# 附表3

# 轮休轮停电力用户名单

| 序号 | 区域 | 用户名称 | 供电线路 | 行业类别 | 总运行负荷 （万千瓦） | 保安负荷 （万千瓦） | 最大轮休轮停 （万千瓦） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银川 | 青铜峡铝业股份有限公司 | 徐家庄变30838徐铝Ⅰ回线 徐家庄变30839徐铝Ⅱ回线 | 铝冶炼 | 66 | 5 | 61 |
| 2 | 银川 | 宁夏东义镁业有限公司 | 五里坡变09112开镁线 | 铁合金冶炼 | 2.1 | 0.1 | 2 |
| 3 | 吴忠 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 青铜峡变05119青水泥线 | 水泥制造 | 2.6 | 0.5 | 2.1 |
|  |  |  | 太阳山变312青水线 |  | 1.35 | 0.25 | 1.1 |
|  |  |  | 汪家河变328水泥线专线 |  | 1.29 | 0.15 | 1.14 |
| 4 | 吴忠 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 线驮石变赛马314专线 | 水泥制造 | 2 | 0.2 | 1.8 |
| 5 | 吴忠 | 宁夏国大水泥有限公司 | 河西变315西砼线 | 水泥制造 | 1.7 | 0.15 | 1.55 |
| 6 | 吴忠 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 大坝电厂8211大三线 | 铝冶炼 | 28 | 9 | 19 |
|  |  |  | 小坝变26213小三线 |  |  |  |  |
| 7 | 吴忠 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 青铜峡变05123青化线 | 电石 | 7.5 | 0.3 | 7.2 |
| 8 | 中卫 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | 枣园变3108枣锦I线 | 铝冶炼 | 46 | 3 | 43 |
|  |  |  | 枣园变3109枣锦Ⅱ线 |  |  |  |  |
| 9 | 中卫 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 凯歌变117凯茂线 | 铁合金 | 25.18 | 0.5 | 24.68 |
|  |  |  | 凯歌变119凯茂Ⅱ线 |  |  |  |  |
| 10 | 中卫 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | 中泰变112泰三I线 | 铁合金 | 33 | 0.56 | 32.44 |
|  |  |  | 中泰变111泰三Ⅱ线 |  |  |  |  |
| 11 | 中卫 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 中卫变125卫钢Ⅰ线 | 炼钢 | 11 | 2 | 9 |
|  |  |  | 中卫变126卫钢Ⅱ线 |  |  |  |  |
| 12 | 中卫 | 宁夏新华实业集团有限公司 | 凯歌变112凯红Ⅰ线T接新华支线 | 铁合金 | 12.24 | 0.24 | 12 |
|  |  |  | 凯歌变123凯红II线T接新华支线 |  |  |  |  |
| 13 | 中卫 | 宁夏中卫市银河冶炼有限公司 | 凯歌变113凯银I线 | 铁合金 | 17.5 | 0.3 | 17.2 |
|  |  |  | 凯歌变118凯银II线 |  |  |  |  |
| 14 | 中卫 | 中卫市跃鑫冶炼有限责任公司 | 凯歌变114凯跃线 | 铁合金 | 6.9 | 0.2 | 6.7 |
| 15 | 中卫 | 宁夏中卫市大有冶炼有限公司 | 凯歌变116凯大线 | 铁合金 | 7.6 | 0.4 | 7.2 |
| 16 | 中卫 | 中卫市合发冶炼有限公司 | 凯歌变115凯发线 | 铁合金 | 7.4 | 0.4 | 7 |
| 17 | 中卫 | 宁夏众泰工贸有限公司 | 枣园变111枣金线T接众泰工贸支线 | 铁合金 | 6.2 | 0.2 | 6 |
| 18 | 中卫 | 宁夏铭岛铝业有限公司 | 锦铝变锦科Ⅰ线 | 有色金属压延加工 | 0.735 | 0.135 | 0.6 |
| 19 | 中卫 | 宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司 | 枣园变119枣兴泰线 | 电石 | 6.81 | 0.41 | 6.4 |
| 20 | 中卫 | 中宁县新世纪冶炼有限公司 | 风道沟变311新世纪I线 | 铁合金 | 4.47 | 0.12 | 4.35 |
|  |  |  | 风道沟变321新世纪Ⅱ线 |  |  |  |  |
| 21 | 中卫 | 宁夏明巨电石有限公司 | 宁安变126明化线 | 电石 | 6 | 0.8 | 5.2 |
| 22 | 中卫 | 中卫市胜金北拓建材有限公司 | 穆和变124穆拓II线 | 铁合金 | 16.8 | 0.5 | 16.3 |
|  |  |  | 穆和变125大正线 |  |  |  |  |
| 23 | 宁东 | 宁夏利和汇通乙炔化工有限公司 | 徐家庄变118徐宝乙线 | 电石 | 5.5 | 0.5 | 5 |
| 24 | 宁东 | 宁夏瀛海天池建材有限公司 | 七里沟变321七海线 | 水泥制造 | 0.25 | 0.05 | 0.2 |
| 25 | 固原 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 清水河变1182清拓Ⅰ线 | 电石 | 12.4 | 0.9 | 11.5 |
|  |  |  | 清水河变1181清拓Ⅱ线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 清水河变1125清拓Ⅲ线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿塬变116绿拓线 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 338.525 | 26.865 | 311.66 |