附件

银川铁路运输法院审判法庭及辅助综合用房

建设项目审定概算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程项目或费用名称** | **经济技术指标** | **概算（万元）** |
| **单位** | **数量** | **建筑工程费** | **设备购置费** | **安装工程费** | **其它费用** | **合计** |
| **一** | **工程费用** | m2 | 14753 | **5160.29** | **856.55** | **2018.18** |  | **8035.02** |
| **（一）** | **银川铁路运输法院审判法庭及辅助综合用房（3#楼）** | m2 | 14753 | **5007.4** | **853.55** | **1977.15** |  | **7838.1** |
| 1 | 建筑工程 | m2 | 14753 | 3067.14 |  |  |  | 3067.14  |
| 2 | 装饰工程 |  |  | 1579.55 |  |  |  | 1579.55  |
| 3 | 抗震支撑系统 |  |  | 295.06 |  |  |  | 295.06  |
| 4 | 电照工程 |  |  |  | 33.92 | 229.99 |  | 263.91  |
| 5 | 智能化工程 |  |  |  | 130.01 | 651.94 |  | 781.95  |
| 6 | 泛光照明工程 |  |  |  | 22.13 | 91.23 |  | 113.36  |
| 7 | 火灾报警系统 |  |  |  | 15.7 | 49.14 |  | 64.84  |
| 8 | 防火门监控系统 |  |  |  | 0.44 | 11.71 |  | 12.15  |
| 9 | 电气火灾及消防监控系统 |  |  |  | 3.12 | 7.93 |  | 11.05  |
| 10 | 消防工程 |  |  |  | 6.05 | 203.16 |  | 209.21  |
| 11 | 给排水工程 |  |  |  | 3.34 | 164.08 |  | 167.42  |
| 12 | 采暖工程 |  |  |  |  | 175.18 |  | 175.18  |
| 13 | 空调工程 |  |  |  | 187.12 | 171.22 |  | 358.34  |
| 14 | 排烟工程 |  |  |  | 5.77 | 171.53 |  | 177.30  |
| 15 | 电梯工程 | 部 | 6 |  | 283.4 |  |  | 283.40  |
| 16 | 燃气工程 |  |  | 65.65 | 14.75 |  |  | 80.40  |
| 17 | 地下室2#10KV变配电室设备安装工程 |  |  |  | 147.8 | 50.04 |  | 197.84  |
| **（二）** | **室外工程** | m2 | 14753 | **152.89** | **3** | **41.03** |  | **196.92** |
| 1 | 室外土方 | m3 | 24060 | 58.01 |  |  |  | 58.01  |
| 2 | 室外绿化工程 | m2 | 3174 | 22.49 |  |  |  | 22.49  |
| 3 | 室外道路及广场 | m | 452 | 72.39 |  |  |  | 72.39  |
| 4 | 室外管道安装工程 | m | 1545 |  |  | 33.82 |  | 33.82  |
| 5 | 室外监控工程 |  |  |  | 3 | 7.21 |  | 10.21  |
| **二** | **其它费用** |  |  |  |  |  | **935.86**  | **935.86**  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  |  |  | 93.35  | 93.35  |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  |  |  | 181.66  | 181.66  |
| 3 | 城市配套费 |  |  |  |  |  | 110.65  | 110.65  |
| 4 | 采暖增容费 |  |  |  |  |  | 103.27  | 103.27  |
| 5 | 高可靠供电费 |  |  |  |  |  | 15.00  | 15.00  |
| 6 | 电力负荷监控装置费 |  |  |  |  |  | 3.00  | 3.00  |
| 7 | 天然气入网费 |  |  |  |  |  | 32.80  | 32.80  |
| **序号** | **工程项目或费用名称** | **经济技术指标** | **概算（万元）** |
| **单位** | **数量** | **建筑工程费** | **设备购置费** | **安装工程费** | **其它费用** | **合计** |
| 8 | 招投标服务费 |  |  |  |  |  | 26.62  | 26.62  |
| 9 | 勘察费 |  |  |  |  |  | 6.30  | 6.30  |
| 10 | 设计费 |  |  |  |  |  | 250.57  | 250.57  |
| 11 | 施工图审查费 |  |  |  |  |  | 16.70  | 16.70  |
| 12 | 可研报告编制及评审费 |  |  |  |  |  | 18.81  | 18.81  |
| 13 | 工程预决算编制费 |  |  |  |  |  | 69.10  | 69.10  |
|  | 编制工程量清单及招标控制价 |  |  |  |  |  | 41.78  | 41.78  |
|  | 编制竣工结算 |  |  |  |  |  | 27.32  | 27.32  |
| 14 | 工程保险费 |  |  |  |  |  | 8.03  | 8.03  |
| **三** | **预备费** |  |  |  |  |  | **448.54**  | **448.54**  |
| **四** | **土地使用费** |  |  |  |  |  | **399.45**  | **399.45**  |
| **五** | **概算总投资** |  |  | **5160.29** | **856.55** | **2018.18** | **1783.85**  | **9818.87**  |