附件

宁夏高级人民法院审判法庭及辅助综合用房

建设项目审定概算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目或 费用名称 | 经济技术指标 | | 概算（万元） | | | | |
| 单位 | 数量 | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其它 费用 | 合计 |
| **一** | **工程费用** | m2 | 43954 | **16591.04** | **2095.89** | **4722.89** |  | **23409.83** |
| **（一）** | **宁夏高级人民法院审判楼（1#楼）** | m2 | 13000 | **4792.54** | **554.42** | **1226.67** |  | **6573.63** |
| 1 | 建筑工程 | m2 | 13000 | 2758 |  |  |  | 2758.00 |
| 2 | 装饰工程 |  |  | 1730.86 |  |  |  | 1730.86 |
| 3 | 抗震支撑系统 |  |  | 260 |  |  |  | 260.00 |
| 4 | 电照工程 |  |  |  | 24.73 | 172.88 |  | 197.61 |
| 5 | 智能化工程 |  |  |  | 28.84 | 489.48 |  | 518.32 |
| 6 | 泛光照明工程 |  |  |  | 19.5 | 93.86 |  | 113.36 |
| 7 | 火灾报警系统 |  |  |  | 13.57 | 35.58 |  | 49.15 |
| 8 | 防火门监控系统 |  |  |  | 0.44 | 7.37 |  | 7.81 |
| 9 | 电气火灾及消防监控系统 |  |  |  | 2.4 | 4.44 |  | 6.84 |
| 10 | 消防工程 |  |  |  | 7.06 | 163.13 |  | 170.19 |
| 11 | 给排水工程 |  |  |  |  | 42.49 |  | 42.49 |
| 12 | 采暖工程 |  |  |  |  | 87.95 |  | 87.95 |
| 13 | 空调工程 |  |  |  | 169.12 | 112.19 |  | 281.31 |
| 14 | 排烟工程 |  |  |  | 3.26 | 17.3 |  | 20.56 |
| 15 | 燃气工程 |  |  | 43.68 | 13 |  |  | 56.68 |
| 16 | 电梯工程 | 部 | 5 |  | 272.5 |  |  | 272.50 |
| **（二）** | **宁夏高级人民法院审判综合楼（2#楼）** | m2 | 30418 | **10775.78** | **1444.39** | **3113.9** |  | **15334.07** |
| 1 | 建筑工程 | m2 | 30418 | 6866.16 |  |  |  | 6866.16 |
| 2 | 装饰工程 |  |  | 3199.06 |  |  |  | 3199.06 |
| 3 | 抗震支撑系统 |  |  | 608.36 |  |  |  | 608.36 |
| 4 | 电照工程 |  |  |  | 103.78 | 593.21 |  | 696.99 |
| 5 | 智能化工程 |  |  |  | 247.36 | 939.45 |  | 1186.81 |
| 6 | 泛光照明工程 |  |  |  | 45.63 | 130.98 |  | 176.61 |
| 7 | 火灾报警系统 |  |  |  | 58.48 | 122.63 |  | 181.11 |
| 8 | 防火门监控系统 |  |  |  | 0.44 | 18.76 |  | 19.20 |
| 9 | 电气火灾及消防监控系统 |  |  |  | 13.94 | 15.25 |  | 29.19 |
| 10 | 消防工程 |  |  |  | 34.32 | 526.82 |  | 561.14 |
| 11 | 给排水工程 |  |  |  | 5.18 | 74.47 |  | 79.65 |
| 12 | 采暖工程 |  |  |  | 7 | 266.71 |  | 273.71 |
| 13 | 空调工程 |  |  |  | 218.86 | 281.24 |  | 500.10 |
| 序号 | 工程项目或 费用名称 | 经济技术指标 | | 概算（万元） | | | | |
| 单位 | 数量 | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其它 费用 | 合计 |
| 14 | 排烟工程 |  |  |  | 18.37 | 64.2 |  | 82.57 |
| 15 | 燃气工程 |  |  | 102.2 | 30.42 |  |  | 132.62 |
| 16 | 地下室1#10KV变配电室设备安装工程 |  |  |  | 282.6 | 80.18 |  | 362.78 |
| 17 | 地下室停车场管理系统 |  |  |  | 51.01 |  |  | 51.01 |
| 18 | 电梯工程 | 部 | 5 |  | 327 |  |  | 327.00 |
| **（三）** | **安检室（4#楼）** | m2 | 96 | **34.6** | **0.09** | **1.61** |  | **36.30** |
| 1 | 建筑工程 | m2 | 96 | 24.42 |  |  |  | 24.42 |
| 2 | 装饰工程 |  |  | 7.84 |  |  |  | 7.84 |
| 3 | 抗震支撑系统 |  |  | 1.92 |  |  |  | 1.92 |
| 4 | 电照工程 |  |  |  | 0.09 | 0.72 |  | 0.81 |
| 5 | 给排水工程 |  |  |  |  | 0.36 |  | 0.36 |
| 6 | 采暖工程 |  |  |  |  | 0.53 |  | 0.53 |
| 7 | 燃气工程 |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.42 |
| **（四）** | **门房（5#、6#、7#楼）** | m2 | 240 | **92.49** | **0.27** | **4.08** |  | **96.84** |
| 1 | 建筑工程 | m2 | 240 | 66.51 |  |  |  | 66.51 |
| 2 | 装饰工程 |  |  | 20.13 |  |  |  | 20.13 |
| 3 | 抗震支撑系统 |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.80 |
| 4 | 电照工程 |  |  |  | 0.27 | 1.8 |  | 2.07 |
| 5 | 给排水工程 |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.96 |
| 6 | 采暖工程 |  |  |  |  | 1.32 |  | 1.32 |
| 7 | 燃气工程 |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |
| **（五）** | **高压开闭所（8#楼）** | m2 | 200 | **52.32** | **96.72** | **29.88** | **0** | **178.92** |
| 1 | 建筑工程 | m2 | 200 | 39.89 |  |  |  | 39.89 |
| 2 | 装饰工程 |  |  | 8.43 |  |  |  | 8.43 |
| 3 | 抗震支撑系统 |  |  | 4 |  |  |  | 4.00 |
| 4 | 电照工程 |  |  |  | 0.12 | 2.16 |  | 2.28 |
| 5 | 消防工程 |  |  |  |  | 12.08 |  | 12.08 |
| 6 | 高压设备安装工程 |  |  |  | 96.6 | 15.64 |  | 112.24 |
| **（六）** | **室外工程** | m2 | 43954 | **843.31** |  | **346.75** |  | **1190.06** |
| 1 | 道路 | m | 728.6 | 344.98 |  |  |  | 344.98 |
| 2 | 围墙 | m | 1293.25 | 169.04 |  |  |  | 169.04 |
| 3 | 绿化 | m2 | 11588 | 82.1 |  |  |  | 82.10 |
| 4 | 土方 | m3 | 102520 | 247.19 |  |  |  | 247.19 |
| 5 | 给排水、消防外网工程 | m | 5113 |  |  | 274.44 |  | 274.44 |
| 6 | 采暖外网工程 | m | 735 |  |  | 19.33 |  | 19.33 |
| 7 | 电外网工程 | m | 1742 |  |  | 29.55 |  | 29.55 |
| 8 | 智能化外网工程 | m | 3665 |  |  | 23.43 |  | 23.43 |
| **二** | **其它费用** |  |  |  |  |  | **2470.89** | **2470.89** |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  |  |  | 274.10 | **274.10** |
| 序号 | 工程项目或 费用名称 | 经济技术指标 | | 概算（万元） | | | | |
| 单位 | 数量 | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其它 费用 | 合计 |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  |  |  | 447.07 | **447.07** |
| 3 | 城市配套费 |  |  |  |  |  | 329.66 | **329.66** |
| 4 | 采暖增容费 |  |  |  |  |  | 307.68 | **307.68** |
| 5 | 高可靠供电费 |  |  |  |  |  | 50.00 | **50.00** |
| 6 | 电力负荷监控装置费 |  |  |  |  |  | 3.00 | **3.00** |
| 7 | 天然气入网费 |  |  |  |  |  | 65.93 | **65.93** |
| 8 | 招投标服务费 |  |  |  |  |  | 37.25 | **37.25** |
| 9 | 勘察费 |  |  |  |  |  | 6.30 | **6.30** |
| 10 | 设计费 |  |  |  |  |  | 649.86 | **649.86** |
| 11 | 施工图审查费 |  |  |  |  |  | 42.65 | **42.65** |
| 12 | 可研报告编制及评审费 |  |  |  |  |  | 35.01 | **35.01** |
| 13 | 工程预决算编制费 |  |  |  |  |  | 201.32 | **201.32** |
|  | 编制工程量清单及招标控制价 |  |  |  |  |  | 121.73 | **121.73** |
|  | 编制竣工结算 |  |  |  |  |  | 79.59 | **79.59** |
| 14 | 工程保险费 |  |  |  |  |  | 21.07 | **21.07** |
| **三** | **预备费** |  |  |  |  |  | **1294.04** | **1294.04** |
| **四** | **土地使用费** |  |  |  |  |  | **1491.30** | **1491.30** |
| **五** | **概算总投资** |  |  | **16591.04** | **2095.89** | **4722.89** | **5256.23** | **28666.06** |