附件

宁夏青山750千伏变电站330千伏配出工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 |  | 投资规模及资金来源 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设地点 | 建设规模及主要设备选型 | 项目法人 | 静态投资 |  | 动态投资及投资构成 |  |  |
| 1 | 宁夏青山750千伏变电站330千伏配出工程 | 宁夏银川市灵武市宁东镇 | （1）新建江汉江汉~盐州I、II线开断环入青山变330千伏线路29.6公里，其中同塔双回2×14.1公里，单回路1.4公里，导线截面4×400平方毫米。 （2）新建330千伏通信光缆97公里。 | 国网宁夏电力有限公司 | 静态投资 | 5967 | 动态投资 | 6084 | 宁电经研〔2020〕122号 |
|  |  |  |  |  | 其中：工程本体 | 5705 | 其中： 资本金 （占20%） | 1216.8 |  |
|  |  |  |  |  | 征地费* | 262 | 贷款（占80%） | 4867.2 |  |