宁夏警官职业学院教学楼与男生宿舍楼项目审定概算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 工程量 | | 概算（万元） | | | | |
| 单位 | 数量 | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 |
| **一** | **建筑工程费** | **㎡** |  | **4111.77** | **232.88** | **906.45** | **0.00** | **5251.11** |
| **（一）** | **教学楼** | **㎡** |  | **2454.81** | **102.9** | **519.28** |  | **3077.00** |
| 1 | 土建及装修工程 | ㎡ | 8676.00 | 2454.81 |  |  |  | 2454.81 |
| 2 | 给排水及消防工程 | ㎡ | 8676.00 |  | 6.88 | 66.81 |  | 73.69 |
| 3 | 水箱间设备及安装工程 | 元 | 8676.00 |  | 24.20 | 24.63 |  | 48.83 |
| 3 | 采暖及通风工程 | ㎡ | 8676.00 |  | 2.59 | 113.62 |  | 116.21 |
| 4 | 强电工程 | ㎡ | 8676.00 |  | 11.55 | 130.97 |  | 142.52 |
| 5 | 弱电工程 | ㎡ | 8676.00 |  | 57.68 | 131.21 |  | 188.89 |
| 6 | 抗震支架 | ㎡ | 8676.00 |  |  | 52.06 |  | 52.06 |
| **（二）** | **男生宿舍楼** | **㎡** |  | **1586.32** | **71.19** | **351.85** | **0.00** | **2009.36** |
| 1 | 土建及装修工程 | ㎡ | 6242.50 | 1586.32 |  |  |  | 1586.32 |
| 2 | 给排水及消防工程 | ㎡ | 6242.50 |  | 4.91 | 41.04 |  | 45.95 |
| 3 | 采暖及通风工程 | ㎡ | 6242.50 |  | 1.70 | 85.03 |  | 86.73 |
| 4 | 强电工程 | ㎡ | 6242.50 |  | 9.32 | 91.50 |  | 100.82 |
| 5 | 弱电工程 | ㎡ | 6242.50 |  | 55.26 | 96.82 |  | 152.08 |
| 6 | 抗震支架 | ㎡ | 6242.50 |  |  | 37.46 |  | 37.46 |
| **（三）** | **消防水泵房** |  |  | **70.64** | **46.79** | **31.12** | **0.00** | **148.55** |
| 1 | 土建及装修工程 | ㎡ | 240.00 | 70.64 |  |  |  | 70.64 |
| 2 | 设备及安装工程 | 元 |  |  | 39.69 | 27.27 |  | 66.96 |
| 3 | 采暖及通风工程 | ㎡ | 240.00 |  | 0.07 | 2.45 |  | 2.52 |
| 4 | 电气工程 | ㎡ | 240.00 |  | 7.03 | 1.40 |  | 8.43 |
| **（四）** | **更换原有换热板** | **元** |  |  | **12.00** | **4.20** |  | **16.20** |
| **二** | **室外配套工程** |  |  | **80.14** | **0.00** | **75.49** | **0.00** | **155.63** |
| 1 | 硬化及停车位 | ㎡ | 800.00 | 15.59 |  |  |  | 15.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 工程量 | | 概算（万元） | | | | |
| 单位 | 数量 | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 |
| 2 | 绿化工程 | ㎡ | 800.00 | 9.20 |  |  |  | 9.20 |
| 3 | 给排水外线 | m | 1104.00 | 49.19 |  | 19.94 |  | 69.13 |
| 4 | 采暖外线 | m | 256.00 | 6.16 |  | 12.80 |  | 18.96 |
| 5 | 电气外线 | m | 800.00 |  |  | 42.75 |  | 42.75 |
| **三** | **工程建设其它费用** |  |  |  |  |  | **367.69** | **367.69** |
| 1 | 项目建设管理费(不含) |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  |  |  | 81.10 | 81.10 |
| 3 | 地质勘查费（市场价） |  |  |  |  |  | 13.52 | 13.52 |
| 4 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  |  |  | 16.22 | 16.22 |
| 5 | 编制竣工结算 |  |  |  |  |  | 18.38 | 18.38 |
| 6 | 招标服务费 |  |  |  |  |  | 21.36 | 21.36 |
| 7 | 可研编制及评审费（市场价） |  |  |  |  |  | 16.22 | 16.22 |
| 8 | 设计费 |  |  |  |  |  | 99.70 | 99.70 |
| 9 | 勘察设计审查费 |  |  |  |  |  | 4.83 | 4.83 |
| 10 | 工程保险费 |  |  |  |  |  | 5.41 | 5.41 |
| 11 | 人防易地建设费（后期建设） |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 采暖增容费 | ㎡ | 15158.50 |  |  |  | 90.95 | 90.95 |
| 13 | 城市配套费（减免） |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 地震评审费 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 环评费（按环评登记表计算） |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **四** | **预备费** |  |  |  |  |  | **173.23** | **173.23** |
| **五** | **总投** | **㎡** |  | **4191.91** | **232.88** | **981.94** | **540.92** | **5947.66** |