| 总概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：宁夏回族自治区中医医院门急诊综合楼暨中医药传承创新工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 概算价值 （万元） |  |  |  |  |  | 投资比% |
|  |  | 土筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 预备费 | 合计 |  |
| I | 第一部分工程费用 | 13990.77 | 6174.84 | 2322.25 |  |  | 22487.86 | 89.2 |
| II | 第二部分其他费用 |  |  |  | 1979.11 |  | 1979.11 | 7.9 |
| III | 预备费3% |  |  |  |  | 734.01 | 734.01 | 2.9 |
|  | 总投资 | 13990.77 | 6174.84 | 2322.25 | 1979.11 | 734.01 | 25200.98 | 100 |
|  | 投资比（%） | 55.5 | 24.5 | 9.2 | 7.9 | 2.9 | 100.00 |  |

| 综合概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：宁夏回族自治区中医医院门急诊综合楼暨中医药传承创新工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程和费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济（元） |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价 |
| Ⅰ | 第一部分费用 | 13990.77 | 2322.25 | 6174.84 |  | 22487.86 | m2 | 36180 | 6216 |
| 一 | 门急诊综合楼 | 11906.55 | 1785.25 | 4673.43 |  | 18365.23 | m2 | 32500 | 5651 |
| 1 | 土建及装饰装修工程 | 11446.55 |  |  |  | 11446.55 | m2 | 32500 | 3522 |
| 2 | 给排水、消防设备及安装 |  | 85.08 | 750.84 |  | 835.92 | m2 | 32500 | 257 |
|  | 给排水 |  | 35.86 | 212.80 |  | 248.66 | m2 | 32500 | 77 |
|  | 太阳能集热板工程 |  | 4.56 | 54.46 |  | 59.02 | m2 | 32500 | 18 |
|  | 消防喷淋工程 |  | 16.78 | 312.55 |  | 329.33 | m2 | 32500 | 101 |
|  | 水泵房及水箱间设备工程 |  | 27.88 | 31.30 |  | 59.18 | m2 | 32500 | 18 |
|  | 直饮水系统 |  |  | 66.08 |  | 66.08 | 项 | 1 | 660800 |
|  | 医疗气体工程 |  |  | 59.86 |  | 59.86 | m2 | 32500 | 18 |
|  | 人防地下室给排水 |  |  | 13.79 |  | 13.79 | m2 | 32500 | 4 |
| 3 | 采暖通风、空调设备及安装 |  | 61.23 | 1848.27 |  | 1909.50 | m2 | 32500 | 588 |
| 序号 | 工程和费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济（元） |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价 |
|  | 采暖工程 |  |  | 339.28 |  | 339.28 | m2 | 32500 | 104 |
|  | 换热站设备及安装 |  | 9.35 | 21.10 |  | 30.45 | m2 | 32500 | 9 |
|  | 通风安装工程 |  | 51.88 | 349.64 |  | 401.52 | m2 | 32500 | 124 |
|  | 多联机空调及新风工程 |  |  | 1138.25 |  | 1138.25 | m2 | 32500 | 350 |
| 4 | 强电工程 |  | 580.20 | 734.08 |  | 1314.28 | m2 | 32500 | 404 |
|  | 配电及照明工程 |  | 116.50 | 583.20 |  | 699.70 | m2 | 32500 | 215 |
|  | 变配电室 |  | 455.70 | 126.50 |  | 582.20 | m2 | 32500 | 179 |
|  | 人防地下室电气 |  | 8.00 | 24.38 |  | 32.38 | m2 | 32500 | 10 |
| 5 | 弱电工程 |  | 491.49 | 1044.14 |  | 1535.63 | m2 | 32500 | 473 |
|  | 弱电消防设施系统 |  | 14.13 | 298.72 |  | 312.85 | m2 | 32500 | 96 |
|  | 弱电智能化工程 |  | 375.80 | 735.26 |  | 1111.06 | m2 | 32500 | 342 |
|  | 智能模块化机房 |  | 101.56 | 10.16 |  | 111.72 | 项 | 1 | 1117200 |
| 6 | 电梯 |  | 490.00 |  |  | 490.00 |  |  |  |
|  | 医用电梯（1-13层） |  | 160.00 |  |  | 160.00 | 部 | 4 | 400000 |
|  | 消防电梯（-1-14层） |  | 90.00 |  |  | 90.00 | 部 | 2 | 450000 |
|  | 扶梯 |  | 240.00 |  |  | 240.00 | 部 | 12 | 200000 |
| 序号 | 工程和费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济（元） |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 7 | 医疗工程 | 460.00 | 77.25 | 3.60 |  | 540.85 |  |  |  |
|  | 血液透析（二次装修及纯水系统） | 280.00 |  |  |  | 280.00 | 床 | 56 | 50000 |
|  | RICU（二次装修） | 180.00 |  |  |  | 180.00 | 床 | 6 | 300000 |
|  | 吸氧及真空吸引 |  | 47.25 |  |  | 47.25 | 床 | 189 | 2500 |
|  | 真空吸引设备购置及安装 |  | 30.00 | 3.60 |  | 33.60 | 项 | 1 | 336000 |
| 8 | 抗震支架工程 |  |  | 292.50 |  | 292.50 | m2 | 32500 | 90 |
| 二 | 制剂中心 | 1313.92 | 54.00 | 840.10 |  | 2208.02 | m2 | 3500 | 6309 |
| 1 | 土建及装饰装修工程 | 893.92 |  |  |  | 893.92 | m2 | 3500 | 2554 |
| 2 | 给排水、消防设备及安装 |  | 4.00 | 69.34 |  | 73.34 | m2 | 3500 | 210 |
|  | 给排水 |  |  | 21.84 |  | 21.84 | m2 | 3500 | 62 |
|  | 消防喷淋工程 |  |  | 46.25 |  | 46.25 | m2 | 3500 | 132 |
|  | 太阳能集热板工程 |  | 4.00 | 1.25 |  | 5.25 | m2 | 3500 | 15 |
| 3 | 采暖及通风空调安装及设备工程 |  |  | 560.86 |  | 560.86 | m2 | 3500 | 1602 |
|  | 采暖工程 |  |  | 34.95 |  | 34.95 | m2 | 3500 | 100 |
|  | 通风工程 |  |  | 3.91 |  | 3.91 | m2 | 3500 | 11 |
| 序号 | 工程和费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济（元） |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价 |
|  | 多联机空调工程 |  |  | 56.00 |  | 56.00 | m2 | 3500 | 160 |
|  | 洁净空调 |  |  | 466.00 |  | 466.00 | m2 | 3500 | 1331 |
| 4 | 强电工程 |  |  | 64.89 |  | 64.89 | m2 | 3500 | 185 |
| 5 | 弱电工程 |  |  | 103.51 |  | 103.51 | m2 | 3500 | 296 |
|  | 弱电消防设施系统 |  |  | 71.58 |  | 71.58 | m2 | 3500 | 205 |
|  | 弱电智能化工程 |  |  | 31.93 |  | 31.93 | m2 | 3500 | 91 |
| 6 | 医疗工程 | 420.00 |  |  |  | 420.00 | m2 | 3500 | 1200 |
|  | 制剂室（二次装修及纯水系统） | 420.00 |  |  |  | 420.00 | m2 | 2800 | 1500 |
| 7 | 电梯 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |
|  | 货物电梯（3层） |  | 50.00 |  |  | 50.00 | 部 | 2 | 250000 |
| 8 | 冷库 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 抗震支架 |  |  | 31.50 |  | 31.50 | m2 | 3500 | 90 |
| 三 | 燃气锅炉房 | 54.00 | 90.00 | 17.46 |  | 161.46 | m2 | 180 | 8970 |
| 1 | 土建及装饰 | 54.00 |  |  |  | 54.00 | m2 | 180 | 3000 |
| 2 | 燃气发生器（1吨） |  | 90.00 | 13.50 |  | 103.50 | 台 | 3 | 345000 |
| 序号 | 工程和费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济（元） |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 3 | 采暖工程 |  |  | 1.80 |  | 1.80 | m2 | 180 | 100 |
| 4 | 电气工程 |  |  | 2.16 |  | 2.16 | m2 | 180 | 120 |
| 四 | 拆除工程 | 80.21 |  |  |  | 80.21 | m2 | 8112 | 99 |
| 1 | 门急诊楼 | 29.87 |  |  |  | 29.87 | m2 | 2987 | 100 |
| 2 | 住院部 | 35.10 |  |  |  | 35.10 | m2 | 3510 | 100 |
| 3 | 中药制剂中心 | 11.60 |  |  |  | 11.60 | m2 | 1160 | 100 |
| 4 | 附属用房 | 2.64 |  |  |  | 2.64 | m2 | 330 | 80 |
| 5 | 库房 | 1.00 |  |  |  | 1.00 | m2 | 125 | 80 |
| 五 | 室外及其他工程 | 636.09 | 393.00 | 643.85 |  | 1672.94 | m2 | 36180 | 462 |
| 1 | 电外线 |  |  | 397.68 |  | 397.68 | m | 7100 | 560 |
| 2 | 暖外网（蒸汽管道） | 3.39 |  | 9.04 |  | 12.43 | m | 288 | 432 |
| 3 | 水外线（化粪池） |  |  | 180.63 |  | 180.63 | m | 2824 | 640 |
| 4 | 污水处理设备及安装 |  | 393.00 | 50.00 |  | 443.00 | 项 | 1 | 4430000 |
| 5 | 天然气管道 |  |  | 3.20 |  | 3.20 | m | 80 | 400 |
| 序号 | 工程和费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济（元） |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 6 | 氧气管道（500*300地沟） | 18.70 |  | 3.30 |  | 22.00 | m | 220 | 1000 |
| 7 | 花岗岩广场砖 | 96.80 |  |  |  | 96.80 | m2 | 4400 | 220 |
| 8 | 康复花园 | 183.20 |  |  |  | 183.20 | m2 | 4580 | 400 |
| 9 | 绿化 | 44.00 |  |  |  | 44.00 | m2 | 5500 | 80 |
| 10 | 道路 | 195.78 |  |  |  | 195.78 | m2 | 11564 | 169 |
| 11 | 嵌草砖（停车场） | 47.84 |  |  |  | 47.84 | m2 | 2910 | 164 |
| 12 | 西院区围墙 | 46.38 |  |  |  | 46.38 | m | 400 | 1159 |
| Ⅱ | 第二部分：其他费用 |  |  |  | 1979.11 | 1979.11 |  |  |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 125.76 | 125.76 | 万元 | 25201 | 1.00% |
| 2 | 工程监理费（市场价） |  |  |  | 337.32 | 337.32 | 万元 | 22488 | 1.50% |
| 3 | 招投标费 |  |  |  | 36.79 | 36.79 | 万元 | 22488 | 0.16% |
| 4 | 钻探测量费 |  |  |  | 44.98 | 44.98 | 万元 | 22488 | 0.20% |
| 5 | 设计费（市场价含制剂室二次设计费） |  |  |  | 525.00 | 525.00 | 万元 | 22488 | 2.33% |
| 6 | 施工图审查费 |  |  |  | 14.47 | 14.47 | m2 | 36180 | 4 |
| 7 | 工程量清单及招标控制价 |  |  |  | 112.44 | 112.44 | 万元 | 22488 | 0.50% |
| 序号 | 工程和费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济（元） |  |  |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 8 | 编制竣工结算 |  |  |  | 71.96 | 71.96 | 万元 | 22488 | 0.32% |
| 9 | 可研编制及审查费 |  |  |  | 37.96 | 37.96 | 万元 | 22488 | 0.17% |
| 10 | 环境评估费 |  |  |  | 9.77 | 9.77 | 万元 | 22488 | 0.04% |
| 11 | 场地安全评价费 |  |  |  | 30.00 | 30.00 | 万元 | 22488 | 0.13% |
| 12 | 城市配套费 |  |  |  | 213.92 | 213.92 | m2 | 28523 | 75 |
| 13 | 采暖增容费 |  |  |  | 256.71 | 256.71 | m2 | 28523 | 90 |
| 14 | 高可靠性接电费 |  |  |  | 119.79 | 119.79 | KVA | 3630 | 330 |
| 15 | 电力负荷装置费 |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 台 | 4 | 5000 |
| 16 | 天然气开口费 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 工程保险费 |  |  |  | 20.24 | 20.24 | 万元 | 22487.86046 | 0.09% |
| Ⅲ | 预备费3% |  |  |  | 734.01 | 734.01 |  |  |  |
| Ⅴ | 合计 | 13990.77 | 2322.25 | 6174.84 | 2713.12 | 25200.98 | m2 | 36180 | 6965 |