## 总表
附件1
自治区疾病预防控制中心迁建项目审定概算表
序号 | 工程或费用名称 | 概 算 价 值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元）
|  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 9783.23 | 3722.75 | 5430.66 |  | 18936.65
（一） | 综合办公楼 | 3988.21 | 775.37 | 1240.02 |  | 6003.59
1 | 土建及装修工程（含人防地下室） | 3988.21 |  |  |  | 3988.21 | ㎡ | 11568.22 | 3447.55
2 | 给排水及消防喷淋太阳能工程（含人防） |  | 47.95 | 295.91 |  | 343.86 | ㎡ | 11568.22 | 297.25
3 | 气体灭火工程（无管网） |  |  | 71.86 |  | 71.86 | ㎡ | 11568.22 | 62.12
4 | 食堂天然气工程 |  | 5 | 1.75 |  | 6.75 | 元 |  | 67500
5 | 采暖工程 |  |  | 80.08 |  | 80.08 | ㎡ | 11568.22 | 69.23
6 | 通风及空调工程（含人防） |  | 205.47 | 254.26 |  | 459.72 | ㎡ | 11568.22 | 397.4
7 | 强电工程（含人防） |  | 43.27 | 331.06 |  | 374.34 | ㎡ | 11568.22 | 323.59
8 | 配电室设备及安装费 |  | 351.22 | 23.08 |  | 374.3 | ㎡ | 11568.22 | 323.56
9 | 弱电工程（含人防） |  | 34.46 | 124.17 |  | 158.63 | ㎡ | 11568.22 | 137.12
10 | 抗震支架 |  |  | 57.84 |  | 57.84 | ㎡ | 11568.22 | 50
11 | 电梯4层4站 |  | 28 |  |  | 28 | 部 | 1 | 280000
12 | 电梯6层6站 |  | 60 |  |  | 60 | 部 | 2 | 300000
（二） | 实验楼 | 4815.11 | 1949.48 | 3509.92 |  | 10274.51
1 | 土建及装修工程 | 3147.05 |  |  |  | 3147.05 | ㎡ | 10577.37 | 2975.27
2 | 给排水及消防喷淋工程 |  | 10.51 | 131.86 |  | 142.37 | ㎡ | 10577.37 | 134.6
3 | 气体灭火工程（无管网） |  |  | 77.35 |  | 77.35 | ㎡ | 10577.37 | 73.13
4 | 采暖工程 |  |  | 158.63 |  | 158.63 | ㎡ | 10577.37 | 149.97
5 | 通风工程 |  | 3.83 | 40.22 |  | 44.05 | ㎡ | 10577.37 | 41.64
6 | 应急照明工程 |  | 26.95 | 55.2 |  | 82.15 | ㎡ | 10577.37 | 77.66
7 | 弱电工程 |  | 34.84 | 111.49 |  | 146.33 | ㎡ | 10577.37 | 138.34
8 | 电梯7层7站 |  | 93 |  |  | 93 | 部 | 3 | 310000
9 | 电梯2层2站 |  | 26 |  |  | 26 | 部 | 1 | 260000
10 | 实验楼特殊装修 （不含P3实验室） | 1429.67 | 1068.49 | 1772.92 |  | 4271.08 | ㎡ | 9526.39 | 4483.41
10.1 | 装饰工程 | 1116.09 |  |  |  | 1116.09 | ㎡ | 9526.39 | 1171.58
10.2 | 实验家具 | 313.58 |  |  |  | 313.58 | ㎡ | 9526.39 | 329.17
10.3 | 通风空调工程 |  | 402.04 | 899.12 |  | 1301.16 | ㎡ | 9526.39 | 1365.85
10.4 | 给排水工程 |  | 4.7 | 36.71 |  | 41.42 | ㎡ | 9526.39 | 43.48
10.5 | 强电设备安装工程 |  | 321.72 | 418.7 |  | 740.42 | ㎡ | 9526.39 | 777.23
10.6 | 气体工程(有管网) |  |  | 82.14 |  | 82.14 | ㎡ | 9526.39 | 86.22
10.7 | 抗震支吊架工程 |  |  | 24.58 |  | 24.58 | ㎡ | 9526.39 | 25.8
10.8 | 纯水工程 |  |  | 71.07 |  | 71.07 | ㎡ | 9526.39 | 74.6
10.9 | 弱电工程 |  | 340.03 | 240.59 |  | 580.62 | ㎡ | 9526.39 | 609.49
11 | P3实验室特殊装修工程 | 238.39 | 685.87 | 769.85 |  | 1694.11 | ㎡ | 1050.98 | 16119.3
11.1 | 装饰工程 | 224.18 |  |  |  | 224.18 | ㎡ | 1050.98 | 2133.04
11.2 | 实验家具 | 14.21 |  |  |  | 14.21 | ㎡ | 1050.98 | 135.19
11.3 | 通风空调工程 |  | 52.45 | 348.55 |  | 401.01 | ㎡ | 1050.98 | 3815.56
11.4 | 给排水工程 |  | 277.35 | 206.88 |  | 484.23 | ㎡ | 1050.98 | 4607.39
11.5 | 强电设备安装工程 |  | 110.19 | 56.06 |  | 166.25 | ㎡ | 1050.98 | 1581.84
11.6 | 弱电工程 |  | 245.88 | 158.36 |  | 404.23 | ㎡ | 1050.98 | 3846.27
12 | 实验室智慧系统 |  |  | 392.4 |  | 392.4 | ㎡ | 10577.37 | 370.98
（三） | 冷库 | 223.07 | 6.28 | 26.66 |  | 256
1 | 土建及装修工程 | 223.07 |  |  |  | 223.07 | ㎡ | 673.21 | 3313.52
2 | 给排水及消防工程 |  | 0.07 | 1.84 |  | 1.91 | ㎡ | 673.21 | 28.42
3 | 采暖工程 |  | 0.21 | 12.48 |  | 12.69 | ㎡ | 673.21 | 188.54
4 | 强电工程 |  | 5.83 | 7.94 |  | 13.78 | ㎡ | 673.21 | 204.63
5 | 弱电工程 |  | 0.16 | 1.02 |  | 1.19 | ㎡ | 673.21 | 17.61
6 | 抗震支架 |  |  | 3.37 |  | 3.37 | ㎡ | 673.21 | 50
（四） | 后勤辅助用房 | 108.89 | 46.1 | 30.76 |  | 185.74
1 | 土建及装修工程 | 65.39 |  |  |  | 65.39 | ㎡ | 151.3 | 4321.78
2 | 给排水及消防工程 |  | 0.07 | 2.95 |  | 3.02 | ㎡ | 151.3 | 199.73
3 | 采暖及通风工程 |  | 0.38 | 8.74 |  | 9.13 | ㎡ | 151.3 | 603.21
4 | 电气工程 |  | 1.14 | 2.73 |  | 3.88 | ㎡ | 151.3 | 256.15
5 | 污水处理池（构筑物） | 43.5 |  |  |  | 43.5 | ㎡ | 150 | 2900
6 | 30/D污水处理设备 |  | 44.5 | 15.58 |  | 60.08 | 套 | 1 | 600750
7 | 抗震支架 |  |  | 0.76 |  | 0.76 | ㎡ | 151.3 | 50
（五） | 门房 | 16.96 | 0.99 | 6.01 |  | 23.96
1 | 土建及装修工程 | 16.96 |  |  |  | 16.96 | ㎡ | 29.9 | 5670.97
2 | 给排水及消防工程 |  | 0.02 | 0.79 |  | 0.81 | ㎡ | 29.9 | 271.13
3 | 采暖及通风工程 |  | 0.01 | 3.78 |  | 3.79 | ㎡ | 29.9 | 1267.3
4 | 电气工程 |  | 0.96 | 1.29 |  | 2.25 | ㎡ | 29.9 | 752.34
5 | 抗震支架 |  |  | 0.15 |  | 0.15 | ㎡ | 29.9 | 50
（六） | 室外配套工程 | 631 | 12.3 | 617.3 |  | 1260.6
1 | 场内水外线 | 161.23 |  | 89.16 |  | 250.39 | m | 3760 | 665.94
2 | 场内暖外线 | 16.74 |  | 28.54 |  | 45.28 | m | 444 | 1019.84
3 | 场内外强弱电外线 |  |  | 412.9 |  | 412.9 | m | 6900 | 598.4
4 | 砼道路及停车位 | 198.67 |  |  |  | 198.67 | ㎡ | 8420.41 | 235.94
5 | 条石道牙 | 5.78 |  |  |  | 5.78 | m | 1852.75 | 31.18
6 | 广场砖铺地 | 39.19 |  |  |  | 39.19 | ㎡ | 1796.9 | 218.09
7 | 绿化及景观 | 54.99 |  |  |  | 54.99 | ㎡ | 12219.98 | 45
8 | 标识标牌 |  |  | 23 |  | 23 | ㎡ | 23000 | 10
9 | 围墙 | 34.73 |  |  |  | 34.73 | m | 396.99 | 874.87
10 | 电动大门 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | m | 14 | 2000
11 | 钢结构大门 | 5.2 |  |  |  | 5.2 | 个 | 1 | 52000
12 | 成品电动档杆 | 1 |  |  |  | 1 | 套 | 1 | 10000
13 | 室外泛光照明 |  | 2.3 | 43.7 |  | 46 | ㎡ | 23000 | 20
14 | 停车场管理系统 |  | 10 |  |  | 10 | 项 | 1 | 100000
15 | 场内天然气管道费 |  |  | 20 |  | 20 | 项 | 1 | 200000
16 | 现有场地清运垃圾-挖土方工程 | 40.76 |  |  |  | 40.76 | m3 | 37113.11 | 10.98
17 | 现有场地清运垃圾-自卸汽车外运土工程（5公里） | 66.36 |  |  |  | 66.36 | m3 | 37113.11 | 17.88
18 | 场区土方平整-回填工程 | 3.56 |  |  |  | 3.56 | m3 | 1628.18 | 21.85
（七） | 弱电智能化设备设施系统 |  | 932.23 |  |  | 932.23 | 项 | 1 | 9322330
二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 1781.92 | 1781.92
1 | 项目建设管理费（市场价） |  |  |  | 189.37 | 189.37 | 万元 | 18936.65 | 1%
2 | 工程监理费（市场价） |  |  |  | 227.24 | 227.24 | 万元 | 18936.65 | 1.2%
3 | 编制清单及招标控制价（市场价） |  |  |  | 94.68 | 94.68 | 万元 | 18936.65 | 0.5%
4 | 审核竣工结算（市场价） |  |  |  | 56.81 | 56.81 | 万元 | 18936.65 | 0.3%
5 | 全过程造价跟踪审计（市场价） |  |  |  | 113.62 | 113.62 | 万元 | 18936.65 | 0.6%
6 | 招标服务费（市场价） |  |  |  | 56.81 | 56.81 | 万元 | 18936.65 | 0.3%
7 | 可研编制及评审费（合同价） |  |  |  | 1 | 1 | 万元 | 18936.65 | 0.01%
8 | 勘察设计费（合同价） （含实验室专项设计费） |  |  |  | 505.5 | 505.5 | 万元 | 18936.65 | 2.669%
9 | 专项验收费（市场价） |  |  |  | 50 | 50 | 万元 | 18936.65 | 0.264%
10 | 勘察设计审查费（市场价） |  |  |  | 4.6 | 4.6 | ㎡ | 23000 | 2
11 | 土方测绘费（合同价） |  |  |  | 1.44 | 1.44 | 项 | 1 | 14400
12 | 放线和规划核实费（合同价） |  |  |  | 3.71 | 3.71 | 项 | 1 | 37096.4
13 | 环评费（合同价） |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 万元 | 18936.65 | 0.07%
14 | 地震安全性评价费（合同价） |  |  |  | 7.95 | 7.95 | 万元 | 18936.65 | 0.04%
15 | 交通影响评价费（合同价） |  |  |  | 6.75 | 6.75 | 万元 | 18936.65 | 0.04%
16 | 节能影响评价费（市场价） |  |  |  | 4.6 | 4.6 | ㎡ | 23000 | 2
17 | 工程保险费 |  |  |  | 17.04 | 17.04 | 万元 | 18936.65 | 0.09%
18 | 城市配套费（减免）
19 | 工程建设质量检测费（市场价） |  |  |  | 29.9 | 29.9 | ㎡ | 23000 | 13
20 | 水土保持评价及鉴定费（市场价） |  |  |  | 6.9 | 6.9 | ㎡ | 23000 | 3
21 | 暖增容费（市场价） |  |  |  | 207 | 207 | ㎡ | 23000 | 90
22 | 高可靠性供电费（双电源） |  |  |  | 151.2 | 151.2 | KVA | 4800 | 315
23 | 电力负荷管理装置费 |  |  |  | 2 | 2 | 台 | 4 | 5000
24 | 天然气增容开户以及管道延伸费 （暂估价） |  |  |  | 30 | 30 | 项 | 1 | 300000
三 | 预备费 |  |  |  | 517.96 | 517.96 | 万元 | 20718.57 | 2.5%
四 | 疾控中心专项投资 |  |  |  | 3763.44 | 3763.44
1 | 实验室仪器设备配置费 |  |  |  | 1162 | 1162 | 项 | 1 | 11620000
1.1 | 实时荧光定量PCR仪 |  |  |  | 72 | 72 | 台 | 1 | 720000
1.2 | 数字PCR仪 |  |  |  | 122 | 122 | 台 | 1 | 1220000
1.3 | 普通PCR扩增仪 |  |  |  | 18 | 18 | 台 | 2 | 90000
1.4 | 微量核酸测定仪 |  |  |  | 13.5 | 13.5 | 台 | 1 | 135000
1.5 | 毛细管电泳仪 |  |  |  | 30 | 30 | 台 | 1 | 300000
1.6 | 生物安全柜 |  |  |  | 54 | 54 | 台 | 9 | 60000
1.7 | 高压蒸汽灭菌器 |  |  |  | 16.2 | 16.2 | 台 | 3 | 54000
1.8 | 正压防护面具 |  |  |  | 7.2 | 7.2 | 台 | 8 | 9000
1.9 | 全自动双扉脉动真空灭菌器 |  |  |  | 45 | 45 | 台 | 1 | 450000
1.1 | 去离子水装置 |  |  |  | 90 | 90 | 台 | 1 | 900000
1.11 | 汽化过氧化氢灭菌器 |  |  |  | 144 | 144 | 台 | 2 | 720000
1.12 | 空气消毒器 |  |  |  | 18 | 18 | 台 | 2 | 90000
1.13 | 超低温冰箱 |  |  |  | 27 | 27 | 台 | 3 | 90000
1.14 | 二氧化碳培养箱 |  |  |  | 9 | 9 | 台 | 2 | 45000
1.15 | 恒温培养箱 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 台 | 4 | 9000
1.16 | 恒温混匀仪 |  |  |  | 36 | 36 | 台 | 4 | 90000
1.17 | 荧光显微镜 |  |  |  | 40 | 40 | 台 | 1 | 400000
1.18 | 倒置荧光显微镜 |  |  |  | 35 | 35 | 台 | 1 | 350000
1.19 | 单分子宏基因组测序仪 |  |  |  | 90 | 90 | 台 | 1 | 900000
1.2 | 倒置显微镜（带成像系统） |  |  |  | 18 | 18 | 台 | 1 | 180000
1.21 | 生物显微镜（带成像系统） |  |  |  | 36 | 36 | 台 | 2 | 180000
1.22 | 冷冻离心机 |  |  |  | 9 | 9 | 台 | 1 | 90000
1.23 | 微型离心机 |  |  |  | 5.4 | 5.4 | 台 | 2 | 27000
1.24 | 高速冷冻离心机 |  |  |  | 18 | 18 | 台 | 1 | 180000
1.25 | 台式离心机 |  |  |  | 18 | 18 | 台 | 2 | 90000
1.26 | 洗板机 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 台 | 1 | 36000
1.27 | 多功能酶标仪 |  |  |  | 32.7 | 32.7 | 台 | 1 | 327000
1.28 | 菌毒种库信息管理系统（服务器、软件、编码） |  |  |  | 45 | 45 | 台 | 1 | 450000
1.29 | 菌毒种库硬件（超低温冰箱及配套样本盒） |  |  |  | 54 | 54 | 台 | 6 | 90000
1.3 | 菌毒种库硬件（-40℃冰箱及配套样本盒） |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 台 | 2 | 37000
1.31 | 菌毒种库硬件（4℃冰箱及配套样本盒） |  |  |  | 5.4 | 5.4 | 台 | 3 | 18000
1.32 | 冷冻干燥机 |  |  |  | 39 | 39 | 台 | 1 | 390000
2 | 应急物资库房货架 |  |  |  | 8.64 | 8.64 | 项 | 1 | 86400
3 | 冷库设备费 |  |  |  | 550 | 550 | 项 | 1 | 5500000
4 | 档案室建设与设备费 |  |  |  | 42.8 | 42.8 | 项 | 1 | 428036
5 | 宁夏疾病监测业务信息平台建设费 |  |  |  | 2000 | 2000 | 项 | 1 | 20000000
5.1 | 应用系统工程费用 |  |  |  | 1830 | 1830 | 项 | 1 | 18300000
5.2 | 服务费用 |  |  |  | 170 | 170 | 项 | 1 | 1700000
| 项目总投资 | 9783.23 | 3722.75 | 5430.66 | 6063.33 | 24999.98 | ㎡ | 23000 | 10869.55
| 投资比(%) | 39.13 | 14.89 | 21.72 | 24.25 | 100 |  |  | 8727000