附件

宁夏大学新农科人才培养与创新研究院项目审定概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程量 | 概算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 数量 | 建筑工程 | 安装工程 | 设备工程 | 其他费用 | 合计 |
| **一**  | **建筑工程费** | **㎡** | **38720.00**  | **12084.00**  | **1373.28**  | **4233.00**  |  | **17690.28**  |
| **（一）** | **教学实验楼** |  |  | **9454.06** | **1148.21** | **3126.59** |  | **13728.86** |
| 1 | 土建及装修工程 | ㎡ | 34220.00  | 9454.06  |  |  |  | 9454.06  |
| 2 | 给排水及消防喷淋工程 | ㎡ | 34220.00  |  | 132.40  | 383.94  |  | 516.34  |
| 3 | 屋顶水箱间设备及安装工程 | 元 |  |  | 6.10  | 14.19  |  | 20.29  |
| 4 | 一层生活水箱间设备及安装工程 | 元 |  |  | 7.56  | 11.54  |  | 19.10  |
| 5 | 开水间设备及安装工程 | 元 |  |  | 1.98  | 17.82  |  | 19.80  |
| 6 | 采暖及通风工程 | ㎡ | 34220.00  |  | 161.74  | 323.96  |  | 485.70  |
| 7 | 多联机空调 | ㎡ | 34220.00  |  | 318.80  | 742.72  |  | 1061.52  |
| 8 | 强电工程 | ㎡ | 34220.00  |  | 241.43  | 577.93  |  | 819.36  |
| 9 | 弱电工程 | ㎡ | 34220.00  |  | 278.20  | 594.99  |  | 873.19  |
| 10 | 电梯（6层6站） | 部 | 6.00  |  |  | 180.00  |  | 180.00  |
| 11 | 电梯（7层7站） | 部 | 3.00  |  |  | 93.00  |  | 93.00  |
| 12 | 管道抗震支架 | ㎡ | 34220.00  |  |  | 186.50  |  | 186.50  |
| **（二）** | **地下车库及设备用房** |  |  | **2127.00**  | **205.57**  | **656.83**  |  | **2989.40**  |
| 1 | 人防地库土建工程 | ㎡ | 3859 | 1812.32  |  |  |  | 1812.32  |
| 2 | 地下设备用房土建工程 | ㎡ | 641 | 314.68  |  |  |  | 314.68  |
| 3 | 水泵房设备及安装工程 | 元 | 641.00  |  | 7.19  | 16.93  |  | 24.12  |
| 4 | 消防及喷淋工程 | ㎡ | 4500.00  |  | 13.50  | 68.74  |  | 82.24  |
| 5 | 火探管气体灭火工程 | 元 |  |  | 2.24  | 18.76  |  | 21.00  |
| 6 | 人防地下室战时给排水设备及安装工程 | 元 |  |  | 3.60  | 40.92  |  | 44.52  |
| 7 | 通风工程（平战通风） | ㎡ | 4500.00  |  | 44.94  | 108.44  |  | 153.38  |
| 8 | 换热站设备及安装工程 | 元 |  |  | 8.17  | 19.08  |  | 27.25  |
| 9 | 强电工程 | ㎡ | 4500.00  |  | 38.43  | 57.88  |  | 96.31  |
| 10 | 弱电工程 | ㎡ | 4500.00  |  | 39.20  | 66.90  |  | 106.10  |
| 11 | 变配电室设备 | 台 | 38.00  |  | 48.30  | 229.93  |  | 278.23  |
| 12 | 管道抗震支架 | ㎡ | 4500.00  |  |  | 29.25  |  | 29.25  |
| **（三）** | **室外配套工程** |  |  | **502.94**  | **19.50**  | **449.58**  |  | **972.02**  |
| 1 | 透水砖路面 | ㎡ | 2416.76  | 45.54  |  |  |  | 45.54  |
| 2 | 彩色透水砖混凝土路面 | ㎡ | 1223.91  | 27.93  |  |  |  | 27.93  |
| 3 | 透水沥青混凝土路面 | ㎡ | 5463.79  | 174.80  |  |  |  | 174.80  |
| 4 | 花岗岩道牙 | m | 3068.70  | 45.22  |  |  |  | 45.22  |
| 5 | 建筑周边下沉式绿地 | ㎡ | 4282.76  | 42.80  |  |  |  | 42.80  |
| 6 | 普通景观绿地 | ㎡ | 3018.63  | 23.48  |  |  |  | 23.48  |
| 7 | 场内水外线 |  |  | 116.06 |  | 64.64 |  | 180.70  |
| 8 | 场内暖外线 |  |  | 27.11 |  | 51.85 |  | 78.96  |
| 9 | 场内电外线 |  |  |  |  | 253.2 |  | 253.20  |
| 10 | 场外10Kv进线（部分段过路） | m | 1000 |  |  | 73.23 |  | 73.23  |
| 11 | 高压电源分支改造 | 元 |  |  | 19.5 | 6.66 |  | 26.16  |
| **二** | **工程建设其他费用** |  |  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1238.53**  | **1238.53**  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  |  |  | 23.00  | 23.00  |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  |  |  | 247.66  | 247.66  |
| 3 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  |  |  | 70.76  | 70.76  |
| 4 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  |  |  |  | 106.14  | 106.14  |
| 5 | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  | 34.40  | 34.40  |
| 6 | 项目建议书、可研编制及评审费 |  |  |  |  |  | 12.30  | 12.30  |
| 7 | 设计费、勘察费 |  |  |  |  |  | 359.54  | 359.54  |
| 8 | 施工图审查费 |  |  |  |  |  | 15.10  | 15.10  |
| 9 | 工程保险费 |  |  |  |  |  | 15.92  | 15.92  |
| 10 | 采暖增容费 |  |  |  |  |  | 273.76 | 273.76  |
| 11 | 环境影响报告书编制及评估费 |  |  |  |  |  | 2.85 | 2.85  |
| 12 | 城市配套费（减免） |  |  |  |  |  | 0 | 0.00  |
| 13 | 高可靠性供电费 |  |  |  |  |  | 75.6 | 75.60  |
| 14 | 电力负荷管理装置费 |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.50  |
| **三** | **预备费** |  |  |  |  |  | **567.86**  | **567.86**  |
| **四** | **总投资** | **㎡** | **38720.00**  | **12084.00**  | **1373.28**  | **4233.00**  | **1806.39**  | **19496.67**  |