附件

宁夏大学新农科人才培养与创新研究院项目审定概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程量 | | 概算（万元） | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 数量 | 建筑  工程 | 安装  工程 | 设备  工程 | 其他  费用 | 合计 |
| **一** | **建筑工程费** | **㎡** | **38720.00** | **12084.00** | **1373.28** | **4233.00** |  | **17690.28** |
| **（一）** | **教学实验楼** |  |  | **9454.06** | **1148.21** | **3126.59** |  | **13728.86** |
| 1 | 土建及装修工程 | ㎡ | 34220.00 | 9454.06 |  |  |  | 9454.06 |
| 2 | 给排水及消防喷淋工程 | ㎡ | 34220.00 |  | 132.40 | 383.94 |  | 516.34 |
| 3 | 屋顶水箱间设备及安装工程 | 元 |  |  | 6.10 | 14.19 |  | 20.29 |
| 4 | 一层生活水箱间设备及安装工程 | 元 |  |  | 7.56 | 11.54 |  | 19.10 |
| 5 | 开水间设备及安装工程 | 元 |  |  | 1.98 | 17.82 |  | 19.80 |
| 6 | 采暖及通风工程 | ㎡ | 34220.00 |  | 161.74 | 323.96 |  | 485.70 |
| 7 | 多联机空调 | ㎡ | 34220.00 |  | 318.80 | 742.72 |  | 1061.52 |
| 8 | 强电工程 | ㎡ | 34220.00 |  | 241.43 | 577.93 |  | 819.36 |
| 9 | 弱电工程 | ㎡ | 34220.00 |  | 278.20 | 594.99 |  | 873.19 |
| 10 | 电梯（6层6站） | 部 | 6.00 |  |  | 180.00 |  | 180.00 |
| 11 | 电梯（7层7站） | 部 | 3.00 |  |  | 93.00 |  | 93.00 |
| 12 | 管道抗震支架 | ㎡ | 34220.00 |  |  | 186.50 |  | 186.50 |
| **（二）** | **地下车库及设备用房** |  |  | **2127.00** | **205.57** | **656.83** |  | **2989.40** |
| 1 | 人防地库土建工程 | ㎡ | 3859 | 1812.32 |  |  |  | 1812.32 |
| 2 | 地下设备用房土建工程 | ㎡ | 641 | 314.68 |  |  |  | 314.68 |
| 3 | 水泵房设备及安装工程 | 元 | 641.00 |  | 7.19 | 16.93 |  | 24.12 |
| 4 | 消防及喷淋工程 | ㎡ | 4500.00 |  | 13.50 | 68.74 |  | 82.24 |
| 5 | 火探管气体灭火工程 | 元 |  |  | 2.24 | 18.76 |  | 21.00 |
| 6 | 人防地下室战时给排水设备及安装工程 | 元 |  |  | 3.60 | 40.92 |  | 44.52 |
| 7 | 通风工程（平战通风） | ㎡ | 4500.00 |  | 44.94 | 108.44 |  | 153.38 |
| 8 | 换热站设备及安装工程 | 元 |  |  | 8.17 | 19.08 |  | 27.25 |
| 9 | 强电工程 | ㎡ | 4500.00 |  | 38.43 | 57.88 |  | 96.31 |
| 10 | 弱电工程 | ㎡ | 4500.00 |  | 39.20 | 66.90 |  | 106.10 |
| 11 | 变配电室设备 | 台 | 38.00 |  | 48.30 | 229.93 |  | 278.23 |
| 12 | 管道抗震支架 | ㎡ | 4500.00 |  |  | 29.25 |  | 29.25 |
| **（三）** | **室外配套工程** |  |  | **502.94** | **19.50** | **449.58** |  | **972.02** |
| 1 | 透水砖路面 | ㎡ | 2416.76 | 45.54 |  |  |  | 45.54 |
| 2 | 彩色透水砖混凝土路面 | ㎡ | 1223.91 | 27.93 |  |  |  | 27.93 |
| 3 | 透水沥青混凝土路面 | ㎡ | 5463.79 | 174.80 |  |  |  | 174.80 |
| 4 | 花岗岩道牙 | m | 3068.70 | 45.22 |  |  |  | 45.22 |
| 5 | 建筑周边下沉式绿地 | ㎡ | 4282.76 | 42.80 |  |  |  | 42.80 |
| 6 | 普通景观绿地 | ㎡ | 3018.63 | 23.48 |  |  |  | 23.48 |
| 7 | 场内水外线 |  |  | 116.06 |  | 64.64 |  | 180.70 |
| 8 | 场内暖外线 |  |  | 27.11 |  | 51.85 |  | 78.96 |
| 9 | 场内电外线 |  |  |  |  | 253.2 |  | 253.20 |
| 10 | 场外10Kv进线（部分段过路） | m | 1000 |  |  | 73.23 |  | 73.23 |
| 11 | 高压电源分支改造 | 元 |  |  | 19.5 | 6.66 |  | 26.16 |
| **二** | **工程建设其他费用** |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1238.53** | **1238.53** |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  |  |  | 23.00 | 23.00 |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  |  |  | 247.66 | 247.66 |
| 3 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  |  |  | 70.76 | 70.76 |
| 4 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  |  |  |  | 106.14 | 106.14 |
| 5 | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  | 34.40 | 34.40 |
| 6 | 项目建议书、可研编制及评审费 |  |  |  |  |  | 12.30 | 12.30 |
| 7 | 设计费、勘察费 |  |  |  |  |  | 359.54 | 359.54 |
| 8 | 施工图审查费 |  |  |  |  |  | 15.10 | 15.10 |
| 9 | 工程保险费 |  |  |  |  |  | 15.92 | 15.92 |
| 10 | 采暖增容费 |  |  |  |  |  | 273.76 | 273.76 |
| 11 | 环境影响报告书编制及评估费 |  |  |  |  |  | 2.85 | 2.85 |
| 12 | 城市配套费（减免） |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |
| 13 | 高可靠性供电费 |  |  |  |  |  | 75.6 | 75.60 |
| 14 | 电力负荷管理装置费 |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.50 |
| **三** | **预备费** |  |  |  |  |  | **567.86** | **567.86** |
| **四** | **总投资** | **㎡** | **38720.00** | **12084.00** | **1373.28** | **4233.00** | **1806.39** | **19496.67** |