附件

宁夏医科大学公共卫生实验实训楼项目审定概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程量 | | 概算（万元） | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 数量 | 土建  工程 | 设备  购置 | 安装  工程 | 其他  费用 | 合计 |
| **一** | **工程费用** |  |  | **7587.81** | **1195.63** | **2296.24** | **0.00** | **11079.68** |
| **（一）** | **公共卫生实验实训楼** |  |  | **7517.26** | **1115.63** | **2287.25** |  | **10920.14** |
| 1 | 土建及装修工程 | ㎡ | 25055.00 | 7517.26 |  |  |  | 7517.26 |
| 2 | 给排水及消防喷淋工程 | ㎡ | 25055.00 |  |  | 462.35 |  | 462.35 |
| 3 | 增压水泵设备及安装费 | 元 | 1.00 |  | 63.56 |  |  | 63.56 |
| 4 | 空调及通风工程 | ㎡ | 25055.00 |  | 602.07 | 476.92 |  | 1078.99 |
| 5 | 强电工程 | ㎡ | 25055.00 |  |  | 539.45 |  | 539.45 |
| 6 | 弱电工程 | ㎡ | 25055.00 |  |  | 628.53 |  | 628.53 |
| 7 | 开闭所设备及安装费 | 元 | 1.00 |  | 220.00 |  |  | 220.00 |
| 8 | 气体灭火系统 | 公斤 | 900.00 |  | 80.00 |  |  | 80.00 |
| 9 | 抗震支架 | ㎡ | 25055.00 |  |  | 180.00 |  | 180.00 |
| 10 | 电梯 | 部 | 4.00 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |
| **（二）** | **室外配套工程** |  |  | **70.55** | **80.00** | **8.99** |  | **159.54** |
| 1 | 硬化铺装 | ㎡ | 2100.00 | 41.75 |  |  |  | 41.75 |
| 2 | 绿化景观 | ㎡ | 1980.00 | 17.64 |  |  |  | 17.64 |
| 3 | 水处理费5立方米/天 | 项 | 1.00 |  | 80.00 |  |  | 80.00 |
| 4 | 室外给排水工程-土建 | ㎡ | 25055.00 | 2.18 |  |  |  | 2.18 |
| 5 | 室外给排水工程-安装 | ㎡ | 25055.00 |  |  | 2.44 |  | 2.44 |
| 6 | 室外采暖工程-土建 | ㎡ | 25055.00 | 2.55 |  |  |  | 2.55 |
| 7 | 室外采暖工程-安装 | ㎡ | 25055.00 |  |  | 1.42 |  | 1.42 |
| 8 | 室外电气工程-土建 | ㎡ | 25055.00 | 6.43 |  |  |  | 6.43 |
| 9 | 室外电气工程-安装 | ㎡ | 25055.00 |  |  | 5.13 |  | 5.13 |
| **二** | **工程建设其他费用** |  |  |  |  |  | **856.04** | **856.04** |
| 1 | 全过程工程咨询服务费 |  |  |  |  |  | 331.42 | 331.42 |
| 1.1 | 项目建设管理费 |  |  |  |  |  | 110.80 | 110.80 |
| 1.2 | 工程监理费 |  |  |  |  |  | 88.64 | 88.64 |
| 1.3 | 环评费 |  |  |  |  |  | 9.97 | 9.97 |
| 1.4 | 地质勘察费 |  |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |
| 1.5 | 勘察设计审查费（含室外配套工程） |  |  |  |  |  | 13.30 | 13.30 |
| 1.6 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  |  |  | 44.32 | 44.32 |
| 1.7 | 招标服务费 |  |  |  |  |  | 22.16 | 22.16 |
| 1.8 | 编制竣工结算 |  |  |  |  |  | 33.24 | 33.24 |
| 2 | 项目建议书及可研编制及评审费 |  |  |  |  |  | 31.02 | 31.02 |
| 3 | 设计费 |  |  |  |  |  | 276.99 | 276.99 |
| 4 | 工程保险费 |  |  |  |  |  | 9.97 | 9.97 |
| 5 | 可靠性供电费 |  |  |  |  |  | 118.00 | 118.00 |
| 6 | 检测试验费 |  |  |  |  |  | 33.24 | 33.24 |
| 7 | 全过程跟踪审计及审核竣工结算 |  |  |  |  |  | 22.16 | 22.16 |
| 8 | 财政资金审计费 |  |  |  |  |  | 33.24 | 33.24 |
| **三** | **预备费** |  |  |  |  |  | **596.79** | **596.79** |
| **四** | **项目总投资** | **㎡** | **25055.00** | **7587.81** | **1195.63** | **2296.24** | **1452.83** | **12532.51** |