附件

| 宁夏杞乡750千伏变电站330千伏送出工程项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 |  | 投资规模及资金来源 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 建设地点 | 建设规模及主要设备选型 | 项目法人 | 静态投资 |  | 动态投资及投资构成 |  |  |
| 1 | 宁夏杞乡750千伏变电站330千伏送出工程 | 宁夏中宁县、青铜峡市 | 1.建设330千伏大枣线、大枣Ⅱ线开断环入杞乡750千伏变电站线路工程，新建线路19.3公里，导线截面2×630平方毫米。 2.建设330千伏大坝电厂～侯桥Ⅰ线、黄河～侯桥Ⅲ线改接入杞乡变线路工程，新建线路78公里，导线截面2×630平方毫米。 3.改造侯桥变相应间隔出线侧接地开关及配套通信和系统二次工程。 | 国网宁夏电力有限公司 | 静态投资 | 22408 | 动态投资 | 22831 | 宁电经研〔2021〕101号 |
|  |  |  |  |  | 其中：工程本体 | 20841 | 其中：资本金（占20%） | 4566.2 |  |
|  |  |  |  |  | 征地费* | 1567 | 贷款 （占80%） | 18264.8 |  |