附件

宁夏江南330千伏输变电工程项目表
序号	项目名称	项目建设内容	投资规模及资金来源（万元）	备注
建设

地点	建设规模及主要设备选型	项目法人	静态投资	动态投资及投资构成
1	宁夏江南330千伏输变电工程	宁夏中卫市沙坡头区	（1）新建江南330千伏变电站，安装2组36万千伏安主变压器。本期建设3个330千伏出线间隔，至沙坡头变2个、塞上变1个。
（2）沙坡头750千伏变电站扩建330千伏出线间隔1个，至江南变。
（3）新建沙坡头～江南330千伏线路，新建线路6.5公里，其中同塔双回路架设2×1.7公里，单回路架设0.9公里，与坡塞Ⅰ线π入江南变330千伏线路共塔架设2.2公里，导线截面4×400平方毫米。
（4）新建坡塞Ⅰ线π入江南变330千伏线路，新建线路7.6公里，其中同塔双回路架设2×2.2公里，单回路架设1公里，与沙坡头至江南330千伏线路共塔架设2.2公里，导线截面2×630平方毫米。
（5）建设相应无功补偿装置及二次系统工程。	国网宁夏电力有限公司	静态投资	32907	动态

投资	33743	宁电经研字〔2024〕86号
其中：工程本体	31916	其中： 资本金 （占20%）	6748.6
建设场地征用及清理费	991	贷款 （占80%）	26994.4