## 审定概算表
附件1
宁夏大学教学科研仪器设备更新项目审定概算表
序号 | 项目或费用名称 | 数量 （台/套） | 概算价值（万元）
|  |  | 建 筑 工程费 | 设 备 购置费 | 安 装 工程费 | 其 他 费 用 | 合计
一 | 工程费用 |  |  | 19715.9 |  |  | 19715.9
1 | 热重分析仪 | 1 |  | 70 |  |  | 70
2 | 差式扫描量热仪 | 1 |  | 79.5 |  |  | 79.5
3 | 全自动元素分析仪 | 1 |  | 120 |  |  | 120
4 | 离子色谱 | 1 |  | 138 |  |  | 138
5 | 全自动原位显微拉曼光谱仪 | 1 |  | 155 |  |  | 155
6 | 原位场发射透射电子显微镜TEM一体化设备 | 1 |  | 780 |  |  | 780
7 | 热膨胀仪 | 1 |  | 50.5 |  |  | 50.5
8 | 屏蔽环境电磁特性测试平台 | 1 |  | 100 |  |  | 100
9 | 红外原位高温、积分球、气体 测试附件 | 1 |  | 140 |  |  | 140
10 | 原子荧光光度计 | 1 |  | 51 |  |  | 51
11 | 分子相互作用仪 | 1 |  | 245 |  |  | 245
12 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（Icp-oes） | 1 |  | 75 |  |  | 75
13 | 总有机碳（TOC） | 1 |  | 60 |  |  | 60
14 | 气相色谱-离子迁移谱联用仪 | 1 |  | 150 |  |  | 150
15 | 纳米粒度和Zeta电位分析仪 | 1 |  | 100 |  |  | 100
16 | 水热运移宏细观特性综合测试系统 | 1 |  | 90 |  |  | 90
17 | 冷场发射高分辨扫描电镜及能谱分析系统 | 1 |  | 460 |  |  | 460
18 | 多通道比表面及孔径分析仪 | 1 |  | 140 |  |  | 140
19 | 穿透曲线与传质分析仪 | 2 |  | 320 |  |  | 320
20 | 紫外-可见-近红外光谱仪 | 1 |  | 102 |  |  | 102
21 | 全自动固相萃取仪 | 1 |  | 51.5 |  |  | 51.5
22 | 自动进样系统三合一 | 1 |  | 52 |  |  | 52
23 | 自动化飞秒瞬态吸收光谱仪 | 1 |  | 728 |  |  | 728
24 | X射线荧光光谱仪（XRF） | 1 |  | 206 |  |  | 206
25 | 导热仪 | 1 |  | 77.5 |  |  | 77.5
26 | 综合物性测量系统 PPMS | 1 |  | 900 |  |  | 900
27 | PL测试仪 | 1 |  | 150 |  |  | 150
28 | 动态热机械分析仪（DMA） | 1 |  | 84 |  |  | 84
29 | 核磁共振仪600M | 1 |  | 700 |  |  | 700
30 | 电子顺磁共振波谱EPR | 1 |  | 380 |  |  | 380
31 | X 射线吸收精细结构谱仪 | 1 |  | 408 |  |  | 408
32 | Micro-CT | 1 |  | 800 |  |  | 800
33 | 全光谱高分辨荧光寿命共聚焦成像系统 | 1 |  | 295 |  |  | 295
34 | 场发射电子探针EMPA | 1 |  | 688 |  |  | 688
35 | 球差校正环境透射电子显微镜 | 1 |  | 3500 |  |  | 3500
36 | 全自动高通量微生物诱变、筛选与进化系统 | 1 |  | 195 |  |  | 195
37 | 酶联斑点分析仪 | 1 |  | 98 |  |  | 98
38 | 云平台平行生物反应器 | 1 |  | 110 |  |  | 110
39 | 植物活体成像系统 | 1 |  | 190 |  |  | 190
40 | 化学吸附仪 | 1 |  | 107 |  |  | 107
41 | 热重-质谱联用仪 | 1 |  | 132 |  |  | 132
42 | 催化剂反应评价及色谱分析系统 | 1 |  | 260 |  |  | 260
43 | 催化机理研究分析仪 | 1 |  | 125 |  |  | 125
44 | 催化剂放大及成型制备平台 | 1 |  | 158 |  |  | 158
45 | 环境扫描电子显微镜 | 1 |  | 700 |  |  | 700
46 | 微反应量热仪 | 1 |  | 158 |  |  | 158
47 | 电子舌 | 1 |  | 112 |  |  | 112
48 | 超高速全自动氨基酸分析仪 | 1 |  | 100 |  |  | 100
49 | 超导量子计算机 | 1 |  | 2000 |  |  | 2000
50 | 超高精度光谱分析仪 | 1 |  | 90 |  |  | 90
51 | 任意波形发生器 | 1 |  | 168 |  |  | 168
52 | 高速示波器 | 1 |  | 210 |  |  | 210
53 | 非线性超声测量系统 | 1 |  | 124 |  |  | 124
54 | 高分子材料精密万能试验机 | 1 |  | 107.9 |  |  | 107.9
55 | 聚焦离子束 | 1 |  | 700 |  |  | 700
56 | 荧光非损伤微测系统（细胞离子原位监测） | 1 |  | 249 |  |  | 249
57 | 液态水汽同位素分析仪 | 1 |  | 208 |  |  | 208
58 | 实时拼接高精度长距离三维激光扫描及建模系统 | 1 |  | 146 |  |  | 146
59 | 土壤碳氧同位素通量自动监测系统 | 1 |  | 120 |  |  | 120
60 | 闭路涡动相关测量系统 | 2 |  | 130 |  |  | 130
61 | 八通道土壤碳通量测量系统 | 2 |  | 136 |  |  | 136
62 | 多标记微孔板检测仪 | 1 |  | 89 |  |  | 89
63 | 高分子软材料力学实验系统 | 1 |  | 199 |  |  | 199
64 | 等温滴定量热仪 | 1 |  | 148 |  |  | 148
二 | 其他费用 |  |  |  |  | 0 | 0
三 | 项目总投资 | 67 |  | 19715.9 |  | 0 | 19715.9

## 补充目录清单
附件2
宁夏大学教学科研仪器设备更新项目补充目录清单
序号 | 备用设备名称 | 数量 （台/套） | 概算价值（万元）
|  |  | 建 筑 工程费 | 设 备 购置费 | 安 装 工程费 | 其 他 费 用 | 合计
1 | 总有机碳分析仪 | 1 |  | 58 |  |  | 58
2 | 同步热分析 | 1 |  | 62 |  |  | 62
3 | 荧光分光光度计 | 1 |  | 70 |  |  | 70
4 | 氨基酸分析仪 | 1 |  | 85 |  |  | 85
5 | 电感耦合等离子体发 射光谱仪 | 1 |  | 68 |  |  | 68
6 | 高分辨微区 X 射线荧光光谱仪 | 1 |  | 200 |  |  | 200
7 | X-单晶衍射仪 | 1 |  | 480 |  |  | 480
8 | 活细胞荧光显微成像 | 1 |  | 132 |  |  | 132
9 | 原子力显微镜 | 1 |  | 260 |  |  | 260
10 | 物理吸附仪 | 1 |  | 160 |  |  | 160
11 | 自动组织处理机 | 1 |  | 50 |  |  | 50
12 | X 射线单晶定向系统 | 1 |  | 100 |  |  | 100
13 | MST 微量热泳动仪 | 1 |  | 280 |  |  | 280
14 | 日光诱导叶绿素荧光 系统 | 3 |  | 50 |  |  | 50
15 | CO2 光纤加工平台 | 1 |  | 180 |  |  | 180