附件

宁夏宏阳330千伏输变电工程项目表
序号	项目名称	项目建设内容	投资规模及资金来源（万元）	备注
建设地点	建设规模及主要设备选型	项目

法人	静态投资	动态投资及投资构成
1	宁夏宏阳330千伏输变电
工程	宁夏中卫市海原县海城镇段源村	1.新建宏阳330千伏变电站，安装2组36万千伏安主变压器。本期建设2个330千伏出线间隔，至天都山750千伏变电站。
2.新建天都山～宏阳330千伏同塔双回线路2×69.3公里，导线截面为4×400平方毫米。
3.建设相应无功补偿装置及二次系统工程。	国网宁夏电力有限公司	静态

投资	62059	动态投资	63838	宁电经研字 〔2024〕180号
其中：工程本体	60073	其中：

资本金

（占20%）	12767.6
建设场地征用及清理费*	1986	贷款 （占80%）	51070.4