## 估算总表(运动场) (hidden)
总投资概算表
工程项目：宁夏师范大学田径运动场项目
序号 | 工程或费用名称 | 概 算 金 额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占投资额(%)
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位 价值
一 | 工程费用 | 2406.4202 | 141.4538 | 459.3944 |  | 3007.2685 | ㎡ | 2850 | 10551.8191 | 88.8%
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 280.4877 | 280.4877 | ㎡ | 2850 | 984.1673 | 8.283%
三 | 预备费 |  |  |  | 98.6327 | 98.6327 | ㎡ | 2850 | 346.0796 | 2.913%
四 | 项目总投资 | 2406.4202 | 141.4538 | 459.3944 | 379.1204 | 3386.3888 | ㎡ | 2850 | 11882.066 | 100%
投资比(%) |  | 71.06% | 4.177% | 13.57% | 11.2% | 100%

## 标准运动场项目 (hidden)
投 资 概 算 表
工程项目：宁夏师范大学田径运动场项目
序号 | 项目名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 2406.4202 | 141.4538 | 459.3944 |  | 3007.2685 | 万元 |  |  | 88.8%
（一） | 看台 | 1354.0621 | 141.4538 | 151.9913 |  | 1647.5072 | ㎡ | 2850 | 5780.7269
1 | 土建及装饰装修工程 | 1354.0621 |  |  |  | 1354.0621 | ㎡ | 2850 | 4751.095
2 | 给排水及消防工程 |  |  | 33.2173 |  | 33.2173 | ㎡ | 2850 | 116.5521
3 | 采暖及通风工程 |  |  | 27.3754 |  | 27.3754 | ㎡ | 2850 | 96.0542
4 | 强弱电工程（含变配电室设备） |  | 141.4538 | 91.3985 |  | 232.8523 | ㎡ | 2850 | 817.0257
（二） | 400米运动场 | 676.4996 |  |  |  | 676.4996 | 万元
1 | 塑胶跑道20mm厚 | 5.1304 |  |  |  | 5.1304 | ㎡ | 105.46 | 486.4795
2 | 塑胶跑道13mm厚 | 217.0659 |  |  |  | 217.0659 | ㎡ | 5115.26 | 424.3497
3 | 半圆区塑胶9mm厚 | 91.0091 |  |  |  | 91.0091 | ㎡ | 2248.64 | 404.7294
4 | 活动区面包砖铺装 | 85.7064 |  |  |  | 85.7064 | ㎡ | 5025.4 | 170.5465 |  | 20
5 | 球场围栏 | 12.4389 |  |  |  | 12.4389 | m | 460.7 | 270
6 | 球场人工草坪 | 209.1839 |  |  |  | 209.1839 | ㎡ | 7702.26 | 271.5876 |  | 102.282
7 | 铅球场地 | 0.22385 |  |  |  | 0.22385 | 项 | 1 | 2238.55
8 | 沙坑 | 4.5997 |  |  |  | 4.5997 | 项 | 1 | 45997.26 |  |  | -16.5756
9 | 旗杆、旗台 | 7.3371 |  |  |  | 7.3371 | 座 | 1 | 73371.07
10 | 排水沟 | 39.6546 |  |  |  | 39.6546 | m | 761.4 | 520.8119
11 | 沉沙井 | 4.1497 |  |  |  | 4.1497 | 座 | 20 | 2074.8625
（三） | 外网附属工程 | 375.8585 |  | 307.4032 |  | 683.2617 | 万元
1 | 土方工程(回填土) | 152.9409 |  |  |  | 152.9409 | m³ | 34644 | 44.1464
2 | 硬质铺装 | 28.2809 |  |  |  | 28.2809 | ㎡ | 1658.25 | 170.5465
3 | 沥青混凝土道路 | 44.0897 |  |  |  | 44.0897 | ㎡ | 2098.81 | 210.0698
4 | 混凝土道牙 | 4.971 |  |  |  | 4.971 | m | 1041.26 | 47.7405
5 | 绿化工程 | 20.0779 |  |  |  | 20.0779 | ㎡ | 4092.04 | 49.0657
6 | 水外网工程 | 78.1488 |  | 50.3142 |  | 128.463 | m | 2550 | 503.7764
7 | 暖外网工程 | 15.1732 |  | 6.6492 |  | 21.8224 | m | 876.18 | 249.0627
8 | 电气外网工程 | 32.1763 |  | 250.4398 |  | 282.6161 | m | 3114.52 | 907.4145
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 280.4877 | 280.4877 | 万元 |  |  | 8.283%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 18.0436 | 18.0436 | 万元 | 3007.2685 | 0.6%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 45.109 | 45.109 | 万元 | 3007.2685 | 1.5%
3 | 勘察测量费 |  |  |  | 4.7 | 4.7 | 万元 | 3007.2685 | 0.25%
4 | 设计费 |  |  |  | 62.5 | 62.5 | 万元 | 3007.2685 | 2.078%
5 | BIM技术服务费（设计阶段、施工阶段） |  |  |  | 9.975 | 9.975 | 平方米 | 2850 | 35
6 | BIM审查费 |  |  |  | 7.5182 | 7.5182 | 万元 | 3007.2685 | 0.25%
7 | 勘察及设计施工图审查费 |  |  |  | 5.1124 | 5.1124 | 万元 | 3007.2685 | 0.17%
8 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 15.0363 | 15.0363 | 万元 | 3007.2685 | 0.5%
9 | 清单及控制价审核费 |  |  |  | 7.8189 | 7.8189 | 万元 | 3007.2685 | 0.26%
10 | 施工阶段全过程造价控制（含结算审核） |  |  |  | 18.0436 | 18.0436 | 万元 | 3007.2685 | 0.6%
11 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 11.7283 | 11.7283 | 万元 | 3007.2685 | 0.39%
12 | 财务决算编制及审核 |  |  |  | 12.0291 | 12.0291 | 万元 | 3007.2685 | 0.4%
13 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 万元 | 3007.2685 | 0.2826%
14 | 项目建议书编制费 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 万元 | 3007.2685 | 0.1164%
15 | 工程质量检测试验费 |  |  |  | 21.0509 | 21.0509 | 万元 | 3007.2685 | 0.7%
16 | 环境影响咨询评价 |  |  |  | 5.1124 | 5.1124 | 万元 | 3007.2685 | 0.17%
17 | 高可靠供电费 |  |  |  | 15 | 15 | KVA | 2000 | 75
18 | 节能评价费 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
19 | 环境检测费 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
20 | 消防检测费 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
21 | 水土保持方案编制服务费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元
22 | 防雷检测费 |  |  |  | 3 | 3 | 万元
三 | 预备费 |  |  |  | 98.6327 | 98.6327 | 万元 | 3287.7561 | 3% | 2.913%
四 | 项目总投资 | 2406.4202 | 141.4538 |  | 379.1204 | 3386.3888 | 万元 | 3287.7561 |  | 100%
[8 empty] | 144.8495 | 354.164
|  |  |  | 可研阶段 | 初设阶段 | 差
|  |  | 工程费 | 2896.99 | 3007.2685 | -110.2785 |  |  | 289.699
|  |  | 其他费 | 328.27 | 280.4877 | 47.7823 |  |  |  | 244.88
|  |  | 预备费 | 161.26 | 98.6327 | 62.6273
|  |  | 总投资 | 3386.52 | 3386.3888 | 0.13119
|  |  |  | 3725.172 | 3555.846
338.7832

## 标准运动场项目 (5)
宁夏师范大学田径运动场项目审定概算表
序号 | 项目名称 | 工程量 |  | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 单位 | 数量 | 建 筑 工程费 | 设 备 购置费 | 安 装 工程费 | 其 他 费 用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 |  |  | 2406.4202 | 141.4538 | 459.3944 |  | 3007.2685 | 万元 |  |  | 88.8%
（一） | 看台 | ㎡ | 2850 | 1354.0621 | 141.4538 | 151.9913 |  | 1647.5072 | ㎡ | 2850 | 5780.7269
1 | 土建及装饰装修工程 | ㎡ | 2850 | 1354.0621 |  |  |  | 1354.0621 | ㎡ | 2850 | 4751.095
2 | 给排水及消防工程 | ㎡ | 2850 |  |  | 33.2173 |  | 33.2173 | ㎡ | 2850 | 116.5521
3 | 采暖及通风工程 | ㎡ | 2850 |  |  | 27.3754 |  | 27.3754 | ㎡ | 2850 | 96.0542
4 | 强弱电工程（含变配电室设备） | ㎡ | 2850 |  | 141.4538 | 91.3985 |  | 232.8523 | ㎡ | 2850 | 817.0257
（二） | 400米运动场 | 万元 |  | 676.4996 |  |  |  | 676.4996 | 万元
1 | 塑胶跑道20mm厚 | ㎡ | 105.46 | 5.1304 |  |  |  | 5.1304 | ㎡ | 105.46 | 486.4795
2 | 塑胶跑道13mm厚 | ㎡ | 5115.26 | 217.0659 |  |  |  | 217.0659 | ㎡ | 5115.26 | 424.3497
3 | 半圆区塑胶9mm厚 | ㎡ | 2248.64 | 91.0091 |  |  |  | 91.0091 | ㎡ | 2248.64 | 404.7294
4 | 活动区面包砖铺装 | ㎡ | 5025.4 | 85.7064 |  |  |  | 85.7064 | ㎡ | 5025.4 | 170.5465 |  | 20
5 | 球场围栏 | m | 460.7 | 12.4389 |  |  |  | 12.4389 | m | 460.7 | 270
6 | 球场人工草坪 | ㎡ | 7702.26 | 209.1839 |  |  |  | 209.1839 | ㎡ | 7702.26 | 271.5876 |  | 102.282
7 | 铅球场地 | 项 | 1 | 0.22385 |  |  |  | 0.22385 | 项 | 1 | 2238.55
8 | 沙坑 | 项 | 1 | 4.5997 |  |  |  | 4.5997 | 项 | 1 | 45997.26 |  |  | -16.5756
9 | 旗杆、旗台 | 座 | 1 | 7.3371 |  |  |  | 7.3371 | 座 | 1 | 73371.07
10 | 排水沟 | m | 761.4 | 39.6546 |  |  |  | 39.6546 | m | 761.4 | 520.8119
11 | 沉沙井 | 座 | 20 | 4.1497 |  |  |  | 4.1497 | 座 | 20 | 2074.8625
（三） | 外网附属工程 | 万元 |  | 375.8585 |  | 307.4032 |  | 683.2617 | 万元
1 | 土方工程(回填土) | m³ | 34644 | 152.9409 |  |  |  | 152.9409 | m³ | 34644 | 44.1464
2 | 硬质铺装 | ㎡ | 1658.25 | 28.2809 |  |  |  | 28.2809 | ㎡ | 1658.25 | 170.5465
3 | 沥青混凝土道路 | ㎡ | 2098.81 | 44.0897 |  |  |  | 44.0897 | ㎡ | 2098.81 | 210.0698
4 | 混凝土道牙 | m | 1041.26 | 4.971 |  |  |  | 4.971 | m | 1041.26 | 47.7405
5 | 绿化工程 | ㎡ | 4092.04 | 20.0779 |  |  |  | 20.0779 | ㎡ | 4092.04 | 49.0657
6 | 水外网工程 | m | 2550 | 78.1488 |  | 50.3142 |  | 128.463 | m | 2550 | 503.7764
7 | 暖外网工程 | m | 876.18 | 15.1732 |  | 6.6492 |  | 21.8224 | m | 876.18 | 249.0627
8 | 电气外网工程 | m | 3114.52 | 32.1763 |  | 250.4398 |  | 282.6161 | m | 3114.52 | 907.4145
二 | 工程建设其他费用 | 万元 |  |  |  |  | 280.4877 | 280.4877 | 万元 |  |  | 8.283%
1 | 项目建设管理费 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 18.0436 | 18.0436 | 万元 | 3007.2685 | 0.6%
2 | 工程监理费 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 45.109 | 45.109 | 万元 | 3007.2685 | 1.5%
3 | 勘察测量费 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 4.7 | 4.7 | 万元 | 3007.2685 | 0.25%
4 | 可行性研究报告编制费 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 12 | 12 | 万元 | 3007.2685 | 0.399%
5 | 设计费 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 62.5 | 62.5 | 万元 | 3007.2685 | 2.078%
6 | BIM技术服务费（设计阶段、施工阶段） | 平方米 | 2850 |  |  |  | 9.975 | 9.975 | 平方米 | 2850 | 35
7 | BIM审查费 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 7.5182 | 7.5182 | 万元 | 3007.2685 | 0.25%
8 | 勘察及设计施工图审查费 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 5.1124 | 5.1124 | 万元 | 3007.2685 | 0.17%
9 | 编制清单及招标控制价 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 15.0363 | 15.0363 | 万元 | 3007.2685 | 0.5%
10 | 清单及控制价审核费 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 7.8189 | 7.8189 | 万元 | 3007.2685 | 0.26%
11 | 施工阶段全过程造价控制（含结算审核） | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 18.0436 | 18.0436 | 万元 | 3007.2685 | 0.6%
12 | 工程招标代理服务费 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 11.7283 | 11.7283 | 万元 | 3007.2685 | 0.39%
13 | 财务决算编制及审核 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 12.0291 | 12.0291 | 万元 | 3007.2685 | 0.4%
14 | 工程质量检测试验费 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 21.0509 | 21.0509 | 万元 | 3007.2685 | 0.7%
15 | 环境影响咨询评价 | 万元 | 3007.2685 |  |  |  | 5.1124 | 5.1124 | 万元 | 3007.2685 | 0.17%
16 | 高可靠供电费 | KVA | 2000 |  |  |  | 15 | 15 | KVA | 2000 | 75
17 | 节能评价费 | 平方米 | 2850 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
18 | 环境检测费 | 平方米 | 2850 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
19 | 消防检测费 | 平方米 | 2850 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
20 | 水土保持方案编制服务费 | 万元 |  |  |  |  | 5 | 5 | 万元
21 | 防雷检测费 | 万元 |  |  |  |  | 3 | 3 | 万元
三 | 预备费 | 万元 | 3287.7561 |  |  |  | 98.6327 | 98.6327 | 万元 | 3287.7561 | 3% | 2.913%
四 | 项目总投资 | 万元 | 3287.7561 | 2406.4202 | 141.4538 |  | 379.1204 | 3386.3888 | 万元 | 3287.7561 |  | 100%

## 标准运动场项目 (4) (hidden)
投 资 概 算 表
工程项目：宁夏师范大学田径运动场项目
序号 | 项目名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%） |  | 712500
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 2284.34 | 138.9316 | 209.9681 |  | 2633.2397 | 万元 |  |  | 86.94% | 855000 |  | 1028.4 | 294.3034
（一） | 看台 | 1322.7034 | 138.9316 | 209.9681 |  | 1671.6031 | ㎡ | 2850 | 5865.274 |  |  | 855000
1 | 土建及装饰装修工程 | 1322.7034 |  |  |  | 1322.7034 | ㎡ | 2850 | 4641.0645
2 | 给排水及消防工程 |  | 31.1599 |  |  | 31.1599 | ㎡ | 2850 | 109.333 |  | 气体灭火系统 | 40万
3 | 采暖及通风工程 |  | 26.98 |  |  | 26.98 | ㎡ | 2850 | 94.6668
4 | 强弱电工程（含变配电室设备） |  | 80.7917 | 209.9681 |  | 290.7598 | ㎡ | 2850 | 1020.2097 |  | 28.5 |  |  | 181
（二） | 400米运动场 | 705.1971 |  |  |  | 705.1971 | 万元 |  |  |  | 12263.91
1 | 塑胶跑道25mm厚（主场地区域） | 82.8992 |  |  |  | 82.8992 | ㎡ | 2354.1 | 352.148
2 | 塑胶跑道13mm厚（辅助场地区域） | 291.6763 |  |  |  | 291.6763 | ㎡ | 9909.81 | 294.3309 |  | #REF!
3 | 球场围栏（2.44米高） | 9.136 |  |  |  | 9.136 | m | 456.8 | 200
5 | 球场人工草坪 | 226.6767 |  |  |  | 226.6767 | ㎡ | 7408.08 | 305.9857
6 | 铅球场地 | 0.22499 |  |  |  | 0.22499 | 项 | 1 | 2249.93
7 | 沙坑 | 4.1629 |  |  |  | 4.1629 | 项 | 1 | 41628.55
9 | 旗杆 | 2.808 |  |  |  | 2.808 | 座 | 1 | 28080.21
10 | 排水沟 | 83.7699 |  |  |  | 83.7699 | m | 1134.5 | 738.3859
11 | 沉沙井 | 3.8432 |  |  |  | 3.8432 | 座 | 20 | 1921.602
（三） | 外网附属工程 | 256.4396 | 0 |  |  | 256.4396 | 万元
1 | 土方工程 | 85.7543 |  |  |  | 85.7543 | m³ | 29044.97 | 29.5247
2 | 硬质铺装 | 33.1805 |  |  |  | 33.1805 | ㎡ | 2339.8 | 141.8092
3 | 沥青混凝土道路 | 29.9545 |  |  |  | 29.9545 | ㎡ | 2098.81 | 142.7214 |  | 1697 |  | 244264
4 | 混凝土道牙 | 4.2382 |  |  |  | 4.2382 | m | 1041.26 | 40.7022 |  | 2339.8 |  | .
5 | 绿化工程 | 25.0578 |  |  |  | 25.0578 | ㎡ | 4420.03 | 56.6916
6 | 挡土墙 | 29.1412 |  |  |  | 29.1412 | m | 160 | 1821.3234
6 | 水外网工程 | 78.2542 |  |  |  | 78.2542 | m |  |  |  | 642.8 |  |  | 320
7 | 暖外网工程 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 1250 | 80
8 | 电气外网工程
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 307.3902 | 307.3902 | 万元 |  |  | 10.15%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 15.7994 | 15.7994 | 万元 | 2633.2397 | 0.6%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 39.4986 | 39.4986 | 万元 | 2633.2397 | 1.5%
3 | 勘察测量费 |  |  |  | 6.5831 | 6.5831 | 万元 | 2633.2397 | 0.25%
4 | 设计费 |  |  |  | 60.5645 | 60.5645 | 万元 | 2633.2397 | 2.3%
5 | BIM技术服务费（设计阶段、施工阶段） |  |  |  | 9.975 | 9.975 | 平方米 | 2850 | 35
6 | BIM审查费 |  |  |  | 6.5831 | 6.5831 | 万元 | 2633.2397 | 0.25%
7 | 设计审查费 |  |  |  | 4.4818 | 4.4818 | 万元 | 2633.2397 | 0.1702%
8 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 13.6928 | 13.6928 | 万元 | 2633.2397 | 0.52%
9 | 清单及控制价审核费 |  |  |  | 6.8464 | 6.8464 | 万元 | 2633.2397 | 0.26%
10 | 施工阶段全过程造价控制（含结算审核） |  |  |  | 15.7994 | 15.7994 | 万元 | 2633.2397 | 0.6%
11 | 招标代理服务费 |  |  |  | 10.2696 | 10.2696 | 万元 | 2633.2397 | 0.39%
12 | 财务决算编制及审核 |  |  |  | 10.533 | 10.533 | 万元 | 2633.2397 | 0.4%
13 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 万元 | 2633.2397 | 0.3228%
14 | 项目建议书编制费 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 万元 | 2633.2397 | 0.1329%
15 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 13.1662 | 13.1662 | 万元 | 2633.2397 | 0.5%
16 | 环境影响咨询评价 |  |  |  | 4.6872 | 4.6872 | 万元 | 2633.2397 | 0.178%
17 | 高可靠供电费 |  |  |  | 67.2 | 67.2 | KVA | 6400 | 105
18 | 节能评价费 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
19 | 环境检测费 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
20 | 消防检测费 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
21 | 水土保持方案编制服务费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元
22 | 防雷检测费 |  |  |  | 3 | 3 | 万元
三 | 预备费 |  |  |  | 88.2189 | 88.2189 | 万元 | 2940.6299 | 3% | 2.913%
四 | 项目总投资 | 2284.34 | 138.9316 |  | 395.6091 | 3028.8488 | 万元 | 2940.6299 |  | 100%
|  |  |  | 可研阶段 | 初设阶段 | 差
|  |  | 工程费 | 2896.99 | 2633.2397 | 263.7503
|  |  | 其他费 | 328.27 | 307.3902 | 20.8798
|  |  | 预备费 | 161.26 | 88.2189 | 73.0411
|  |  | 总投资 | 3386.52 | 3028.8488 | 357.6712

## 可研上报 (hidden)
投 资 估 算 表
工程项目：宁夏师范大学田径运动场项目 | [10 empty] | 1323.09
序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%） | 268.59 | 712500
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 2201.5388 | 510.25 | 185.2 |  | 2896.9888 | 万元 |  |  | 85.54% | 855000 |  | 1028.4 | 26.1
（一） | 看台 | 1054.5 | 227.91 | 185.2 |  | 1467.61 | ㎡ | 2850 | 5149.5088 |  |  | 855000
1 | 土建及装饰装修工程 | 1054.5 |  |  |  | 1054.5 | ㎡ | 2850 | 3700
2 | 给排水及消防工程 |  | 51.3 |  |  | 51.3 | ㎡ | 2850 | 180 |  | 气体灭火系统 | 40万
3 | 采暖及通风工程 |  | 35.625 |  |  | 35.625 | ㎡ | 2850 | 125
4 | 强弱电工程 |  | 138.51 |  |  | 138.51 | ㎡ | 2850 | 486 |  | 28.5 |  |  | 181
5 | 变配电设备 |  |  | 185.2 |  | 185.2 | 套 | 2
5.1 | 干式变压器SCB14-1000KVA |  |  | 92 |  | 92 | 台 | 4 | 230000
5.2 | 高压柜 |  |  | 48.2 |  | 48.2 | 台 | 12 | 40000
-1 | 进线柜 |  |  | 12 |  | 12 | 台 | 2 | 60000
-2 | PT柜 |  |  | 10 |  | 10 | 台 | 2 | 50000
-3 | 计量柜 |  |  | 10 |  | 10 | 台 | 2 | 50000
-4 | 出线柜 |  |  | 16.2 |  | 16.2 | 台 | 6 | 27000
5.3 | 低压柜 |  |  | 45 |  | 45 | 台 | 15 | 30000
-1 | 进线柜 |  |  | 12 |  | 12 | 台 | 2 | 60000
-2 | 电容柜 |  |  | 6 |  | 6 | 台 | 2 | 30000 |  |  |  | 10217
-3 | 联络柜 |  |  | 5 |  | 5 | 台 | 1 | 50000 |  |  |  | 7408.08
-4 | 出线柜 |  |  | 22 |  | 22 | 台 | 10 | 22000 |  | 9561
6 | 太阳能光伏板 |  | 2.475 |  |  | 2.475 | WP | 4950 | 5 |  |  |  | 2808.92
（二） | 400米运动场 | 828.376 | 128.8 |  |  | 957.176 | 万元 |  |  |  | 12263.91
1 | 运动塑胶跑道 | 183.48 |  |  |  | 183.48 | ㎡ | 4587 | 400
2 | 辅助塑胶铺装 | 169.116 |  |  |  | 169.116 | ㎡ | 4974 | 340 |  | 2702.91
3 | 球场围栏（3米高） | 8.334 |  |  |  | 8.334 | m | 463 | 180
4 | 室外高杆灯 |  | 100 |  |  | 100 | 座 | 4 | 250000
5 | 球场人工草坪 | 388.246 |  |  |  | 388.246 | ㎡ | 10217 | 380 |  | 1429.38
6 | 铅球、跳远场地沙坑 | 6.48 |  |  |  | 6.48 | ㎡ | 108 | 600
7 | 电子屏 |  | 28.8 |  |  | 28.8 | ㎡ | 32 | 9000
8 | 旗杆 | 6 |  |  |  | 6 | 座 | 1 | 60000
9 | 排水沟（600*600） | 66.72 |  |  |  | 66.72 | m | 1112 | 600
（三） | 外网附属工程 | 318.6628 | 153.54 |  |  | 472.2028 | 万元
1 | 土方工程 | 82.8 |  |  |  | 82.8 | m³ | 23000 | 36
2 | 硬质铺装 | 64.486 |  |  |  | 64.486 | ㎡ | 1697 | 380
3 | 沥青混凝土道路 | 75.6 |  |  |  | 75.6 | ㎡ | 1890 | 400 |  | 1697 |  | 244264
4 | 混凝土道牙 | 6.9368 |  |  |  | 6.9368 | m | 1196 | 58 |  | 2339.8 |  | .
5 | 绿化工程 | 44.69 |  |  |  | 44.69 | ㎡ | 4469 | 100
6 | 水外网工程 | 32.4 | 81.7 |  |  | 114.1 | ㎡ | 2850 | 120 |  | 642.8 |  |  | 320
6.1 | 钢丝网骨架DN150 |  | 25.6 |  |  | 25.6 | m | 800 | 320
6.2 | 钢丝网骨架DN70 |  | 5 |  |  | 5 | m | 200 | 250
6.3 | 钢筋混凝土排水管道DN500 |  | 20.5 |  |  | 20.5 | m | 500 | 410
6.4 | 钢筋混凝土排水管道DN400 |  | 12.6 |  |  | 12.6 | m | 350 | 360
6.5 | 钢筋混凝土排水管道DN300 |  | 18 |  |  | 18 | m | 600 | 300
6.6 | 矩形钢筋混凝土给水阀门井(1.5m*2.0m) | 1 |  |  |  | 1 | 座 | 1 | 10000
6.7 | 圆形钢筋混凝土给水栓井Φ1000 | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 座 | 8 | 7000
6.8 | 矩形雨污水检查井Φ1000 | 12.5 |  |  |  | 12.5 | 座 | 25 | 5000
6.9 | 化粪池（20m³） | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 座 | 1 | 24000
6.1 | 雨水口 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 座 | 20 | 1200
6.11 | 检漏沟（1200*1900） | 8.5 |  |  |  | 8.5 | m | 50 | 1700
7 | 暖外网工程 | 1.25 | 2.5 |  |  | 3.75 | 万元 |  |  |  |  | 4 | 1250 | 80
7.1 | 直埋保温管DN70 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | m | 100 | 250
7.2 | 钢筋混凝土检查井 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 座 | 1 | 8000
7.3 | 热力入口井 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 座 | 1 | 4500
8 | 电气外网工程 | 10.5 | 69.34 |  |  | 79.84 | 万元
8.1 | 低压电缆线（YJV4*25） |  | 13.2 |  |  | 13.2 | m | 600 | 220
8.2 | 低压电缆线（YJV4*185） |  | 15.9 |  |  | 15.9 | m | 300 | 530
8.3 | 高压电缆线(YJV22-10KV-3*185) |  | 33 |  |  | 33 | m | 600 | 550
8.4 | 运动场地专用弱电信号井 | 1.32 |  |  |  | 1.32 | 座 | 11 | 1200
8.5 | 运动场地专用弱电系统电源井 | 6.6 |  |  |  | 6.6 | 座 | 11 | 6000
8.6 | 路灯 |  | 3 |  |  | 3 | 座 | 6 | 5000
8.7 | 监控 |  | 4.24 |  |  | 4.24 | 台 | 16 | 2650
8.8 | 电缆沟 | 2.58 |  |  |  | 2.58 | m | 30 | 860
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 328.2744 | 328.2744 | 万元 |  |  | 9.694%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 17.3819 | 17.3819 | 万元 | 2896.9888 | 0.6%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 43.4548 | 43.4548 | 万元 | 2896.9888 | 1.5%
3 | 勘察测量费 |  |  |  | 7.2425 | 7.2425 | 万元 | 2896.9888 | 0.25%
4 | 设计费 |  |  |  | 66.6307 | 66.6307 | 万元 | 2896.9888 | 2.3%
5 | BIM技术服务费（设计阶段、施工阶段） |  |  |  | 9.975 | 9.975 | 平方米 | 2850 | 35
6 | BIM审查费 |  |  |  | 7.2425 | 7.2425 | 万元 | 2896.9888 | 0.25%
7 | 设计审查费 |  |  |  | 4.9307 | 4.9307 | 万元 | 2896.9888 | 0.1702%
8 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 15.0643 | 15.0643 | 万元 | 2896.9888 | 0.52%
9 | 清单及控制价审核费 |  |  |  | 7.5322 | 7.5322 | 万元 | 2896.9888 | 0.26%
10 | 施工阶段全过程造价控制（含结算审核） |  |  |  | 17.3819 | 17.3819 | 万元 | 2896.9888 | 0.6%
11 | 招标代理服务费 |  |  |  | 11.2983 | 11.2983 | 万元 | 2896.9888 | 0.39%
12 | 财务决算编制及审核 |  |  |  | 11.588 | 11.588 | 万元 | 2896.9888 | 0.4%
13 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 万元 | 2896.9888 | 0.2934%
14 | 项目建议书编制费 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 万元 | 2896.9888 | 0.1208%
15 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 14.4849 | 14.4849 | 万元 | 2896.9888 | 0.5%
16 | 环境影响咨询评价 |  |  |  | 5.1566 | 5.1566 | 万元 | 2896.9888 | 0.178%
17 | 高可靠供电费 |  |  |  | 67.2 | 67.2 | KVA | 6400 | 105
18 | 节能评价费 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
19 | 环境检测费 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
20 | 消防检测费 |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 平方米 | 2850 | 2
21 | 水土保持方案编制服务费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元
22 | 防雷检测费 |  |  |  | 3 | 3 | 万元
三 | 预备费 |  |  |  | 161.2632 | 161.2632 | 万元 | 3225.2632 | 5% | 4.762%
四 | 项目总投资 | 2201.5388 | 510.25 |  | 489.5375 | 3386.5263 | 万元 | 3225.2632 |  | 100%
3387.52
上报投资
[6 empty] | 3387.5 |  |  | 3386
3386.5263
0.97367

## 成本测算 (hidden)
风雨操场成本测算表
序号 | 项目名称 | 建筑面积 | 每平米工程含量 | 单位 | 工程量 | 单方造价（元） | 总造价（万元） | 单方建筑面积造价（元/平米） | 备注
一 | 建筑工程 | 12361.35
| 3:7灰土夯填2米 | 12361.35 |  | m³ | 11484 | 223 | 256.0932 | 207.1725
| 素土回填2米 | 12361.35 |  | m³ | 11484 | 25 | 28.71 | 23.2256
1 | 基础处理打桩 | 12361.35 |  | 根 | 300 | 4300 | 129 | 0
2 | 土方工程 | 12361.35 | 2.6 | m³ | 32139.51 | 60 | 192.8371 | 156
3 | 混凝土 | 12361.35 | 0.49 | m³ | 6057.0615 | 580 | 351.3096 | 284.2
4 | 砌体工程 | 12361.35 | 0.11 | m³ | 1359.7485 | 595 | 80.905 | 65.45
5 | 玻璃幕墙 | 12361.35 |  | ㎡ | 1000 | 1200 | 120 | 97.0768
6 | 钢材 | 12361.35 | 90 | t | 1112.5215 | 6300 | 700.8885 | 567
7 | 模板 | 12361.35 | 3 | ㎡ | 37084.05 | 70 | 259.5883 | 210
8 | 钢结构顶子 | 12361.35 |  | t | 600 | 13000 | 780 | 630.999
9 | 铝镁锰板 | 12361.35 |  | ㎡ | 5000 | 1000 | 500 | 404.4866
10 | 室外大台阶 | 12361.35 |  | ㎡ | 1180 | 1500 | 177 | 143.1882
| 措施项目垂直运输脚手架、大型机械 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 183.3 | 226.5835 | 183.3 |  | 2265781
二 | 装饰与装修工程 | 12361.35
1 | 门窗 | 12361.35 |  | ㎡ | 550 | 1000 | 55 | 44.4935
2 | 楼地面 | 12361.35 | 0.92 | ㎡ | 11372.442 | 140 | 173.0589 | 140
3 | 天棚吊顶 | 12361.35 | 0.81 | ㎡ | 10012.6935 | 220 | 220.2793 | 178.2
4 | 内墙面 | 12361.35 | 1.5 | ㎡ | 18542.025 | 130 | 160.6976 | 130
5 | 外墙面（穿孔铝板装饰） | 12361.35 |  | ㎡ | 3500 | 950 | 332.5 | 268.9836
6 | 外墙保温 | 12361.35 |  | ㎡ | 4700 | 160 | 75.2 | 60.8348
7 | 外墙真石漆 | 12361.35 |  | ㎡ | 1600 | 226 | 36.16 | 29.2525
二 | 安装工程 | 12361.35 |  |  |  |  | 1039.5895
1 | 给排水及消防喷淋工程 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 150 | 185.4203
2 | 采暖及通风、防排烟工程 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 220 | 271.9497
3 | 空调工程 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 300 | 0
4 | 强弱电及消防工程 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 315 | 389.3825
5 | 变配电室 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 156 | 192.8371
水 | 太阳能集热器 | 12361.35 |  | 吨 | 150 | 10000 | 150 | 121.346

## 标准运动场项目 (3) (hidden)
投 资 估 算 表
工程项目：宁夏师范学院“升大创博”重点建设项目（一期）-田径运动场项目
序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 2045.048 | 325.15 | 127.5 |  | 2497.698 | 万元 |  |  | 83.07%
1 | 看台 | 912 | 187.8 | 127.5 |  | 1227.3 | ㎡ | 2850 | 4306.3158 |  |  | 855000
1.1 | 土建及装饰装修工程（含减隔震） | 912 |  |  |  | 912 | ㎡ | 2850 | 3200
1.2 | 给排水工程、消防及喷淋工程 |  | 37.05 |  |  | 37.05 | ㎡ | 2850 | 130
1.3 | 采暖工程 |  | 22.8 |  |  | 22.8 | ㎡ | 2850 | 80
1.4 | 通风排烟系统 |  | 25.65 |  |  | 25.65 | ㎡ | 2850 | 90
1.4 | 强弱电工程 |  | 51.3 |  |  | 51.3 | ㎡ | 2850 | 180
1.5 | 抗震支架 |  | 28.5 |  |  | 28.5 | ㎡ | 2850 | 100
1.6 | 变配电设备 |  | 22.5 | 127.5 |  | 150 | 项 | 1 | 1500000
2 | 附属工程 | 1133.048 | 137.35 |  |  | 1270.398
2.1 | 土方工程 | 20 |  |  |  | 20 | 项 | 1 | 200000
2.2 | 硬质铺装 | 63.588 |  |  |  | 63.588 | ㎡ | 3028 | 210
2.3 | 混凝土道路 | 84.3 |  |  |  | 84.3 | ㎡ | 2810 | 300
2.4 | 水外线 |  | 34.2 |  |  | 34.2 | ㎡ | 2850 | 120
2.5 | 暖外线 |  | 25.65 |  |  | 25.65 | ㎡ | 2850 | 90
2.6 | 电外线 |  | 39.9 |  |  | 39.9 | ㎡ | 2850 | 140
2.7 | 绿化工程 | 62.4 |  |  |  | 62.4 | ㎡ | 5200 | 120
2.8 | 塑胶铺装 | 582.08 |  |  |  | 582.08 | ㎡ | 14552 | 400
2.9 | 球场围栏 | 25 |  |  |  | 25 | ㎡ | 2500 | 100
2.1 | 室外高杆灯 |  | 12 |  |  | 12 | 座 | 4 | 30000
2.11 | 看台膜结构遮阳雨棚 | 58.8 |  |  |  | 58.8 | ㎡ | 980 | 600
2.12 | 室外看台座椅 |  | 25.6 |  |  | 25.6 | 座 | 3200 | 80
2.13 | 球场人工草坪 | 228.48 |  |  |  | 228.48 | ㎡ | 7140 | 320
2.14 | 铅球、跳远场地沙坑 | 5.4 |  |  |  | 5.4 | ㎡ | 108 | 500
2.15 | 器械 | 3 |  |  |  | 3 | 项 | 1 | 30000
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 235.6487 | 235.6487 | 万元 |  |  | 7.838%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 24.977 | 24.977 | 万元 | 2497.698 | 1%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 29.9724 | 29.9724 | 万元 | 2497.698 | 1.2%
3 | 地质勘察费 |  |  |  | 8.7419 | 8.7419 | 万元 | 2497.698 | 0.35%
4 | 清单及控制价编制费 |  |  |  | 13.4876 | 13.4876 | 万元 | 2497.698 | 0.54%
5 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  |  | 19.9816 | 19.9816 | 万元 | 2497.698 | 0.8%
6 | 审核竣工决算 |  |  |  | 3.7465 | 3.7465 | 万元 | 2497.698 | 0.15% |  | 一次调整 | 二次调整 |  | 三次调整
7 | 编制竣工决算 |  |  |  | 4.9954 | 4.9954 | 万元 | 2497.698 | 0.2% |  | 3177.51 | 3159.4704 |  | 3006.6814
8 | 施工图设计费 |  |  |  | 69.9355 | 69.9355 | 万元 | 2497.698 | 2.8% |  | 9364.08 | 9384.1071 |  | #REF! | #REF!
9 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 11.0921 | 11.0921 | 万元 | 2740.5892 | 0.4047% |  | 12541.59 | 12543.5775 |  | #REF!
10 | 项目建议书编制费 |  |  |  | 5.6964 | 5.6964 | 万元 | 2734.3231 | 0.2083%
11 | 施工图审查费 |  |  |  | 3.7465 | 3.7465 | 万元 | 2497.698 | 0.15% |  | -1.9875 |  |  | #REF! | #REF!
12 | 招标服务费 |  |  |  | 11.7919 | 11.7919 | 万元 | 2497.698 | 0.73% |  |  | 16.4225
13 | 三通一平费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000
14 | 环境影响咨询评价 |  |  |  | 3.7465 | 3.7465 | 万元 | 2497.698 | 0.15% | [5 empty] | 152.7889
15 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 12.4885 | 12.4885 | 万元 | 2497.698 | 0.5% |  | 3177.51 | 3006.6814 | 170.8286 | 3920
16 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000 |  | 9364.08 | #REF! | #REF! | 8640
17 | 水土保持设施验收费 |  |  |  | 1.2488 | 1.2488 | 万元 | 2497.698 | 0.05% |  | 12541.59 | #REF! |  | 12560
三 | 预备费 |  |  |  | 273.3347 | 273.3347 | 万元 | 2733.3467 | 10% | 9.091%
四 | 项目总投资 | 2045.048 | 325.15 |  | 508.9834 | 3006.6814 | 万元 | 2733.3467 |  | 100% | #REF! | #REF!

## 宁夏师范学院风雨操场项目 (2) (hidden)
投 资 估 算 表
工程项目：宁夏师范学院风雨操场项目
序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 6179.5324 | 918.0127 | 1095.4959 |  | 8193.041 | 万元 |  |  | 82.31%
（一） | 风雨操场 | 5313.3804 | 784.4227 | 935.6959 |  | 7033.499 | 万元 |  |  |  |  | 300 |  | 4000
1 | 建筑主体工程（含减隔震） | 3215.9934 |  |  |  | 3215.9934 | ㎡ | 13982.58 | 2300
2 | 室内外装饰装修工程 | 2097.387 |  |  |  | 2097.387 | ㎡ | 13982.58 | 1500
3 | 给排水、消防、喷淋工程 |  | 167.791 | 111.8606 |  | 279.6516 | ㎡ | 13982.58 | 200
4 | 采暖及通风工程 |  | 176.1805 | 75.5059 |  | 251.6864 | ㎡ | 13982.58 | 180 |  | 电气工程
5 | 强电工程 |  | 104.8693 | 244.6952 |  | 349.5645 | ㎡ | 13982.58 | 250 |  |  | 室内变电所
6 | 弱电工程 |  | 125.8432 | 293.6342 |  | 419.4774 | ㎡ | 13982.58 | 300
7 | 抗震支架工程 |  | 209.7387 |  |  | 209.7387 | ㎡ | 13982.58 | 150 |  |  | 高压柜 | KYN28 | 9面
8 | 电梯工程 |  |  | 90 |  | 90 | 部 | 3 | 300000 |  |  | 变压器 | 2台 | 400KWA
9 | 太阳能光伏板 |  |  | 120 |  | 120 | KW | 300 | 4000 |  |  | 低压柜 |  | 15面
（二） | 室外附属工程 | 808.95 | 133.59 | 159.8 |  | 1102.34 | 万元
1 | 土方工程 | 50 |  |  |  | 50 | 项 | 1 | 500000
2 | 铺砖道路 | 187.5 |  |  |  | 187.5 | ㎡ | 7500 | 250
3 | 沥青混凝土道路 | 418 |  |  |  | 418 | ㎡ | 11000 | 380 |  | 采暖工程
7 | 绿化种植及种植土换填 | 27.5 |  |  |  | 27.5 | ㎡ | 2500 | 110 |  |  | 外网采暖管道 | DN200 | 170米 | 1.5深度
8 | 绿化喷灌工程 | 12.5 |  |  |  | 12.5 | ㎡ | 2500 | 50 |  |  |  | DN150 | 80米
9 | 化粪池 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | m³ | 50 | 1500 |  |  | 固定支墩
10 | 庭院灯 |  | 5 |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000
11 | 水外网工程 | 80.36 | 70.71 |  |  | 151.07 | [5 empty] | 阀门检查井1.8*1.6*1.8 | 个 | 2
11.1 | PE给水塑料管DN150安装 |  | 14.25 |  |  | 14.25 | m | 750 | 190
11.2 | 消防管道球墨铸铁管DN150安装 |  | 28.6 |  |  | 28.6 | m | 1100 | 260
11.3 | 室外消火栓 |  | 0.36 |  |  | 0.36 | 套 | 3 | 1200
11.4 | 钢筋混凝土排水管DN300安装 |  | 13.75 |  |  | 13.75 | m | 550 | 250
11.5 | 钢筋混凝土雨水管DN300安装 |  | 13.75 |  |  | 13.75 | m | 550 | 250
11.6 | 雨水检查井（井径1m） | 10 |  |  |  | 10 | 座 | 20 | 5000
11.7 | 排水检查井（井径1m） | 10 |  |  |  | 10 | 座 | 20 | 5000
11.8 | 消防阀门井（井径1m） | 1 |  |  |  | 1 | 座 | 2 | 5000
11.9 | 给水阀门井 （井径1m） | 1 |  |  |  | 1 | 座 | 2 | 5000 |  |  | 补偿器DN200 | 个 | 2
11.1 | 水表井（井径1m） | 1 |  |  |  | 1 | 座 | 2 | 5000
11.11 | 管道垫层 | 14.96 |  |  |  | 14.96 | m³ | 680 | 220
11.12 | 管道及井土方 | 42.4 |  |  |  | 42.4 | m³ | 5300 | 80
12 | 暖外网工程 | 14.35 | 10.18 |  |  | 24.53 | 万元
12.1 | 外网采暖管道DN200安装 |  | 7.31 |  |  | 7.31 | m | 170 | 430
12.2 | 外网采暖管道DN150安装 |  | 2.72 |  |  | 2.72 | m | 80 | 340
12.3 | 热计量DN100带数据远传功能 |  | 0.15 |  |  | 0.15 | 套 | 1 | 1500
12.4 | 外网采暖土方工程 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | m³ | 300 | 80
12.5 | 砂垫层 | 4.95 |  |  |  | 4.95 | m³ | 225 | 220
12.6 | 固定支墩 | 7 |  |  |  | 7 | m³ | 70 | 1000
13 | 电外网工程 | 11.24 | 47.7 | 159.8 |  | 218.74 | 万元
13.1 | 高压柜 |  | 9.45 | 53.55 |  | 63 | 面 | 9 | 70000
13.2 | 低压柜 |  | 11.25 | 63.75 |  | 75 | 面 | 15 | 50000
13.3 | 400KVA变压器 |  | 7.5 | 42.5 |  | 50 | 台 | 2 | 250000
13.4 | YJV10-3*95 |  | 10.5 |  |  | 10.5 | m | 500 | 210
13.5 | 电缆保护管SC150 |  | 9 |  |  | 9 | m | 500 | 180
13.6 | 弱电检查井 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 座 | 5 | 3000
13.7 | 直通井 | 3 |  |  |  | 3 | 座 | 10 | 3000
13.8 | 三通井 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 座 | 5 | 3000
13.9 | 线管及井土方工程 | 5.24 |  |  |  | 5.24 | m³ | 655 | 80
（三） | 成品活动看台可伸缩座椅 | 47.79 |  |  |  | 47.79 | 座 | 1062 | 450
（四） | 成品活动看台固定座椅 | 9.412 |  |  |  | 9.412 | 座 | 724 | 130
（五） | 教学体育设施用品及开办费 | [5 empty] | 项
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 855.7072 | 855.7072 | 万元 |  |  | 8.597%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 122.8956 | 122.8956 | 万元 | 8193.041 | 1.5%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 184.6292 | 184.6292 | 万元 | 8193.041 | 2.253%
3 | 可研编制及评审费 |  |  |  | 23.8698 | 23.8698 | 万元 | 8193.041 | 0.2913%
4 | 项目建议书编制及评审费 |  |  |  | 11.9349 | 11.9349 | 万元 | 8193.041 | 0.1457%
5 | 地质勘察费 |  |  |  | 28.6756 | 28.6756 | 万元 | 8193.041 | 0.35%
6 | 设计费 |  |  |  | 254.9279 | 254.9279 | 万元 | 8193.041 | 3.112%
7 | 施工图审查费 |  |  |  | 12.2896 | 12.2896 | 万元 | 8193.041 | 0.15%
8 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  |  | 57.3513 | 57.3513 | 万元 | 8193.041 | 0.7%
9 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 44.2424 | 44.2424 | 万元 | 8193.041 | 0.54%
10 | 招标服务费 |  |  |  | 26.9361 | 26.9361 | 万元 | 8193.041 | 0.3288%
11 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 40.9652 | 40.9652 | 万元 | 8193.041 | 0.5%
12 | 工程保险费 |  |  |  | 8.193 | 8.193 | 万元 | 8193.041 | 0.1%
13 | 三通一平费 |  |  |  | 20 | 20 | 万元 | 1 | 200000
14 | 节能评审费 |  |  |  | 2.7965 | 2.7965 | ㎡ | 13982.58 | 2元/㎡
15 | 水资源费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000
16 | 交通评价费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000
17 | 高可靠供电费 |  |  |  | 6 | 6 | KWA | 500 | 120
三 | 预备费 |  |  |  | 904.8748 | 904.8748 | 万元 | 9048.7482 | 10% | 9.091%
四 | 项目总投资 | 6179.5324 | 918.0127 |  | 1760.582 | 9953.6231 | 万元 |  |  | 100%
8640
1313.6231

## 标准运动场项目 (2) (hidden)
投 资 估 算 表
工程项目：宁夏师范学院标准运动场项目
序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 1920.01 | 234.55 |  |  | 2154.56 | 万元 |  |  | 81.83%
1 | 看台 | 742.5 | 89.1 |  |  | 831.6
1.1 | 土建及装饰装修工程 | 742.5 |  |  |  | 742.5 | ㎡ | 1650 | 4500
1.2 | 给排水、消防工程 |  | 26.4 |  |  | 26.4 | ㎡ | 1650 | 160
1.3 | 采暖及通风工程 |  | 23.1 |  |  | 23.1 | ㎡ | 1650 | 140
1.4 | 强弱电工程 |  | 39.6 |  |  | 39.6 | ㎡ | 1650 | 240
2 | 附属工程 | 1177.51 | 145.45 |  |  | 1322.96
2.1 | 土方工程 | 20 |  |  |  | 20 | 项 | 1 | 200000
2.3 | 室外看台座椅 |  | 33.75 |  |  | 33.75 | 座 | 2500 | 135
2.4 | 看台防护栏杆 | 20.8 |  |  |  | 20.8 | m | 260 | 800 |  | 高杆灯4个
2.5 | 雨水口 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 座 | 3 | 1000
2.6 | 污水检查井 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 座 | 3 | 3000
2.74 | 成品足球架 |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 套 | 1 | 8000
2.8 | 室外高杆灯（25m高） |  | 14 |  |  | 14 | 座 | 4 | 35000
2.9 | 庭院灯 |  | 5 |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000
2.1 | 可伸缩终点裁判台 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 台 | 1 | 15000
2.11 | 膜结构遮阳雨棚 |  | 72 |  |  | 72 | ㎡ | 1200 | 600
2.12 | 塑胶跑道 | 504 |  |  |  | 504 | ㎡ | 18000 | 280
2.13 | 混凝土基层 | 172.8 |  |  |  | 172.8 | m³ | 3600 | 480 |  | 3600
2.14 | 人工草坪 | 210 |  |  |  | 210 | ㎡ | 7500 | 280
2.15 | 绿化种植及种植土换填 | 104.5 |  |  |  | 104.5 | ㎡ | 9500 | 110
2.16 | 铺装 | 103.5 |  |  |  | 103.5 | ㎡ | 4500 | 230
2.17 | 混凝土道路 | 19.25 |  |  |  | 19.25 | ㎡ | 550 | 350
2.18 | 运动场内环沟 | 15.2 |  |  |  | 15.2 | m | 380 | 400
2.19 | 跳远、三级跳区域 | 5.76 |  |  |  | 5.76 | ㎡ | 160 | 360 |  | 8640 | #REF! | #REF!
2.2 | 球场围栏 |  | 18.4 |  |  | 18.4 | ㎡ | 2300 | 80 |  | 3920 | 2633.1225 | 1286.8775
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 239.1877 | 239.1877 | 万元 |  |  | 9.084% | 12560 | #REF! | #REF!
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 32.3184 | 32.3184 | 万元 | 2154.56 | 1.5%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 57.8094 | 57.8094 | 万元 | 2154.56 | 2.683%
3 | 地质勘察费 |  |  |  | 7.541 | 7.541 | 万元 | 2154.56 | 0.35%
4 | 清单及控制价编制费 |  |  |  | 11.6346 | 11.6346 | 万元 | 2154.56 | 0.54%
5 | 审核竣工决算 |  |  |  | 4.3091 | 4.3091 | 万元 | 2154.56 | 0.2%
6 | 可研编制及评审费 |  |  |  | 9.041 | 9.041 | 万元 | 2154.56 | 0.3%
7 | 设计费 |  |  |  | 76.3232 | 76.3232 | 万元 | 2154.56 | 2.5%
8 | 施工图审查费 |  |  |  | 6.8472 | 6.8472 | 万元 | 4564.82 | 0.15%
9 | 招标服务费 |  |  |  | 10.591 | 10.591 | 万元 | 2154.56 | 0.73%
10 | 三通一平费 |  |  |  | 2 | 2 | 万元 | 1 | 20000
11 | 交通评价费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000
12 | 水资源费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000
13 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 10.7728 | 10.7728 | 万元 | 2154.56 | 0.5%
三 | 预备费 |  |  |  | 239.3748 | 239.3748 | 万元 | 2393.7477 | 10% | 9.091%
四 | 项目总投资 | 1920.01 | 234.55 |  | 478.5625 | 2633.1225 | 万元 |  |  | 100%