附件1

宁夏回族自治区2024年保障性并网风电项目

竞争性配置指导方案

为高水平建设国家新能源综合示范区，落实《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》目标任务，推动全区风电产业高质量发展，按照《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》要求，对自治区2024年保障性并网风电项目竞争性配置提出如下指导方案。

一、基本原则

（一）规模总量控制。各市发展改革委将自治区确定的各市2024年保障性并网风电项目规模作为推荐项目规模上限，原则上各市项目使用本地区750千伏变电站接入能力，有序规范项目申报。

（二）公平竞争优选。各市发展改革委按照公平公正公开的原则组织优选，参考本方案提出的竞争要素和评分标准建议制定本地风电项目竞争性配置工作方案，采用“百分制”综合评分法方式打分，按照打分结果排序确定推荐项目。

（三）落实建设条件。各市发展改革委要联合本级自然资源、林草、环保等部门，落实推荐项目用地条件，确保项目选址符合土地利用规划和有关方面的管理规定。

（四）优化投资环境。各市发展改革委指导各县（市、区）优化投资环境，不得要求企业强制配套产业、以各种名义变相收费，增加项目投资经营成本。

二、竞争要素

（一）企业能力。包括投资能力、项目业绩、企业诚信履约情况等。

（二）设备先进性。包括风电机组选型、风能利用系数、动态功率曲线保障、风电机组认证情况等。

（三）技术方案。包括充分利用资源条件、优化技术方案、利用小时测算、智能化控制运行维护、退役及拆除方案、经济合理性等。

（四）已开展前期工作。包括开展测风、前期可行性研究情况、已取得支持性文件等。

（五）储能配置。按照容量不低于申报项目装机规模10%、2小时配置储能设施，优先支持配储比例高、储能技术路线先进的项目。

（六）接入条件。项目是否具备电网接入条件。不具备接入条件的项目取消申报资格。

（七）经济社会贡献。包括申报企业在区内缴税、解决就业以及项目所在地政府认为其他有贡献的方面等。

三、参考评分标准建议

各市可参照下表自行制定竞争性配置评分细则，但不应设置或变相设置有违市场公平的条款。

序号	项目	内容	评分内容参考
1	企业能力	投资能力	近三年资本金、资产负债率情况。
业绩	企业在国内及区内风电业绩
诚信履约	企业诚信履约情况（无不良征信或其他违信情况）
2	设备及技术先进性	重点设备先进性	风电机组选型、风能利用系数、动态功率曲线保障、风电机组认证情况。
项目技术方案评价	风能资源高效利用，风电场智能化设计，退役及拆除方案，方案技术经济合理性。
3	前期工作深度	测风	企业前期测风工作。
可行性研究	企业委托专业机构编制风电项目可行性研究报告。
支持性文件	规划、土地、林业、环保、压矿、文物、军事等支持性文件。
4	接入条件及

储能配置	接入条件	在接入可行前提下，根据接入条件排序。
储能配置	按照容量不低于申报项目装机规模10%、2小时配置储能设施，优先支持配储比例高、储能技术路线先进的项目。
5	其他	地方经济贡献等	企业近三年在区内缴税、解决就业以及项目所在地政府认为其他有贡献的方面等。