附件1

自治区公共资源交易平台设备运行环境安全

改造升级项目实施场地物理位置

实体检测服务采购需求

一、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明。

2.法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）。

3.提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。

4.提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

6.提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7.供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

（二）本项目的特定资格要求：

具有住房和城乡建设厅核发且在有效期内的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围必须包含主体结构检测、钢结构检测）。

（三）联合体要求：

本项目不接受联合体投标。

二、采购预算

项目预算金额：1.7万元；最高限价：1.7万元。

三、采购需求

（一）项目名称

自治区公共资源交易平台设备运行环境安全改造升级项目实施场地物理位置实体检测服务。

项目需求

依照国家相关标准对自治区公共资源交易平台设备运行环境安全改造升级项目实施场地自治区公共资源交易服务中心四楼通信机房和音视频设备管理机房位置原结构梁、板、柱实体进行检测，并对局部承载力进行复核验算。检测面积约100平米，涉及检测的梁、柱、板数量根据建筑施工图纸情况确定。检测结果要求形成正式书面报告，为后期改造升级提供实施依据。

1、检测期：自合同签订之日起十日内。

2、检测服务要求：提供正式书面检测报告一式肆份。