附件

宁夏回族自治区2025年迎峰度夏

有序用电（负荷管理）实施方案

为保证全区2025年迎峰度夏期间电网安全运行，维护供用电秩序，最大限度地保障城乡居民生活、公共服务行业和重要用户的电力供应，按照《国家发展改革委关于印发〈电力负荷管理办法〉（2023年版）的通知》（发改运行规〔2023〕1261号）、《国家发展改革委关于印发〈电力需求侧管理办法〉（2023年版）的通知》（发改运行规〔2023〕1283号）和《宁夏回族自治区电力负荷管理实施细则》（宁发改规发〔2024〕10号）相关要求，特制定本方案。

一、工作原则

坚决落实党中央、国务院关于能源稳定供应的决策部署和自治区党委、政府关于电力保供的工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，科学统筹、积极应对可能出现的电力供应短缺形势，综合各行业工业增加值、用电特点和发电能力等因素，有序衔接电力供需，维护正常供用电秩序，确保电网安全稳定运行，坚决做到“限电不拉闸、限电不限民用”，切实保障居民生活和重要用户电力可靠供应。

（一）服务大局。坚持围绕中心、服务大局，紧扣经济社会发展重点，以“电网安全、社会稳定、服务发展”为目标，合理配置电力资源，为经济社会发展提供可靠电力保障。

（二）预防为主。加强电力供需平衡预测分析，编制有序用电（负荷管理）方案，及时发布电力供需预警信息，扎实做好有序用电各项准备工作。

（三）安全稳定。把防止电网大面积停电事故作为首要任务，严格遵循“需求响应优先，有序用电保底，节约用电助力”的原则，按照供需平衡、留有裕度的要求，科学合理地实施调度，确保电网安全稳定运行。

（四）分级实施。根据电力供需形势，在电力出现不同的短缺等级时，实施相应的有序用电（负荷管理）方案，原则上优先选择铁合金、电石、碳化硅、电解锰、电解铝、钢铁、水泥制造等高耗能行业企业执行有序用电（负荷管理）措施，确保有序用电（负荷管理）方案能够涵盖最大电力电量缺口。

二、负荷调控指标分配

（一）预警分级

自治区电力运行主管部门和国网宁夏电力有限公司应及时发布预警信息。按照电力或电量缺口占当期最大用电需求比例的不同，预警信号分为四个等级：

Ⅰ级：特别严重（红色、20%以上）；

Ⅱ级：严重（橙色、10%以上-20%以下）；

Ⅲ级：较重（黄色、5%以上-10%以下）；

Ⅳ级：一般（蓝色、5%以下）。

（二）调控指标

有序用电方案规模应不低于本地区历史最高负荷的30%，若无法满足以上条件，应将本地区所有重点保障用电以外的负荷全部纳入方案。2025年宁夏电网迎峰度夏期间有序用电指标分别按照不低于全区历史最大负荷（1650万千瓦）的5%（82.5万千瓦）、10%（165万千瓦）、15%（247.5万千瓦）、20%（330万千瓦）、25%（412.5万千瓦）、30%（495万千瓦）六个等级确定。

三、有序用电执行规则

按照先错峰、后避峰、再限电的顺序安排电力电量平衡。

（一）重点保障以下用电

1.应急指挥和处置部门，主要党政军机关，广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户；

2.危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷；

3.重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户；

4.供水、供热、供能等基础设施用户；

5.居民生活，排灌、化肥生产等农业生产用电；

6.国家重点工程、军工企业。

（二）重点限制以下用电

1.违规建成或在建项目；

2.产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业；

3.单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业；

4.景观照明、亮化工程；

5.其他高耗能、高排放、低水平企业。依据高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平，优先限制能效水平低于基准水平的企业用电需求。

（三）当有序用电启动后，按照首先限制“两高”企业用电的原则，在本地区电力缺口小于“两高”企业用电负荷（保安负荷除外）的情况下，有序用电范围需全部为“两高”企业。根据各预警等级涉及企业实际运行负荷，结合停用和新增“两高”企业用电负荷情况，动态调整序位表，确保所有“两高”企业可控负荷全部纳入有序用电范围。在制定有序用电计划时，应按照有序用电方案所涉及用户实际运行负荷安排各地有序用电执行计划，确保满足各预警等级限电指标要求。鼓励用户积极参与新能源消纳，提升绿电使用率，缓解电网供需压力。

（四）根据全区电力供需形势预测、分析研判结果，当连续3天及以上出现全天24小时电力电量缺口，有序用电响应级别达II级以上且未来一段时间仍可能存在较大电力缺口时，启动轮休轮停方案。根据电力用户生产用电特性及工艺流程，对执行错避峰用电存在困难或无法适应长周期、高频次错避峰电力用户执行轮休轮停。电力用户可主动申请执行轮休轮停。

四、组织实施

（一）预警启动及解除

1.各地市政府电力运行主管部门应定期向社会发布电力供需平衡预测、有序用电方案、相关政策措施等供用电信息，并可委托供电企业披露月度及短期供用电信息。各级供电企业应密切跟踪电力供需变化，当电力电量供应出现缺口时，应及时向当地政府电力运行主管部门报告。各地市政府电力运行主管部门和供电企业应及时向社会发布预警信息。

2.预警启动后，国网宁夏电力有限公司应立即采取相关准备措施，跟踪研判电力供需形势，若存在电力缺口，要及时报告自治区电力运行主管部门启动有序用电。如未出现预判的电力缺口，国网宁夏电力有限公司应提出预警解除建议，报自治区电力运行主管部门同意后，解除预警。

（二）方案实施

1.经自治区电力运行主管部门同意启动有序用电后，各级供电企业应至少于前一天通知所辖市（县、区）相关电力用户，原则上按照先错峰、后避峰、再限电的顺序安排电力平衡，将有序用电影响控制在最小限度。

2.各市（县、区）电力运行主管部门在收到有序用电启动通知后，及时报告本级人民政府备案，组织供电企业实施有序用电，

督促当地电力用户执行有序用电。电网企业根据电力供需状况制定每日有序用电执行计划，报备电力运行主管部门，并协同电力运行主管部门通知用户执行。电力供需形势缓和后，国网宁夏电力有限公司应及时提出终止执行有序用电方案的建议，报自治区电力运行主管部门同意后，终止执行有序用电。

3.相关电力用户接到有序用电指令后要立即响应，按照指令要求执行错避峰或轮休轮停措施，确保负荷压限指标刚性执行到位。在启动有序用电Ⅱ级预警后，本方案涉及的所有电力用户应尽最大能力配合供电企业执行有序用电，确保有序用电计划能够涵盖最大电力电量缺口。结合电力电量缺口和有序用电实施情况，根据企业用电负荷和生产特性，动态确定轮休轮停的周期。

4.有序用电执行期间，国网宁夏电力有限公司应组织各市（县、区）供电公司，提前通知相关电力用户，实时监测执行情况，发现问题及时处理，确保限电指标执行到位。在实施有序用电期间，在同一时段内，如电力用户已参与需求响应，将不再安排有序用电计划。每次有序用电工作结束时，应及时告知相关用户，恢复正常生产秩序。

五、工作要求

（一）自治区运行主管部门应根据电力供需平衡情况，报告自治区人民政府后，适时启动有序用电方案，组织县级及以上电力运行主管部门和国网宁夏电力有限公司实施有序用电，并报告国家发展改革委、国家能源局。存在电网最大负荷5%及以下的缺口时，授权国网宁夏电力公司会同各市电力运行主管部门直接组织启动Ⅵ级有序用电，根据需要直接调用。执行第Ⅴ至第Ⅰ级有序用电措施时，严格落实报备和告知要求，确保预案足额执行到位。

（二）有序用电实施期间，各级政府电力运行主管部门要履行管理主体责任，与当地供电企业建立“早晚两会商”联合工作机制，督促相关电力用户做好方案的刚性执行，对执行方案不力、负荷压降不及预期或擅自超限额用电的电力用户，应责令改正，必要时由电网企业报政府电力运行主管部门同意后，通过新型电力负荷管理系统进行负荷控制，相关后果由用户承担；情节严重并可能影响电网安全的，电网企业履行政府报备并按程序停止供电。

（三）在全区电力供需平衡紧张时期，燃煤自备电厂应按照电网调度要求“应开尽开、应发尽发”，禁止拥有燃煤自备电厂的企业停机从公网购电；各地电力运行主管部门要系统排查所有并网及非并网燃煤自备电厂，对未开机企业进行约谈；当拥有燃煤自备电厂的企业用电负荷大于自备机组装机容量时，其下网负荷应全额执行有序用电。

（四）各地市政府电力运行主管部门应组织编制本地区年度有序用电实施方案，细化完善分地区、分轮次有序用电用户清单，分解制定六级有序用电序位表，确保方案具备可操作性。组织开展迎峰度夏有序用电专项演练，提升有序用电执行的实战能力。

（五）各市（县、区）电力运行主管部门应统筹协调当地供电企业、电力用户推进本地区新型电力负荷管理系统建设，组织供电企业、电力用户开展负荷资源排查、核查和监测。在用户负荷资源排查、负荷开关改造接入、负荷管理终端及计量装置安装、系统运行维护等方面给予支持，强化信息共享和工作协同，确保新型电力负荷管理系统建设工作顺利推进。

（六）供电企业负责新型电力负荷管理系统建设的具体实施，建立用户负荷常态化管理机制，依托电力负荷管理中心深入开展10千伏（6千伏）及以上用户负荷资源摸排，充分掌握重点行业、重点用户生产特性和负荷特性，推进负荷开关控制回路改造接入，开展负荷管理终端及计量装置安装调试，加强有序用电方案用户监测，实现负荷分轮次控制和可控资源监测，新型电力负荷管理系统作为有序用电管理的技术措施，全力保障有序用电刚性执行到位。

（七）电力用户要按照各级政府电力运行主管部门的要求，配合供电企业开展新型电力负荷管理系统建设，做好负荷资源排查、负荷开关改造、控制回路接入、可控负荷和保安负荷确认等工作，向供电企业据实提供相关基础资料，确保保安负荷不接入新型电力负荷管理系统。有序用电方案涉及的电力用户应加强电能管理，编制具有可操作性的内部负荷控制方案，要加强对自身产权设备的日常维护，保障自身用电安全可靠，不得擅自拆除、改动或损坏负荷管理终端及控制回路，确保人身和设备安全。

（八）各市（县、区）电力运行主管部门要统筹推进空调负荷优化管理，出台空调负荷管理支持政策，将空调负荷资源调节能力纳入负荷管理措施。供电企业要开展商业综合体、公共机构、工业企业等空调负荷资源排查，重点推进公共机构、商业楼宇等中央空调和不涉及安全生产的工业空调负荷资源接入新型电力负荷管理系统实施管理，发挥空调可调节负荷参与电力保供的作用。

（九）各市（县、区）、各单位要推进电动汽车与电网融合互动，充分挖掘动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力，积极引导新能源汽车用户广泛参与智能有序充电和车网互动，居住区新建充电桩应具备有序充电功能，并接受电网调控，有效助力电力保供和电网经济运行。

（十）各市县（区）、各单位要充分认识节约用电在电力保供中的重要作用，供电企业做好迎峰度夏期间节约用电活动宣传引导，因时制宜向广大电力用户发出节约用电倡议，积极倡导绿色低碳生产生活方式。各级机关事业单位、国有企业应带头响应节约用电工作要求，加强日常节约用电措施落实，开展相关设备节能升级改造，全力推动全社会节约用电取得实效。

六、附则

本方案自下发之日起生效。

附表：1.有序用电错避峰可控负荷统计表

2.有序用电错避峰序位表

3.轮休轮停电力用户名单

附表1

有序用电错避峰可控负荷统计表

地区名称	各等级可控负荷（万千瓦）	涉及户数

（户）	总运行负荷

（万千瓦）
Ⅰ级

（30%）	Ⅱ级

（25%）	Ⅲ级

（20%）	Ⅳ级

（15%）	Ⅴ级

（10%）	Ⅵ级

（5%）
全区总计	792.89	610.08	443.04	327.61	183.36	92.74	133	931.365
银川	77.53	77.53	56.53	36.53	17.33	10.33	9	86.055
吴忠	114.68	72.15	60.4	46.74	28.29	15.29	14	138.25
石嘴山	306.55	230.05	179.12	137.54	74.38	37.6	59	365.34
中卫	265.91	208.83	133.17	96.98	60.34	26.8	41	284.75
宁东	16.4	12.2	7.5	6	2.7	2.4	7	44.2
固原	11.82	9.32	6.32	3.82	0.32	0.32	3	12.77
备注：有序用电各预警等级可控负荷是按照有序用电方案涉及用户历史最大运行负荷叠加统计，未考虑负荷同时率。

附表2

有序用电错避峰序位表

序号	用户名称	供电线路	行业类别	细分行业	总运行负荷	保安

负荷	有序用电等级和可控负荷	备注
Ⅵ级	Ⅴ级	Ⅳ级	Ⅲ级	Ⅱ级	Ⅰ级
宁夏地区合计	931.368	119.878	92.74	183.36	327.61	443.04	610.08	792.89
1	宁夏瀛海天琛建材有限公司	连湖变314瀛海水泥	非金属矿物制品业	水泥制造	2.5	0.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
2	宁夏瀛海银川建材有限公司	银川变312电冶线	非金属矿物制品业	水泥制造	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	宁夏建成建材有限责任公司	永宁变311永红线	非金属矿物制品业	水泥制造	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4	宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司	东山变514瀛海线	非金属矿物制品业	水泥制造	0.455	0.125	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
5	宁夏赛马水泥有限公司	镇北堡变315水泥一回线	非金属矿物制品业	水泥制造	2.3	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
镇北堡变322水泥二回线
6	宁夏赛马水泥有限公司	水泥变611水泥一回线（3140）	非金属矿物制品业	水泥制造	5.9	0.2	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
621水泥二回线（2950）
612窑尾一回线（3800）
624窑尾二回线（6100）
613窑头一回线（6850）
622窑头二回线（6700）
7	宁夏东义镁业有限公司	五里坡变09112开镁线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金冶炼	2.1	0.1	0.5	1	2	2	2	2
8	共享铸钢有限公司（含共享装备）	平吉堡变13111共铸线	有色金属冶炼及压延加工业	炼钢	6	0.8	0.5	2	5.2	5.2	5.2	5.2
9	青铜峡铝业股份有限公司	徐家庄变30838徐铝Ⅰ回线	有色金属冶炼及压延加工业	铝冶炼	66	5	0	5	20	40	61	61	燃煤自备机组2×35万千瓦。有序用电期间，应严格执行以发定用。
徐家庄变30839徐铝Ⅱ回线
银川地区小计	86.055	7.625	10.33	17.33	36.53	56.53	77.53	77.53
10	吴忠赛马新型建材有限公司	线驮石变赛马314专线	非金属矿物制品业	水泥制造	2	0.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
11	宁夏国大水泥有限公司	河西变315西砼线	非金属矿物制品业	水泥制造	1.7	0.15	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
12	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	青铜峡变05119青水泥线	非金属矿物制品业	水泥制造	2.6	0.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
太阳山变312青水线
1.35	0.25	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
汪家河变328水泥线
1.29	0.15	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
13	宁夏泰瑞达工贸有限公司	小坝变26118小立线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	5.5	0.5	0.8	2	3	3	3	5
14	宁夏瑞资联实业有限公司	新梁变54214梁普线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	34	3	4	7.2	14.5	18	22.2	31
小坝变26220小普线
15	宁夏优硅科技有限公司	小坝变26321汇丰线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	1.37	0.12	0.5	0.8	1.25	1.25	1.25	1.25
16	宁夏泰丰镁业有限公司	关马湖变323泰丰线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	1.92	0.12	0.4	0.9	0.9	0.9	1.8	1.8
17	宁夏太阳镁业有限公司	罗山变121太镁I线	有色金属冶炼及压延加工业	常用有色金属冶炼	6.3	1.25	1.2	2.5	2.5	2.5	2.5	5.05
18	青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司	大坝电厂8211大三线	有色金属冶炼及压延加工业	铝冶炼	28	9	0.7	1.4	2.1	2.8	5.6	19
小坝变26213小三线
19	宁夏岩鑫冶炼有限公司	侯桥变129岩化线	化学原料及化学制品制造业	电石	12.3	0.58	/	1	3	6	6.3	11.72
20	吴忠市常信化工有限公司	园台变123常信线	化学原料及化学制品制造业	电石	5.5	0.5	/	1	2.5	2.5	2.5	5
韩桥变313常信乙线
2.56	0.1	/	/	/	2.46	2.46	2.46
21	吴忠市同盛化工有限公司	侯桥变120同化线	化学原料及化学制品制造业	电石	7	0.5	/	1	3	4	4	6.5
22	宁夏金昱元资源再生有限公司	五大台变314凯拓乙线	化学原料及化学制品制造业	电石	2.6	0.1	/	/	2.5	2.5	2.5	2.5
五大台变321凯拓甲线
2.75	0.2	/	/	/	/	2.55	2.55
青铜峡变05123青化线
7.5	5.7	/	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
余桥变114昱源线
5.51	0.15	/	/	/	2	2	5.36
23	宁夏和兴碳基材料有限公司	新梁变和兴线	非金属矿物制品业	碳化硅	6.5	0.5	/	1	2	3	4	6
吴忠地区小计	138.25	23.57	15.29	28.29	46.74	60.4	72.15	114.68
24	宁夏石嘴山华仁新材料有限公司	龙泉变314龙仁线	非金属矿物制品业	建材制造	0.4	0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
25	宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	吉宏变324吉水线	非金属矿物制品业	水泥制造	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
26	宁夏参进宁宇达冶金有限公司	步桥变29345步宁线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	11	0.6	1	2	5	6	8	10.4
城关变60125城宇线
27	宁夏昌茂祥冶炼有限公司	永乐变58113永昌线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	4.6	0.6	0.5	1	2	2.5	3	4
28	宁夏吉元冶金集团有限公司	步桥变29215步铁线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	18	9	2	3	4	5	6	9
29	宁夏兰湖新型材料科技有限公司	环湖变323环贺线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	3.4	0.48	0.3	0.59	1	1.2	1.5	2.92
平罗变314平兰线
30	宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司	镇朔变45121朔晟线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	32	5	3	6	10	15	19	27	燃煤自备机组2×15万千瓦。有序用电期间，应严格执行以发定用。
镇朔变45122朔福线
步桥变29117步晟Ⅰ回线
步桥变29119步晟Ⅱ回线
31	宁夏鑫昊缘特种合金有限公司	步桥变29113步昊线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	7	0.5	0.5	1.5	3	4	5	6.5
32	宁夏中迈新能源有限公司	陶乐变31116陶昊线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	10	2	1	3	4	5	6	8
33	宁夏吉鑫合金有限公司	步桥变29120步锰线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	2.7	0.16	0.3	0.5	1	1.5	2	2.54
34	宁夏宁源新材料科技有限公司	镇朔变45123朔宁线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	10	0.5	1	2	5	6	8	9.5
35	平罗县万顺冶金化工公司鑫鹏分公司	步桥变29211步万线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	9	0.5	1	2	4	5	7	8.5
镇朔变45213朔万线
36	平罗县万顺冶金化工有限公司	步桥变29211步万线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	12.5	0.5	2	3	5	7	10	12
镇朔变45213朔万线
37	平罗县阳光焦化有限公司	镇朔变45117朔东线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	7.4	1	1	1.5	3	4	5	6.4
园林变322园阳线
38	埃肯铸造(中国)有限公司	龙泉变322龙湘线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	0.4	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
39	宁夏盛鼎丰新材料有限公司	吉宏变323吉盛线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	0.2	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
40	宁夏玺力源化工有限公司	福祥变28327福和线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	2.5	0.2	0.2	0.6	1	1.2	1.5	2.3
41	宁夏顺艾联实业有限公司	柳园变333柳新线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	0.46	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.41
42	石嘴山市宁鑫达工贸有限公司	西河桥变314西电线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	1.3	0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	0.8	1.2
43	宁夏兰鑫新材料有限公司	雁窝池变315雁金线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	1.46	0.2	0.15	0.3	0.6	0.8	1	1.26
44	宁夏科通新材料科技有限公司	惠农变19118惠科线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	12.5	2	1	2.5	5	6	7	10.5
靖安变50115靖科线
45	宁夏德信祥特种合金有限公司	雁窝池变331雁德线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	2.5	0.2	0.2	0.5	1.2	1.5	2	2.3
46	宁夏荣华缘特种新材料有限公司	兰山变42122兰华线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	4.8	0.5	0.5	1	2	2.5	3	4.3
47	宁夏宏丰特种合金有限公司	明城变322明宏线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	2.1	0.1	0.2	0.5	1	1.3	1.5	2
48	石嘴山市宝马兴庆特种合金有限公司	惠农变19334惠兰III回线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	1.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1
49	石嘴山市惠义冶金工贸有限公司	惠农变19341惠兰IV回线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	14	2	1.5	3	7	8	10	12
惠农变19356惠义线
兰山变42123兰义Ⅰ回线
兰山变42123兰义Ⅱ回线
50	宁夏弘旺冶金有限公司	惠农变19343惠富线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	2.5	0.2	0.3	0.5	1.25	1.65	2	2.3
51	宁夏众鋆新材料科技有限公司	兰山变42111兰宁线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	6	0.5	0.5	1.3	3	3.5	4.5	5.5
52	石嘴山市宝利源特种合金有限公司	靖安变50113靖镁线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	3.6	0.1	0.3	1	1.5	2	3	3.5
靖安变50114靖旌线
53	宁夏捷成新材料科技有限公司	园林变323园恒线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	0.25	0.05	0.05	0.05	0.1	0.2	0.2	0.2
54	平罗县金筑新材料技术有限公司	步桥变29337步宏线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	1.2	0.2	0.2	0.4	0.6	1	1	1
55	宁夏宝马化工集团有限公司	步桥变29343步马线	化学原料及化学制品制造业	电石	2.5	0.5	0.3	0.5	1	1.3	1.5	2
56	宁夏滨河永泰化学有限公司	陶乐变31119陶永线	化学原料及化学制品制造业	电石	22	3	3	5	11	13	16	19
永乐变58114永泰线
57	宁夏大地循环发展股份有限公司	镇朔变45211朔德甲线	化学原料及化学制品制造业	电石	17	0	2	5	8	10	13	17	燃煤自备机8×6+3×5+2×3.3万千瓦。有序用电期间，应严格执行以发定用。
镇朔变45212朔德乙线
58	宁夏金海峰晟超阳化工有限公司	陶乐变31115陶峰线	化学原料及化学制品制造业	电石	10	3	1	2	3	4	5	7
59	宁夏凌云化工有限公司	镇朔变45115朔凌I回	化学原料及化学制品制造业	电石	12	1.5	1	3	5	7	8	10.5
镇朔变45116朔凌II回线
60	宁夏润弘新材料科技有限公司	福祥变28317福亿线	化学原料及化学制品制造业	电石	2.68	0.52	0.5	1	1.1	1.5	1.8	2.16
61	宁夏乾洋循环新材料有限公司	福祥变28121福煜线	化学原料及化学制品制造业	电石	19	3	2	4	8	10	13	16
62	宁夏锦华集团有限公司	福祥变28322福友线	化学原料及化学制品制造业	电石	1.63	0.03	0.3	0.5	0.7	1	1.2	1.6
63	宁夏锦华化工有限公司	正谊变17125谊龙线	化学原料及化学制品制造业	电石	11.25	1	2	4	5	6	8	10.25
正谊变17111谊华线
64	石嘴山市鹏盛化工有限责任公司	惠农变19120惠盛线	化学原料及化学制品制造业	电石	6.4	1.2	1	2	2.5	3.5	4	5.2
65	宁夏英力特化工股份有限公司	福祥变28111福西甲线	化学原料及化学制品制造业	电石	10	0	2	3	4	5	7	10	燃煤自备机组2×15万千瓦。有序用电期间，应严格执行以发定用。
福祥变28112福西乙线
66	宁夏日盛高新产业股份有限公司	河滨变44120河化线	化学原料及化学制品制造业	基础化学原料制造	18	8	2	3	4	5	7	10
河滨变44114河日线
河滨变44314河盛线
67	石嘴山市盛港煤焦化有限公司	正谊变17113谊港线	石油加工、炼焦及核燃料加工业	煤化工	4	2	0.4	0.3	0.5	1	1.5	2
河滨变44317河港线
68	石嘴山市中能钢铁有限公司	福祥变28120福恒乙线	有色金属冶炼及压延加工业	炼钢	2	1.1	/	0.18	0.18	0.36	0.54	0.9
69	宁夏建龙特钢有限公司	靖安变50123靖钢Ⅰ回线	有色金属冶炼及压延加工业	炼钢	10	4	/	1.5	1.5	2	2.5	6
靖安变50124靖钢Ⅱ回线
靖安变50111靖钢Ⅲ回线
70	宁夏兴华钢铁有限公司	柳园变柳宇Ⅰ回线	有色金属冶炼及压延加工业	炼钢	3	1	/	0.06	0.5	1	1.5	2
柳园变柳宇Ⅱ回线
71	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	镇朔变45120朔滨线	非金属矿物制品业	碳化硅	10	1	/	/	2	4	6	9	燃煤自备机组2×15万千瓦。有序用电期间，应严格执行以发定用。
72	平罗县荣昌碳化硅有限公司	步桥变29121步翰线	非金属矿物制品业	碳化硅	3.9	0.2	/	/	1	1.5	2	3.7
73	宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司	惠农变19216惠鼎线	非金属矿物制品业	碳化硅	9.2	0	/	/	2	4	6	9.2
74	宁夏金海兴昇碳化硅有限公司	明城变312明金线	非金属矿物制品业	碳化硅	3.1	0.1	/	/	1	1.5	2	3
75	宁夏鼎源新材料科技有限公司	吉宏变322吉工甲线	非金属矿物制品业	石墨及其他非金属矿物制品制造	0.2	0	/	/	0.2	0.2	0.2	0.2
76	宁夏恒基环保科技有限公司	崇岗变313崇恒线	非金属矿物制品业	石墨及其他非金属矿物制品制造	0.4	0	/	/	0.4	0.4	0.4	0.4
77	宁夏中炭冶金有限公司	吉宏变313吉天线	非金属矿物制品业	石墨及其他非金属矿物制品制造	0.1	0	/	/	0.1	0.1	0.1	0.1
78	三祥新材(宁夏)有限公司	龙泉变322龙湘线	非金属矿物制品业	石墨及其他非金属矿物制品制造	0.16	0	/	/	0.16	0.16	0.16	0.16
79	石嘴山市鸿地环保科技有限公司	崇岗变324崇鸿线	非金属矿物制品业	石墨及其他非金属矿物制品制造	0.4	0	/	/	0.4	0.4	0.4	0.4
80	石嘴山市鸿基工贸有限公司	吉宏变322吉工甲线	非金属矿物制品业	石墨及其他非金属矿物制品制造	0.2	0	/	/	0.2	0.2	0.2	0.2
81	石嘴山市焱鑫工贸有限公司	吉宏变321吉工乙线	非金属矿物制品业	石墨及其他非金属矿物制品制造	0.13	0	/	/	0.13	0.13	0.13	0.13
82	埃肯碳素(中国)有限公司	简泉变321简埃线	非金属矿物制品业	石墨及其他非金属矿物制品制造	0.72	0	/	/	0.72	0.72	0.72	0.72
石嘴山地区小计	365.34	58.79	37.6	74.38	137.54	179.12	230.05	306.55
83	宁夏豪龙建材有限公司	大柳木变121大豪线	非金属矿物制品业	水泥制造	2.5	0.2	0.6	0.6	1.2	1.2	1.6	2.3
84	宁夏瀛海天祥建材有限公司	瀛海变313天祥Ⅰ线	非金属矿物制品业	水泥制造	2.7	0.5	0.6	0.6	1.2	1.2	2.2	2.2
瀛海变323天祥Ⅱ线
85	宁夏中宁赛马水泥有限公司	风道沟变325宏威线	非金属矿物制品业	水泥制造	1.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	1.2	1.2
李园变526赛马线
86	宁夏胜金水泥有限公司	李园变317胜金水泥线	非金属矿物制品业	水泥制造	3.2	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	2.6	2.6
草台变342水泥线
87	宁夏天元建材有限公司	宁安变119宁材线	非金属矿物制品业	水泥制造	2.5	0.5	0.6	0.6	1.2	1.2	2	2
88	宁夏科豪陶瓷有限公司	常乐变324科豪线	非金属矿物制品业	陶瓷制造	1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	0.8
89	宁夏三元中泰冶金有限公司	中泰变112泰三Ⅰ线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	33	0.56	3	9	12.5	18	26	32.44
中泰变111泰三Ⅱ线
90	中卫市茂烨冶金有限责任公司	凯歌变117凯茂线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	25.18	0.5	2.5	7.5	10.5	13.5	24.68	24.68
凯歌变119凯茂Ⅱ线
91	中宁县宁恒冶金科技有限公司	枣园变117枣嘉线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	2.1	0.2	0.2	0.4	0.6	0.9	1.4	1.9
92	宁夏众泰工贸有限公司	枣园变111枣金线T接众泰工贸支线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	6.2	0.2	0.6	2	3	4.5	6	6
93	宁夏中卫市大有冶炼有限公司	凯歌变116凯大线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	7.6	0.4	0.9	3	4.3	6	7.2	7.2
94	中卫市合发冶炼有限公司	凯歌变115凯发线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	7.4	0.4	0.9	3	4.3	6	7	7
95	宁夏中卫市银河冶炼有限公司	凯歌变113凯银Ⅰ线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	17.5	0.3	4.3	8.6	10	13.5	15	17.2
凯歌变118凯银Ⅱ线
96	中卫市胜金硅业有限公司	穆和变124穆拓Ⅱ线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	16.8	0.5	2.3	5.3	6.2	12	14.2	16.3
穆和变125大正线
97	中卫市跃鑫冶炼有限责任公司	凯歌变114凯跃线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	6.9	0.2	1	2.3	3.3	4.6	5.6	6.7
98	宁夏新华实业集团有限公司	凯歌变112凯红Ⅰ线T接新华支线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	12.24	0.24	1.5	3	4.5	6	12	12
凯歌变123凯红Ⅱ线T接新华支线
99	宁夏新华实业集团钢铁有限公司	凯歌变111凯新线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	6.7	1	1	2	3	4	5.7	5.7
100	宁夏中大化工有限责任公司	中卫变126卫钢Ⅱ线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	4.4	0.1	0.5	1	1.5	2	4.3	4.3
101	宁夏顺泰冶炼有限公司	美利变313顺泰Ⅰ线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	2.06	0.26	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	1.8
102	宁夏华夏特钢有限公司	黄河变31415黄锰Ⅰ线	黑色金属冶炼及压延加工业	铁合金	9.4	1	1.4	2.8	4.2	5.6	7	8.4
103	宁夏钢铁（集团）有限责任公司	中卫变125卫钢Ⅰ线	有色金属冶炼及压延加工业	炼钢	11	2	0.5	1	1.5	3	5	9
中卫变126卫钢Ⅱ线
104	宁夏宁创新材料科技有限公司	枣园变3108枣锦Ⅰ线	有色金属冶炼及压延加工业	铝冶炼	46	3	0.5	1	2	3	20	43
枣园变3109枣锦Ⅱ线
105	宁夏铭岛铝业有限公司	锦铝变锦科Ⅰ线	有色金属冶炼及压延加工业	铝压延加工	0.735	0.135	0.02	0.04	0.06	0.12	0.24	0.6
106	宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司	枣园变119枣兴泰线	化学原料及化学制品制造业	电石	6.81	0.41	0.6	1.2	1.8	2.5	4	6.4
107	宁夏中卫市俱进化工有限责任公司	穆和变127俱进线	化学原料及化学制品制造业	电石	3.2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	3	3
108	宁夏华伟化工有限公司	穆和变127俱进线	化学原料及化学制品制造业	电石	3.2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	3	3
109	宁夏明巨电石有限公司	宁安变126明化线	化学原料及化学制品制造业	电石	6	0.8	0.6	1.2	2	2.6	3.9	5.2
110	中宁县新世纪冶炼有限公司	风道沟变311新世纪Ⅰ线	化学原料及化学制品制造业	电石	4.2	0.12	0.2	0.4	0.8	1.5	2.25	4.08
风道沟变321新世纪Ⅱ线
111	宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	凯歌变121紫光线	化学原料及化学制品制造业	化工	5.6	0.85	0.2	0.4	0.8	1.5	2.5	4.75
112	宁夏瑞泰科技股份有限公司	塞上变127塞瑞Ⅰ线	化学原料及化学制品制造业	化工	5	0.5	0.1	0.2	0.4	0.8	2	4.5
塞上变128塞瑞Ⅱ线
113	宁夏华御化工有限公司	塞上变125塞御线	化学原料及化学制品制造业	化工	7.3	0.5	0.1	0.2	0.5	1	2.5	6.8
114	宁夏蓝丰精细化工有限公司	美利变323蓝丰Ⅰ线	化学原料及化学制品制造业	化工	0.4	0.07	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.33
115	利安隆（中卫）新材料有限公司	卫北变321利安隆线	化学原料及化学制品制造业	化工	0.84	0.04	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8
116	宁夏紫光川庆化工有限公司	美利变556紫川线	化学原料及化学制品制造业	化工	0.078	0.038	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04
117	宁夏三雅达化工有限公司	卫北变512中云一线	化学原料及化学制品制造业	化工	0.14	0.07	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07
美利变553化工线
118	宁夏润夏能源化工有限公司	美利变516润夏Ⅰ线	化学原料及化学制品制造业	化工	0.31	0.29	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
卫北变525润夏Ⅱ线
119	宁夏晶隆石英有限公司	古城变35kV古鸣线	非金属矿物制品业	石墨及其他非金属矿物制品制造	0.46	0.06	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4
120	宁夏裕隆冶金制品有限公司	风道沟变315裕隆线	非金属矿物制品业	碳化硅	2.2	0.2	/	/	2	2	2	2
121	宁夏北星精工陶瓷技术有限公司	枣园变115枣铝线	非金属矿物制品业	碳化硅	3	0.2	/	/	2.8	2.8	2.8	2.8
122	宁夏兴尔泰新型材料有限公司	枣园变113枣兴材线	非金属矿物制品业	碳化硅	6	0.2	/	/	5.8	5.8	5.8	5.8
123	宁夏宇光能源实业有限公司	美利变323宇光Ⅰ线	石油加工、炼焦及核燃料加工业	煤化工	1.4	0.8	/	/	/	0.2	0.4	0.6
卫北变322宇光Ⅱ线
中卫地区小计	284.753	18.843	26.8	60.34	96.98	133.17	208.83	265.91
124	宁夏瀛海天池建材有限公司	七里沟变321七海线	非金属矿物制品业	水泥制造	0.25	0.05	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
125	宁夏赛马水泥有限公司	任家庄变323水泥线	非金属矿物制品业	水泥制造	0.75	0.05	0.2	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7
126	宁夏上峰萌生建材有限公司	萌城变513萌生线	非金属矿物制品业	水泥制造	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
127	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（煤制油）	蒋家南变3157蒋油I线	石油加工、炼焦及其他核燃料加工业	煤炭加工	23	3.1	1	1	1	1.9	3.5	6.1
蒋家南变3158蒋油II线
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（甲醇）	希望变112希醇线
磁窑堡变122甲醇线
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（烯烃二套）	徐家庄变120徐烃二线
蒋家南变120蒋烃二线
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（烯烃一套）	徐家庄变121徐烃线
蒋家南变119蒋烃线
128	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	蒋家南变115蒋焦甲线	石油加工、炼焦及其他核燃料加工业	煤炭加工	14	6	1	1	1	1.4	2.5	4.1
蒋家南变116蒋焦乙线
双庙变122双宝烃线
甘露变114露双乙线
红石湾变113红醇甲线
红石湾变114红醇乙线
双庙变313双炉甲线
双庙变323双炉乙线
北地变3N2310地岱Ⅰ线
北地变3N2311地岱Ⅱ线
129	宁夏利和汇通乙炔化工有限公司	徐家庄变118徐宝乙线	化学原料及化学制品制造业	电石	5.5	0.5	/	/	3	3	5	5
130	宁夏畅亿清洁能源有限责任公司	江汉330kV变电站
111汉鲲Ⅰ线	化学原料及化学制品制造业	合成材料制造	0.6	0.4	/	/	/	0.2	0.2	0.2
江汉330kV变电站
112汉鲲Ⅱ线
宁东地区小计	44.2	10.1	2.4	2.7	6	7.5	12.2	16.4
131	宁夏胜金水泥有限公司固原分公司	南郊变311南开线	非金属矿物制品业	水泥制造	0.12	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
132	固原市赛马新型建材有限公司	申庄变323赛马水泥线	非金属矿物制品业	水泥制造	0.25	0.03	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
133	宁夏金昱元广拓能源有限公司	清水河变1182清拓Ⅰ线	化学原料及化学制品制造业	电石	12.4	0.9	/	/	3.5	6	9	11.5
清水河变1181清拓Ⅱ线
清水河变1125清拓Ⅲ线
绿塬变116绿拓线
固原地区小计	12.77	0.95	0.32	0.32	3.82	6.32	9.32	11.82

附表3

轮休轮停电力用户名单

序号	区域	用户名称	供电线路	行业类别	总运行负荷

（万千瓦）	保安负荷

（万千瓦）	最大轮休轮停（万千瓦）
1	银川	青铜峡铝业股份有限公司	徐家庄变30838徐铝Ⅰ回线徐家庄变30839徐铝Ⅱ回线	铝冶炼	66	5	61
2	银川	宁夏东义镁业有限公司	五里坡变09112开镁线	铁合金冶炼	2.1	0.1	2
3	吴忠	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	青铜峡变05119青水泥线	水泥、石灰和石膏制造	2.6	0.5	2.1
太阳山变312青水线	水泥、石灰和石膏制造	1.35	0.25	1.1
汪家河变328水泥线专线	水泥制造	1.29	0.15	1.14
4	吴忠	吴忠赛马新型建材有限公司	线驮石变赛马314专线	水泥制造	2	0.2	1.8
5	吴忠	宁夏国大水泥有限公司	河西变315西砼线	水泥、石灰和石膏制造	1.7	0.15	1.55
6	吴忠	青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司	大坝电厂8211大三线	铝冶炼	28	9	19
小坝变26213小三线
7	吴忠	宁夏金昱元资源再生有限公司	青铜峡变05123青化线	电石	7.5	0.3	7.2
8	中卫	宁夏宁创新材料科技有限公司	枣园变3108枣锦I线	铝冶炼	46	3	43
枣园变3109枣锦Ⅱ线
9	中卫	中卫市茂烨冶金有限责任公司	凯歌变117凯茂线	铁合金	25.18	0.5	24.68
凯歌变119凯茂Ⅱ线
10	中卫	宁夏三元中泰冶金有限公司	中泰变112泰三I线	铁合金	33	0.56	32.44
中泰变111泰三Ⅱ线
11	中卫	宁夏钢铁(集团)有限责任公司	中卫变125卫钢Ⅰ线	炼钢	11	2	9
中卫变126卫钢Ⅱ线
12	中卫	宁夏新华实业集团有限公司	凯歌变112凯红Ⅰ线T接新华支线	铁合金	12.24	0.24	12
凯歌变123凯红II线T接新华支线
13	中卫	宁夏中卫市银河冶炼有限公司	凯歌变113凯银I线	铁合金	17.5	0.3	17.2
凯歌变118凯银II线
14	中卫	中卫市跃鑫冶炼有限责任公司	凯歌变114凯跃线	铁合金	6.9	0.2	6.7
15	中卫	宁夏中卫市大有冶炼有限公司	凯歌变116凯大线	铁合金	7.6	0.4	7.2
16	中卫	中卫市合发冶炼有限公司	凯歌变115凯发线	铁合金	7.4	0.4	7
17	中卫	宁夏众泰工贸有限公司	枣园变111枣金线T接众泰工贸支线	铁合金	6.2	0.2	6
18	中卫	宁夏铭岛铝业有限公司	锦铝变锦科Ⅰ线	有色金属压延加工	0.735	0.135	0.6
19	中卫	宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司	枣园变119枣兴泰线	电石	6.81	0.41	6.4
20	中卫	中宁县新世纪冶炼有限公司	风道沟变311新世纪I线	铁合金	4.47	0.12	4.35
风道沟变321新世纪Ⅱ线
21	中卫	宁夏明巨电石有限公司	宁安变126明化线	电石	6	0.8	5.2
22	中卫	中卫市胜金北拓建材有限公司	穆和变124穆拓II线	铁合金	16.8	0.5	16.3
穆和变125大正线
23	宁东	宁夏利和汇通乙炔化工有限公司	徐家庄变118徐宝乙线	电石	5.5	0.5	5
24	宁东	宁夏瀛海天池建材有限公司	七里沟变321七海线	水泥制造	0.25	0.05	0.2
25	固原	宁夏金昱元广拓能源有限公司	清水河变1182清拓Ⅰ线	化学原料及化学制品制造业	12.4	0.9	11.5
清水河变1181清拓Ⅱ线
清水河变1125清拓Ⅲ线
绿塬变116绿拓线
合 计	338.525	26.865	311.66